«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель закупочной комиссии                                                                                                                          И.о. директора РПИ «УзИнжиниринг»                                                                                                          при Кабинете Министров Республики Узбекистан

                                              _____________Уразаев Т.Р.

                                                         «____» апреля 2019 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по конкурсу «Определение подрядной организации для выполнения ремонтных работ в помещениях здания РПИ «УзИнжиниринг», расположенного по адресу: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 66 (II–ой этап)» 
Заказчик: РПИ «УзИнжиниринг» при Кабинете Министров Республики Узбекистан
г. Ташкент – 2019 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. Инструкция для участника конкурса.

II. Техническая часть конкурса.
III. Ценовая часть конкурса.
IV. Проект договора.
Формы и приложения конкурсной документации.

Критерии, предъявляемые к участнику.
Раздел 1.
Инструкция для участника конкурса

1. Общие положения.

2. Язык конкурса, единица измерений.

3. Закупочная комиссия.
4. Состав конкурсной документации.

5. Оформление конкурсных предложений. Упаковка и маркировка конвертов 
6. Конверты с предложениями участников конкурса.

7. Подача конкурсных предложений.
8. Срок действия и валюта конкурсного предложения, предполагаемый срок работ и условия выполнения работ.

9. Внесение изменений в конкурсную документацию.
10. Разъяснения и уточнения участникам, внесение изменений и/или отзыв и продление сроков подачи конкурсных предложений.

11. Вскрытие, рассмотрение и оценка предложений участников конкурса.
12. Заключение договора.
13. Заключительные положения.
ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ!

Участие в конкурсе является сугубо добровольным решением организации (компании).

Организации или компании, изъявившие желание участвовать, должны внимательно (!) изучить всю документацию. 

Неспособность предоставить требуемую информацию и документы, указанные в конкурсной документации, приведет к дисквалификации участника.

Заказчик не несет ответственность за полноту документации и дополнений к ней в том случае, если они не получены напрямую. 

Организациям (компаниям), принявшим решение участвовать в конкурсе, не гарантируется победа.

Передача прав на участие в конкурсе другим юридическим лицам запрещается.

Конкурс может быть объявлен закупочной комиссией не состоявшимся, если:
-до истечения срока приёма документов не поступило ни одного предложения;
- принял участие только один участник.

Если ни одно из поступивших предложений не соответствует условиям конкурсной документации, конкурс считается не состоявшимся. В таком случае решением закупочной комиссии возможно повторное проведение конкурса.

Согласно статьи 50 Закона Республики Узбекистан от 09.04.2018 года за № ЗРУ-472 «О государственных закупках» критерии определения победителя имеют не только денежную оценку, но количественную и качественную оценки.  

Согласно статьи 38 Закона Республики Узбекистан от 09.04.2018 года за № ЗРУ-472 «О государственных закупках» утверждены Правила этического поведения при проведении государственных закупок, в связи с этим все субъекты закупочной процедуры принимают их к безусловному руководству.

РАЗДЕЛ I.

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

1. Общие положения.

1.1. Настоящая конкурсная документация разработана согласно Закона Республики Узбекистан от 09.04.2018 года за № ЗРУ-472 «О государственных закупках» и Постановления Президента Республики Узбекистан от 20.02.2018 года за № ПП-3550 «О мерах по совершенствованию порядка проведения экспертизы предпроектной, проектной, тендерной документации и контрактов».

1.2. РПИ «УзИнжиниринг» при Кабинете Министров Республики Узбекистан (далее «Заказчик»), планирует осуществить закупку работ (далее «предмет конкурса»), на условиях разработанной конкурсной документации.

1.3. Наименование предмета конкурса, номер конкурса, вид конкурса, адрес и контакты заказчика приведены в Информационной таблице торгов (далее - ИТТ).

1.4. В конкурсе могут принять участие любые юридические лица1 независимо от форм собственности, имеющие опыт работ аналогичный предмету конкурса. 
1В конкурсе могут принимать участие как иностранные юридические лица (нерезиденты Республики Узбекистан), так и отечественные юридические лица (резиденты Республики Узбекистан).
1.5. Для участия в конкурсе участник должен:
а). получить (скачать) электронную версию конкурсной документации, размещенную на специальном информационном портале для ознакомления с условиями конкурса, а также уведомить заказчика о своем намерении участвовать в данном конкурсе путем направления официального письма (заявки) нарочно или по факсу, почте, электронной почте. При этом, в письме (заявке) должно содержаться наименование участника, предмет конкурса, а также адрес и банковские реквизиты;

б). внести денежный задаток в соответствии с требованиями, указанными в настоящей Инструкции участника конкурса (далее – ИУК);

в). подать квалификационные документы и конкурсное предложение в соответствии с требованиями настоящей ИУК.

1.6. Любая документация и информация, представленная участником конкурса, является конфиденциальной и не сообщается лицам, официально не имеющим отношения к данному конкурсу.

2. Язык конкурса, единица измерений.
2.1. Конкурсное предложение и вся связанная с ним корреспонденция и документация, которые осуществляются участником и заказчиком, должны быть на русском или узбекском языке. Конкурсное предложение, может быть на другом языке при условии, что к ней будет приложен точный перевод на русском или узбекском языке. В случае разночтения в тексте конкурсного предложения, когда используется более чем один язык, русский или узбекский язык считается превалирующим.

2.2. В конкурсном предложении должна быть использована метрическая система измерений.

3. Закупочная комиссия.

3.1. Закупочная комиссия формируется заказчиком и:

а). согласовывает конкурсную документацию;

б). устанавливает сроки приема предложений;

в). устанавливает процедуру вскрытия предложений;

г). устанавливает требования к участникам и их предложениям;

д). устанавливает порядок внесения, величину и форму обеспечения предложения;

е). проводит вскрытие предложений;

ж). проводит квалификационный отбор, если он предусмотрен условиями конкурсной документации;

з). осуществляет закупочные процедуры в соответствии с законодательством;

и). определяет исполнителя и резервного исполнителя конкурентных видов закупочных процедур или признает конкурс несостоявшимся.

3.2. Решения закупочной комиссии принимаются большинством голосов от общего количества членов закупочной комиссии. При равенстве голосов голос председателя считается решающим.

3.3. Участник конкурса не вправе оказывать какого-либо давления на членов закупочной комиссии и заказчика.

4. Состав конкурсной документации.

4.1. Настоящая конкурсная документация состоит из инструкции для участника конкурса, технической и ценовой частей и проекта договора.

4.2. Также, в конкурсную документацию включается приглашение на участие в конкурсе, ИТТ, вложения и приложения.

Вложения состоят из следующих форм:

форма № 1. Информация по неисполненным подрядным договорам.

форма № 2. Общая информация об участнике конкурса.

форма № 3. Финансовое положение участника конкурса.

форма № 4. Опыт работы за последние три года по аналогичным объектам и объемам конкурса.

форма № 5.  Перечень собственных и арендованных машин и механизмов, оборудования, инструментов и приборов участника.
форма № 6. Информация по незавершенным договорам (контрактам) на момент реализации проекта – предмета конкурса.
форма № 7. Свидетельство осмотра стройплощадки - предмета конкурса.
форма № 8. Доверенность на право подписания документов от имени организации (участника) и участия в конкурсе.
Перечень приложений:

приложение № 1. Ценовое предложение на выполнение работ на объекте – предмете конкурса.

приложение № 2. Общий график выполнения работ на объекте – предмете конкурса.

приложение № 3. Общий график финансирования объекта – предмета конкурса.

приложение № 4. Сводная таблица, ведомость физических объемов работ и ресурсов на объект – предмета конкурса и таблица цен на основные ценообразующие компоненты.

приложение № 5. Образец гарантии обеспечения исполнения договора (представляется победителем конкурса на момент заключения с ним договора). 

4.3. Техническая часть конкурса включает в себя техническое задание по видам и объемам работ.
4.4. Ценовая часть конкурсной документации включает:
а). локальные ведомости объемов работ без указания стоимости по форме, указанной в настоящей инструкции;

б). спецификации на типы и марки применяемого оборудования, материалов, конструкций, оборудования без указания стоимости по форме, указанной в настоящей инструкции (в зависимости от специфики работ в состав технической части могут включаться и другие документы в соответствии с ИТТ).

в). предельную стоимость работ на основе предварительных расчетов по итогам изучения среднемирового уровня ценовых параметров, определяемую исходя из биржевых котировок, коммерческих предложений, прайс-листов заводов-изготовителей, каталогов, сборников цен, производителей товаров (работ, услуг) или их официальных дилеров (дистрибьюторов);

г). условия платежа и график платежей;

д). источники финансирования сделки, подтвержденные соответствующими документами (кредитный договор, банковская справка, решение органа государственного управления и др.);

е). срок выполнения работ, установленный заказчиком.

4.5. Проект договора должен быть составлен на языке, указанном в ИТТ.

4.6. Договор будет трактоваться в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

4.7. Иностранное юридическое лицо или субподрядчик, участвующий в работах по данному договору, несет ответственность в пределах Республики Узбекистан, по делу или вопросу, возникшему в ходе выполнения работ, согласно законодательству Республики Узбекистан.

4.8. Договор должен проходить юридическую экспертизу в обязательном порядке в юридической службе.
4.9. Обязательной частью договора являются:

- общие и дополнительные условия договора;

- юридические заключения сторон;

- график финансирования выполнения работ на объекте – предмета конкурса;

- график производства работ на объекте – предмета конкурса;

- ведомость физических объемов работ и ресурсов на объект – предмета конкурса;

- другие документы, составляющие часть договора.

5. Оформление конкурсных предложений. Упаковка и маркировка конверта.

5.1. Участник должен представить два комплекта документов - один оригинал и одна копия - в отдельных конвертах. 

5.2. В двух комплектах документов должна быть проставлена печать участника в местах склейки конверта.
5.3. Квалификационные документы должны быть пронумерованы, прошиты и опечатаны печатью участника, на первой странице должна быть пометка «оригинал» или «копия».

5.4. Документы с техническим и ценовым предложением должны быть прошиты, на первой странице должна быть пометка «оригинал» или «копия».

5.5. В случае отсутствия на первых страницах отметок «оригинал» или «копия», закупочная комиссия вправе самостоятельно поставить отметку «оригинал» или «копия», если не имеются соответствующие отметки.

5.6. На конверте должно быть указаны: надпись «оригинал» или «копия», наименование предмета конкурса, наименование участника, наименование заказчика и его адрес, а также надпись «не вскрывать до (указать время и дату вскрытия конверта)».
Пример упаковки предложения:
	От ___________________________________

[наименование и почтовый адрес Участника]


	Республиканский проектный институт «УзИнжиниринг»
Проспект Мустакиллик, 66,

г. Ташкент, Узбекистан, 100000

Закупочной комиссии



	НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 17:00 (время местное) «___» ________ 2019 года


	Наименование конкурса - «Определение подрядной организации для выполнения ремонтных работ в помещениях здания РПИ «УзИнжиниринг», расположенного по адресу: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 66 (II–ой этап)»
Конкурс № 05-09/19


	

	Предложение поступило: дата «____» __________ 2019 г.

	Время ______ час. _____ мин. 


* Прием конвертов с конкурсными предложениями участников осуществляет секретариат закупочной комиссии (рабочий орган) - ООО «Industrial Techno Consult». Контактное лицо Хасанов М.С. Контактный телефон: (71)-233-28-19, (99)-858-28-19. 
При подаче конверта с предложением необходимо при себе иметь удостоверение личности.

5.7. Предоставление неоформленных указанным образом документов является свидетельством некорректной подготовки и подачи документов, такие факты фиксируются в протоколе заседания закупочной комиссии и доводятся до сведения присутствующих представителей участников. 
При этом закупочная комиссия и её секретариат не несут ответственность перед участником за сохранность и целостность документов. В связи с этим участник не вправе в дальнейшем предъявлять какие-либо претензии по данному вопросу.

5.8. В случае представления предложения в не опечатанном или при некачественной проклейке конвертов, закупочная комиссия и её секретариат не несут ответственности за сохранность документов и конфиденциальность информации. При этом, они имеют право требовать от участника оформить конкурсное предложение должным образом.

5.9. Документы, для которых настоящей инструкцией установлены специальные формы и приложения должны быть представлены в соответствии с этими формами и приложениями, подписанные и оформленные участником в установленном порядке (предложения, не подписанные участником должным образом, могут быть отклонены решением закупочной комиссии, за исключением случаев, оговоренных в настоящей ИУК).

5.10. Вся информация и документы, представленные участником, должны быть достоверными и полными. Участник несет ответственность за достоверность и полноту конкурсного предложения.

6. Конверты с предложением участника.

6.1. В конверте участника должны находиться его подготовленные вложения по формам №№ 1÷8, а также приложения №№ 1÷4. Также должны быть приложены:
- справка от уполномоченного органа об отсутствии у участника задолженности по налогам и другим обязательным платежам;

- информация участника об отсутствии введенных в отношении него процедур банкротства;

- информация участника об участии или намечаемом участии в судебном разбирательстве;

- учредительные документы участника.
6.2. В технической и ценовой части предложения участника стоимость работ должна быть представлена в соответствии с формой, содержащейся в Приложении №4 «Ведомость объемов работ на объекте». 
В ведомости объемов работ по каждой позиции должны быть качественно заполнены с указанием цен. Участник конкурса должен суммировать промежуточные суммы для того, чтобы получить общую стоимость своего конкурсного предложения.

6.3. Участник конкурса должен представить оцененную ведомость объемов работ и таблицу цен на основные ценообразующие компоненты в печатном виде без помарок и исправлений.

6.4. В случае расхождений между суммой, указанной прописью и суммой, указанной цифрами, принимается сумма, указанная прописью.

6.5. В случае расхождений между стоимостью за единицу объема и суммой за весь объем работ принимается стоимость, указанная за единицу объема.

7. Подача конкурсных предложений.

7.1. Участник должен представить своё конкурсное предложение рабочему органу закупочной комиссии не позднее дня и часа, указанного в ИТТ.

7.2. Конкурсное предложение участника должно быть отправлено заказной почтой или нарочно с посыльным в адрес рабочего органа закупочной комиссии.

7.3. Датой подачи конкурсного предложения считается дата получения рабочим органом закупочной комиссии конверта с предложением участника.

7.4. Все конкурсные предложения принимаются с фиксацией даты и времени приема под роспись сдающего лица в журнале учета.

7.5. По аргументированной просьбе участника вопрос о продлении сроков представления конкурсных предложений может быть рассмотрен закупочной комиссией.

7.6. Закупочная комиссия может принять решение о продлении срока подачи конкурсных предложений, но не более чем на 15-ть дней, которое распространяется на всех участников.

7.7. Уведомление о продлении срока представления и рассмотрения конкурсных предложений размещается Заказчиком на специальном информационном портале государственных закупок товара (работ, услуг).
7.8. Конкурсные предложения, поступившие после установленного срока, не будут рассматриваться.
7.9. Участник конкурса вправе подать только одно предложение.
7.10. До окончания крайнего срока подачи конкурсных предложений, участник по собственной инициативе вправе внести изменения или дополнения в свое ранее представленное конкурсное предложение. При этом, настоящие изменения или дополнения предоставляются участником в запечатанных и замаркированных конвертах с пометкой «изменения» или «дополнения» в соответствии с требованиями главы 6 настоящей конкурсной документации. 

7.11. Конверты с предложениями участников с пометкой «изменения» или «дополнения» вскрываются и рассматриваются вместе с ранее поданными конвертами с предложениями участников конкурса. При оценке конкурсных предложений участников принимается во внимание предложение последнего с учетом изменений или дополнений. 

7.12. Изменения или дополнения, внесенные в предложение участника после завершения крайнего срока подачи конкурсных предложений, не принимаются и не рассматриваются.

7.13. Участник вправе отозвать свое конкурсное предложение до окончания крайнего срока подачи предложений.

7.14. Подача конкурсного предложения является подтверждением того, что участник согласен со всеми условиями конкурса и не имеет каких-либо разногласий и претензий к конкурсной документации.

8. Срок действия и валюта конкурсного предложения, предлагаемый срок и условия выполнения работ.

8.1. Срок действия предложения участника должен составлять не менее 30-ти дней со дня окончания крайнего срока подачи конкурсных предложений.

8.2. Все расценки и цены указываются в узбекских сумах.


8.3. Работы должны быть завершены не позднее срока, указанного в ИТТ.

8.4. Участник не вправе указывать иные условия выполнения работ и финансирования, не предусмотренные условиями конкурса.

9. Внесение изменений в конкурсную документацию.

9.1. Закупочная комиссия вправе принять обоснованное решение о внесении изменений или дополнений в состав конкурсной документацию не позднее 3-х дней до даты окончания крайнего срока подачи конкурсных предложений.

9.2. Изменения наименования, спецификации и технических требований, а также предельной стоимости работ, не допускаются. При этом, крайний срок подачи предложений участников конкурса будет продлен не менее чем на десять дней с момента внесения изменений или дополнений в состав конкурсной документации. 
9.3. После завершения крайнего срока подачи предложений участников, внесение изменений или дополнений в условия конкурса не допускается.

9.4. Все изменения или дополнения в составе конкурсной документации, а также изменения в объявление о проведении конкурса размещаются Заказчиком на специальном информационном портале государственных закупок товара (работ, услуг). 
9.5. Все изменения или дополнения в составе конкурсной документации считаются её неотъемлемой частью.
10. Разъяснения участникам, внесение изменений в конкурсное предложение (или его отзыв), продление сроков подачи конкурсных предложений.

10.1. Не позднее 3-х рабочих дней до момента окончания срока подачи предложений участник конкурса вправе обратиться к секретариату закупочной комиссии с запросом о даче разъяснения тех или иных условий проведения конкурса. При этом, в течение двух дней секретариат закупочной комиссии выдаст заявителю соответствующие разъяснения.

10.2. Обращения участников предоставляются секретариату закупочной комиссии нарочно на официальном бланке за подписью руководителя, зарегистрированные в установленном порядке.

10.3. Секретариат закупочной комиссии (рабочий орган) вправе не отвечать на запросы участников, поступившие позже установленного срока.

11. Вскрытие конвертов, рассмотрение и оценка предложений участников конкурса.

11.1. Вскрытие конвертов, рассмотрение и оценка предложений производится, если к рабочему органу закупочной комиссии поступили не менее двух предложений от участников конкурса.

11.2. Вскрытие конвертов, рассмотрение и оценка предложений будет проводиться по адресу Заказчика и по времени, указанных в ИТТ.

11.3. Вскрытие конвертов с предложениями участников осуществляется в присутствии представителей участников, изъявивших желание присутствовать на заседании закупочной комиссии (отсутствие представителей участников не является основанием для отказа от вскрытия конвертов с предложениями последних). Отсутствующие участники после заседания закупочной комиссии письменно уведомляются заказчиком в установленном порядке.

11.4. Присутствующие представители участников должны при себе иметь документы, удостоверяющие их личность, а также доверенность участников конкурса (оригинал или копию), дающие им право представлять предложения участников конкурса*.

*        Лица, не имеющие при себе документы, удостоверяющих их личность, а также доверенности участника на представление его конкурсного предложения, не вправе присутствовать при вскрытии конвертов с предложениями участников.

11.5. Перед вскрытием осматриваются конверты всех участников на предмет их соответствия требованиям по упаковке и маркировке конвертов. 
11.6. В присутствии представителей участников конкурса, изъявивших желание присутствовать на заседании закупочной комиссии, вскрываются конверты с предложениями участников конкурса, зачитываются наименование последних, содержимое квалификационных документов участников, стоимость и сроки выполнения работ на предмете конкурса, предложенные участником. 

11.7. Оценка квалификационных документов участников, а также их предложений проводятся в отсутствие представителей участников конкурса.

11.8. Закупочная комиссия изучает все документы участников конкурса. Для детального рассмотрения и оценки предложений участников конкурса закупочная комиссия вправе создать оценочную группу из числа членов закупочной комиссии и/или привлечь независимых экспертов. При этом, им ставятся конкретные задания и назначается срок их исполнения.
11.9. В установленный срок, оценочная группа и/или независимые эксперты изучают конкурсные предложения участников и представляют закупочной комиссии своё заключение.  
11.10. В случае необходимости, закупочная комиссия и/или её оценочная группа может запросить у участника выдачи дополнительных пояснений по его конкурсному предложению. 
В ходе выдачи последним своих разъяснений не допускаются какие-либо изменения по сути предложения, а также по технической и ценовой части конкурсного предложения.

11.11. Закупочная комиссия примет во внимание финансовые, технические и производственные возможности, а также репутацию и опыт участника конкурса. Решение закупочной комиссии будет основано в результате изучения представленных документов участника, а также другой подобной информации, которая будет сочтена необходимой и относящейся к предмету конкурса.

11.12. Отстраняются от участия в конкурсе участники:

 - находящиеся на стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, на имущество которых наложен арест;

- находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с заказчиком;

- при обнаружении записи о них в Едином реестре недобросовестных исполнителей;

- зарегистрированные в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), а также на счета нерезидентов в банках, находящихся в оффшорных зонах.

11.13. Предложение, определенное как существенно не отвечающее требованиям конкурсной документации, будет отклонено и не может быть откорректировано.

11.14. Закупочная комиссия вправе не принимать во внимание несущественные недочеты и неточности в конкурсных предложениях, если они не влияют на рейтинг других участников конкурса.

11.15. Определение победителя конкурса производятся на основании критериев, изложенных в настоящей конкурсной документации, а также соответствия предложенных цен к стоимости предмета конкурса, установленную заказчиком. Также, во внимание могут приниматься дополнительные технические, производственные, организационные и финансовые преимущества представленных конкурсных предложений, а также репутацию и опыт участника конкурса.
11.16. Закупочная комиссия не обязана принимать самое низкое по цене предложение, но обязана обосновать свой выбор.

11.17. Закупочная комиссия проводит обоснованную оценку конкурсных предложений и определяет победителя конкурса или вправе принять иное решение.

11.18. В случае наличия расхождений между оригиналом и копией конкурсного предложения за правильные данные принимаются данные оригинала.

11.19. Вся информация, касающаяся рассмотрения и оценки конкурсных предложений, является конфиденциальной и не подлежит разглашению.

11.20. При оценке ценовой части конкурсного предложения, помимо предложенной участником стоимости выполнения работ на предмете конкурса, учитываются условия взаиморасчетов, а также срок выполнения работ.

11.21. Предложения, не соответствующие требованиям конкурсной документации по условиям платежа, срокам выполнения работ могут быть отклонены.

11.22. Предложения, превышающие предельную стоимость предмета конкурса, будут отклонены. Остальные предложения будут оцениваться на предмет их полноты, соответствия требованиям конкурсной документации, наличия арифметических ошибок.

11.23. При обнаружении ошибок в предложении участника, закупочная комиссия вправе отклонить это предложение, либо определить условия дальнейшего его рассмотрения, известив об этом данного участника конкурса.

11.24. Предложения с арифметическими ошибками, должны быть исправлены участником конкурса в соответствии с требованиями закупочной комиссии. В случае отказа участника исправить ошибки в своем конкурсном предложении на условиях, предложенных закупочной комиссией, предложение такого участника будет отклонено.

11.25. Победителем конкурса признается участник, предложивший лучшие условия исполнения договора на основе критериев и требований, указанных в настоящей конкурсной документации.

11.26. Стоимость и срок выполнения работ, установленные в конкурсе, не подлежат изменению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством (изменения заказчиком объемов работ, обстоятельства непреодолимой силы т.п.).

12. Заключение договора.

12.1. Участник конкурса, объявленный по решению закупочной комиссии победителем, получит от заказчика соответствующее письменное извещение.

12.2. Договор между заказчиком и победителем конкурса заключается на условиях, предусмотренных настоящей конкурсной документацией.

12.3. Победитель конкурса должен подписать и оформить договор в двух экземплярах и вернуть его заказчику в течение 3-х календарных дней после получения уведомления. В случае, определения победителем конкурса иностранного юридического лица, договор заключается по согласованию сторон в узбекских сумах. 

12.4. Проект договора является предварительный, ее условия могут подлежать изменению по согласованию сторон в частях, не противоречащих условиям конкурса.

12.5. Вместе с договором, в качестве гарантии обеспечения исполнения договора, победитель конкурса должен представить заказчику банковскую гарантию головного офиса своего обслуживающего банка или перечислить заказчику денежный депозит в размере, указанном в ИТТ.

12.6. Несвоевременное подписание победителем конкурса договора может расцениваться как отказ от заключения договора. В этом случае будет рассматриваться приемлемое предложение следующего участника конкурса (резервного – занявшее второе место по итогу оценки). 
13. Заключительные положения

13.1. Протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений подписывается членами закупочной комиссии, и выписка из него опубликовывается Заказчиком на специальном информационном портале в течение трех рабочих дней. 
13.2. Вскрытые конверты с квалификационной документацией и конкурсными предложениями участникам не возвращаются.

13.3. Конкурс может быть объявлен закупочной комиссией не состоявшимся, если:
а). на момент окончания срока подачи предложений рабочему органу закупочной комиссии не поступило ни одно конкурсное предложение;

б). на участие в конкурсе рабочему органу закупочной комиссии представлены предложения менее двух участников;

в). все конкурсные предложения, представленные секретариату закупочной комиссии, не содержат необходимого пакета документов.

13.4. Если конкурс не состоялся, заказчик имеет право провести закупочную процедуру повторно на тех же условиях и с теми же критериями и требованиями к работам. При необходимости изменения условий и требований к работам, а также критериев оценки поступивших предложений, закупочная комиссия принимает соответствующее решение с указанием оснований.

13.5. Споры, связанные с проведением конкурса, разрешаются в порядке, установленном законодательством.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА ТОРГОВ

Данный раздел включает в себя специальные положения, касающиеся предмета конкурса и дополняющие информацию или требования других разделов конкурсной документации

	№№     п/п
	Наименование раздела
	Пояснения к разделам

	1
	Заказчик
	РПИ «УзИнжиниринг» при Кабинете Министров Республики Узбекистан 

	2
	Наименование конкурса 
	«Определение подрядной организации для выполнения ремонтных работ в помещениях здания РПИ «УзИнжиниринг», расположенного по адресу: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 66 (II–ой этап)»

	3
	Номер конкурса
	№  05-09/19

	4
	Вид конкурса
	открытый

	5
	Место проведения конкурса
	г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 66. 

Контактный телефон: reception 237-11-32 (добавочный 314)

	6
	Объявление на участие в конкурсе
	размещается на специальном информационном портале государственных закупок товара (работ, услуг) и на веб-сайте заказчика


	7
	Для участия в конкурсе допускаются 
	участники, изъявившие о своем намерении участвовать в конкурсе на предложенных условиях

	8
	Сроки подачи конкурсных предложений
	В течении 10-ти дней со дня размещения объявления о проведении конкурса на специальном информационном портале государственных закупок товара (работ, услуг)

	9
	Конкурсные предложения участников принимает секретариат закупочной комиссии (рабочий орган) по адресу:
	г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Олой, 20 (ООО «Industrial Techno Consult»). Контактное лицо: Хасанов М.С. 

Телефоны: (71)–233-28-19; (99)-858-28-19                                         

	10
	Сроки обращения за разъяснениями по условиям проведения конкурса
	Не позже 3-х дней до даты окончания срока подачи конкурсных предложений

	11
	Язык конкурсного предложения
	Русский или узбекский

	12
	Срок действия конкурсного предложения участника
	30-ть дней со дня окончания крайнего срока подачи конкурсных предложений 

	13
	Срок действия поручительства головного офиса обслуживающего банка участника
	Не менее 30-ти дней со дня подписания договора между заказчиком и подрядчиком

	14
	Размер оборотных средств участника для участия в конкурсе
	Не менее 20 % от предельной стоимости предмета конкурса 

	15
	Наличие собственных строительных машин и механизмов участника, средств малой механизации, вспомогательных средств и инструментов участника, необходимых для выполнения работ на объекте – предмете конкурса
	Не менее 2-х единиц машин и механизмов и не менее 20-ти единиц средств малой механизации, оборудования, инструментов и приборов

	16
	Перечень дополнительных документов
	Справка региональной инспекции ГНИ РУз. где зарегистрирован участник, об отсутствии у него задолженности перед бюджетом

	17
	Вскрытие конвертов с предложениями участников конкурса и их оценка будет осуществляться по адресу заказчика
	г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 66 

	18
	Период оценки конкурсных предложений участников
	в течении 10-ти дней со дня окончания срока подачи предложений

	19
	Предельная стоимость предмета конкурса, установленная заказчиком
	174 038 083,00 (сто семьдесят четыре миллионов тридцать восемь тысяч восемьдесят три) сум с НДС 

	20
	Давальческое оборудование и материалы Заказчика:
	Водонагреватель «Аристон» - 5 677 800 сум 

Панели типа «Алюкобонд» - 22 402 900 сум  

	21
	Срок выполнения работ, установленный Заказчиком 
	15-ть дней с начала производства работ

	22
	Валюта договора
	узбекский сум

	23
	Источник финансирования 
	собственные средства Заказчика 

	24
	Условия финансирования 
	аванс - 30 % от стоимости всех видов работ, текущее финансирование объекта -  70 % от стоимости всех видов работ по факту (по этапно) их выполнения.


РАЗДЕЛ   II.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Участник, ставший победителем конкурса, должен выполнить следующие виды работ:
	ОФЕРТА 
ПО РЕМОНТНЫМ РАБОТАМ ЗДАНИЯ РПИ "УЗИНЖИНИРИНГ" ЗА 2019 ГОД

	
	
	
	
	
	
	
	

	№№
	ОБОСНОВАНИЕ
	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ
	ЕД.ИЗМ
	КОЛ-ВО
	ЦЕНА
	СУММА

	
	
	
	
	НА ЕДИНИЦУ
	ПО ПРОЕКТУ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ ЗДАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА

	 

	1
	E7-1-44-4
	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 20 КГ
	Т
	0,2
	 
	 

	1.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	31,4
	6,28
	 
	 

	1.2
	02016
	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)
	МАШ-Ч
	20,33
	4,066
	 
	 

	1.3
	35326
	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42
	Т
	0,03
	0,006
	 
	 

	2
	УГЛ50
	УГОЛОК 50ММ
	КГ
	200
	 
	 

	3
	E15-1-92-1 ШHК.ДОП.9
	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "АЛЮКОБОНД"
	100М2
	0,1532
	 
	 

	3.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	191,14
	29,282648
	 
	 

	3.2
	00521
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	9,23
	1,414036
	 
	 

	3.3
	01523
	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
	М-ЧАС
	26,45
	4,05214
	 
	 

	3.4
	30625
	ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ
	ШТ
	1200
	183,84
	 
	 

	4
	АЛЮК
	АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ТИПА "АЛЮПАН"
	М2
	15,32
	 
	 

	5
	E15-1-91-1 ШHК.ДОП.9
	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮКОБОНД" С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА НА ПАРАПЕТНОЙ ЧАСТИ
	100М2
	0,1277
	 
	 

	5.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	204,1
	26,06357
	 
	 

	5.2
	00521
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	11,8
	1,50686
	 
	 

	5.3
	02875
	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	80
	10,216
	 
	 

	5.4
	29160
	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ
	ШТ
	2400
	306,48
	 
	 

	6
	ПРФ60Х27
	ПРОФИЛЬ 60Х27ММ
	М
	38,31
	 
	 

	7
	E12-1-9-2
	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ
	100М
	0,12
	 
	 

	7.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	31,41
	3,7692
	 
	 

	7.2
	30383
	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ
	Т
	0,0038
	0,000456
	 
	 

	7.3
	33732
	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ
	Т
	0,33
	0,0396
	 
	 

	8
	E12-1-8-3 ШHК.ДОП.6
	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ
	100М
	0,08
	 
	 

	8.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	38,4
	3,072
	 
	 

	8.2
	47801
	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ
	М
	113
	9,04
	 
	 

	9
	E15-1-92-1 ШHК.ДОП.9
	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ «АЛЮПАН»
	100М2
	0,495
	 
	 

	9.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	191,14
	94,6143
	 
	 

	9.2
	00521
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	9,23
	4,56885
	 
	 

	9.3
	01523
	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
	М-ЧАС
	26,45
	13,09275
	 
	 

	9.4
	30625
	ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ
	ШТ
	1200
	594
	 
	 

	10
	АЛЮК
	АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ТИПА "АЛЮПАН"
	М2
	49,5
	 
	 

	11
	E15-1-91-4 ШHК.ДОП.9
	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮПАН» С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА НА СТЕН
	100М2
	0,4125
	 
	 

	11.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	90,41
	37,294125
	 
	 

	11.2
	00521
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	2
	0,825
	 
	 

	11.3
	29160
	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ
	ШТ
	2400
	990
	 
	 

	12
	ПРФ60Х27
	ПРОФИЛЬ 60Х27ММ
	М
	123,75
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО ЗАТРАТ:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	ЧЕЛ-ЧАС
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ИТОГО
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА
	17,27%
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ИТОГО
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	НДС
	20%
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ВСЕГО
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 

	ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ ПО ВОРОТАМ

	 

	№№
	ОБОСНОВАНИЕ
	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ
	ЕД.ИЗМ
	КОЛ-ВО
	ЦЕНА
	СУММА

	
	
	
	
	НА ЕДИНИЦУ
	ПО ПРОЕКТУ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	E9-5-2-2
	НАРАЩИВАНИЕ СТОЙКИ ВОРОТ
	10Т
	0,00693
	 
	 

	1.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	16,73
	0,1159389
	 
	 

	1.2
	01147
	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	0,4
	0,002772
	 
	 

	1.3
	01513
	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А
	МАШ-Ч
	15,54
	0,1076922
	 
	 

	1.4
	35312
	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46
	Т
	0,013
	0,00009009
	 
	 

	1.5
	44897
	ШЛИФКРУГИ
	ШТ
	0,1
	0,000693
	 
	 

	2
	СТ219
	СТАЛЬНАЯ ТРУБА Д=219ММ/1МЕТР=31,52КГ/
	М
	2,2
	 
	 

	3
	E7-1-44-4
	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 20 КГ
	Т
	0,15
	 
	 

	3.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	31,4
	4,71
	 
	 

	3.2
	02016
	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)
	МАШ-Ч
	20,33
	3,0495
	 
	 

	3.3
	35326
	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42
	Т
	0,03
	0,0045
	 
	 

	4
	УГЛ50
	УГОЛОК 50ММ
	КГ
	150
	 
	 

	5
	E15-1-92-1 ШHК.ДОП.9
	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ «АЛЮПАН»
	100М2
	0,5
	 
	 

	5.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	191,14
	95,57
	 
	 

	5.2
	00521
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	9,23
	4,615
	 
	 

	5.3
	01523
	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
	М-ЧАС
	26,45
	13,225
	 
	 

	5.4
	30625
	ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ
	ШТ
	1200
	600
	 
	 

	6
	АЛЮК
	АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ТИПА "АЛЮПАН"
	М2
	50
	 
	 

	7
	E15-1-91-4 ШHК.ДОП.9
	ОБЛИЦОВКА ВОРОТ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮПАН» С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА
	100М2
	0,4167
	 
	 

	7.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	90,41
	37,673847
	 
	 

	7.2
	00521
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	2
	0,8334
	 
	 

	7.3
	29160
	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ
	ШТ
	2400
	1000,08
	 
	 

	8
	ПРФ60Х27
	ПРОФИЛЬ 60Х27ММ
	М
	125,01
	 
	 

	9
	E15-1-92-1 ШHК.ДОП.9
	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ «АЛЮПАН»
	100М2
	0,06
	 
	 

	9.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	191,14
	11,4684
	 
	 

	9.2
	00521
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	9,23
	0,5538
	 
	 

	9.3
	01523
	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
	М-ЧАС
	26,45
	1,587
	 
	 

	9.4
	30625
	ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ
	ШТ
	1200
	72
	 
	 

	10
	АЛЮК
	АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ТИПА "АЛЮПАН"
	М2
	6
	 
	 

	11
	E15-1-91-4 ШHК.ДОП.9
	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮПАН» С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА НА ЦОКОЛЬНОЙ ЧАСТИ
	100М2
	0,05
	 
	 

	11.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	90,41
	4,5205
	 
	 

	11.2
	00521
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	2
	0,1
	 
	 

	11.3
	29160
	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ
	ШТ
	2400
	120
	 
	 

	12
	ПРФ60Х27
	ПРОФИЛЬ 60Х27ММ
	М
	15
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО ЗАТРАТ:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	ЧЕЛ-ЧАС
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ИТОГО
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА
	17,27%
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ИТОГО
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	НДС
	20%
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ВСЕГО
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИИ БИБЛИОТЕКИ И АРХИВА

	 

	№№
	ОБОСНОВАНИЕ
	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ
	ЕД.ИЗМ
	КОЛ-ВО
	ЦЕНА
	СУММА

	
	
	
	
	НА ЕДИНИЦУ
	ПО ПРОЕКТУ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	E7-1-44-4
	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 20 КГ
	Т
	0,2
	 
	 

	1.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	31,4
	6,28
	 
	 

	1.2
	02016
	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)
	МАШ-Ч
	20,33
	4,066
	 
	 

	1.3
	35326
	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42
	Т
	0,03
	0,006
	 
	 

	2
	УГЛ50
	УГОЛОК 50ММ
	КГ
	200
	 
	 

	3
	E15-1-92-1 ШHК.ДОП.9
	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ «АЛЮПАН»
	100М2
	0,175
	 
	 

	3.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	191,14
	33,4495
	 
	 

	3.2
	00521
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	9,23
	1,61525
	 
	 

	3.3
	01523
	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
	М-ЧАС
	26,45
	4,62875
	 
	 

	3.4
	30625
	ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ
	ШТ
	1200
	210
	 
	 

	4
	АЛЮК
	АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ТИПА "АЛЮПАН"
	М2
	17,5
	 
	 

	5
	E15-1-91-1 ШHК.ДОП.9
	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮПАН» С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА НА ПАРАПЕТНОЙ ЧАСТИ
	100М2
	0,1458
	 
	 

	5.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	204,1
	29,75778
	 
	 

	5.2
	00521
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	11,8
	1,72044
	 
	 

	5.4
	02875
	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	80
	11,664
	 
	 

	5.5
	29160
	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ
	ШТ
	2400
	349,92
	 
	 

	6
	ПРФ60Х27
	ПРОФИЛЬ 60Х27ММ
	М
	43,74
	 
	 

	7
	E15-1-92-1 ШHК.ДОП.9
	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ «АЛЮПАН»
	100М2
	0,895
	 
	 

	7.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	191,14
	171,0703
	 
	 

	7.2
	00521
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	9,23
	8,26085
	 
	 

	7.3
	01523
	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
	М-ЧАС
	26,45
	23,67275
	 
	 

	7.4
	30625
	ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ
	ШТ
	1200
	1074
	 
	 

	8
	АЛЮК
	АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ТИПА "АЛЮПАН"
	М2
	89,5
	 
	 

	9
	E15-1-91-4 ШHК.ДОП.9
	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮПАН» С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА НА СТЕН
	100М2
	0,7458
	 
	 

	9.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	90,41
	67,427778
	 
	 

	9.2
	00521
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	2
	1,4916
	 
	 

	9.4
	29160
	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ
	ШТ
	2400
	1789,92
	 
	 

	10
	ПРФ60Х27
	ПРОФИЛЬ 60Х27ММ
	М
	223,74
	 
	 

	11
	E18-3-1-2
	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ
	100КВТ
	0,1365
	 
	 

	11.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	65,6
	8,9544
	 
	 

	11.2
	00521
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	0,21
	0,028665
	 
	 

	12
	РДТР
	РАДИАТОР 10 СЕКЦИОННЫЙ
	ШТ
	7
	 
	 

	13
	E16-4-2-3
	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ,/ДЛЯ ГВС/
	100М
	0,26
	 
	 

	13.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	121,8
	31,668
	 
	 

	13.2
	00116
	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ
	МАШ-Ч
	4,64
	1,2064
	 
	 

	14
	ПТРБ32
	ТРУБЫ ИЗ ПВХ Д=32ММ
	М
	26
	 
	 

	15
	E16-4-2-2
	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ,/ДЛЯ ГВС/
	100М
	0,24
	 
	 

	15.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	149,64
	35,9136
	 
	 


	15.2
	00116
	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ
	МАШ-Ч
	8,12
	1,9488
	 
	 

	16
	ПТРБ25
	ТРУБЫ ИЗ ПВХ Д=25ММ
	М
	24
	 
	 

	17
	АМР25
	АДАПТОР Д25ММ
	ШТ
	8
	 
	 

	18
	ТРОЙ32
	ТРОЙНИК Д32Х25Х32ММ
	ШТ
	7
	 
	 

	19
	ОТВ25
	ОТВОД Д25ММ
	ШТ
	61
	 
	 

	20
	ОТВ32
	ОТВОД Д32ММ
	ШТ
	22
	 
	 

	21
	ПРХ25
	ПЕРЕХОД Д32Х25ММ
	ШТ
	12
	 
	 

	22
	ШКР1
	КРАН ШАРАВОЙ Д32ММ
	ШТ
	2
	 
	 

	23
	ШКР2
	КРАН ШАРАВОЙ Д25ММ
	ШТ
	10
	 
	 

	24
	E10-1-48-1 ШHК.ДОП.6
	УСТАНОВКА ЗАМКОВ
	100ШТ
	0,01
	 
	 

	24.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	114,6
	1,146
	 
	 

	25
	ЗМ
	ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ
	ШТ
	1
	 
	 

	26
	E10-1-44-5
	ОБШИВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ИЗ МДФ/ПРИМЕНИТЕЛЬНО/
	100М2
	0,0157
	 
	 

	26.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	136,25
	2,139125
	 
	 

	27
	ОБМДФ
	ОБШИВКА ИЗ МДФ
	М2
	1,57
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО ЗАТРАТ:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	ЧЕЛ-ЧАС
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ИТОГО
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА
	17,27%
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ИТОГО
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	НДС
	20%
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ВСЕГО
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 

	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ САНУЗЛА 2 -ЭТАЖА ЗДАНИЯ

	 

	№№
	ОБОСНОВАНИЕ
	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ
	ЕД.ИЗМ
	КОЛ-ВО
	ЦЕНА
	СУММА

	
	
	
	
	НА ЕДИНИЦУ
	ПО ПРОЕКТУ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	E63-7-5
	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК
	100М2
	0,32
	 
	 

	1.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	74,3
	23,776
	 
	 

	1.2
	01199
	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	3,28
	1,0496
	 
	 

	2
	E57-2-3
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК
	100М2
	0,068
	 
	 

	2.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	69,87
	4,75116
	 
	 

	3
	E54-3-4 ШHК.ДОП.8
	РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ
	100М2
	0,08
	 
	 

	3.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	24,65
	1,972
	 
	 

	4
	E17-1-1-21 #ОЧ-3.4-в#К=0,4
	ДЕМОНТАЖ ДУШЕВЫХ КАБИН ДEМОHTАЖ
	10КОМПЛ
	0,1
	 
	 

	4.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	19,456
	1,9456
	 
	 

	5
	E65-4-2
	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УНИТАЗОВ
	100ПРИБ
	0,01
	 
	 

	5.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	63,84
	0,6384
	 
	 

	6
	E65-4-1
	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: РАКОВИН
	100ПРИБ
	0,01
	 
	 

	6.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	51,3
	0,513
	 
	 

	7
	E15-1-19-5
	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ
	100М2
	0,32
	 
	 

	7.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	159,67
	51,0944
	 
	 

	7.2
	31719
	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)
	Т
	0,375
	0,12
	 
	 

	7.3
	45037
	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ
	Т
	0,05
	0,016
	 
	 


	8
	КФЛ
	ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ СТЕН
	М2
	32
	 
	 

	9
	E11-1-27-5 ШHК.ДОП.4
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИХ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ
	100М2
	0,068
	 
	 

	9.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	119,78
	8,14504
	 
	 

	9.2
	31102
	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ"
	КГ
	450
	30,6
	 
	 

	9.3
	58180
	ЗАТИРКА "СТАРАТЕЛИ" (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)
	Т
	0,05
	0,0034
	 
	 

	10
	КФЛ1
	ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ
	М2
	6,8
	 
	 

	11
	E15-7-17-7 ШHК.ДОП.4
	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН
	100М2
	0,068
	 
	 

	11.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	66,98
	4,55464
	 
	 

	11.2
	01523
	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
	М-ЧАС
	0,08
	0,00544
	 
	 

	11.3
	43960
	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ
	М2
	105
	7,14
	 
	 

	11.4
	45401
	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ
	Т
	0,0024
	0,0001632
	 
	 

	12
	E15-7-16-1 ШHК.ДОП.4
	ОБЛИЦОВКА КОЛОНН ГИСПОКАРТОННЫМ ЛИСТОМ
	100М2
	0,035
	 
	 

	12.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	128,85
	4,50975
	 
	 

	12.2
	00521
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	6
	0,21
	 
	 

	12.6
	30838
	ШПАТЛЕВКА "ФУГАГИПС" "КНАУФ"
	Т
	0,025
	0,000875
	 
	 

	12.7
	30850
	ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ, САМОКЛЕЮШАЯСЯ
	100М
	0,75
	0,02625
	 
	 

	12.11
	44237
	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ
	М2
	105
	3,675
	 
	 

	13
	E17-1-1-21
	УСТАНОВКА ДУШЕВЫХ КАБИН
	10КОМПЛ
	0,1
	 
	 

	13.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	48,64
	4,864
	 
	 

	14
	E17-1-3-1
	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ
	10КОМПЛ
	0,1
	 
	 

	14.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	24,64
	2,464
	 
	 

	14.2
	00521
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	0,2
	0,02
	 
	 

	14.4
	31651
	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3
	Т
	0,0002
	0,00002
	 
	 

	14.6
	32717
	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ
	КГ
	0,8
	0,08
	 
	 

	15
	УНТ
	УНИТАЗ
	КОМПЛ
	1
	 
	 

	16
	E17-1-5-4
	УСТАНОВКА РАКОВИН
	10КОМПЛ
	0,1
	 
	 

	16.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	8,99
	0,899
	 
	 

	16.2
	00521
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	0,2
	0,02
	 
	 

	17
	E17-1-1-16
	УСТАНОВКА БИДЕ
	10КОМПЛ
	0,1
	 
	 

	17.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	30,25
	3,025
	 
	 

	17.2
	00521
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	0,2
	0,02
	 
	 

	17.4
	31651
	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3
	Т
	0,00012
	0,000012
	 
	 

	17.5
	34551
	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ
	Т
	0,002
	0,0002
	 
	 

	18
	БИДЕ
	БИДЕ
	ШТ
	1
	 
	 

	19
	E18-2-3-1
	УСТАНОВКА АРИСТОН
	ШТ
	1
	 
	 

	19.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	14,61
	14,61
	 
	 

	19.2
	45407
	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)
	КГ
	0,05
	0,05
	 
	 

	20
	АРС
	АРИСТОН 80Л
	ШТ
	1
	 
	 

	21
	E17-1-2-3
	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ
	10ШТ
	0,1
	 
	 

	21.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	7
	0,7
	 
	 

	21.2
	00521
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	0,1
	0,01
	 
	 

	21.3
	44543
	СМЕСИТЕЛИ
	ШТ
	10
	1
	 
	 

	22
	E16-4-2-1
	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ,/ДЛЯ ГВС/
	100М
	0,08
	 
	 

	22.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	190,24
	15,2192
	 
	 

	22.2
	00116
	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ
	МАШ-Ч
	13,34
	1,0672
	 
	 

	23
	ПТРБ20
	ТРУБЫ ИЗ ПВХ Д=20ММ
	М
	7,192
	 
	 

	24
	E16-4-2-1
	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ,/ДЛЯ ХВС/
	100М
	0,08
	 
	 

	24.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	190,24
	15,2192
	 
	 

	24.2
	00116
	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ
	МАШ-Ч
	13,34
	1,0672
	 
	 

	25
	ПТРБ21
	ТРУБЫ ИЗ ПВХ Д=20ММ
	М
	7,192
	 
	 

	26
	ОТВ20
	ОТВОД Д20
	ШТ
	20
	 
	 

	27
	ПРХ20
	ПЕРЕХОД Д20-25
	ШТ
	2
	 
	 

	28
	ТРОЙ20
	ТРОЙНИК Д20Х20Х20
	ШТ
	3
	 
	 

	29
	УШАС1
	УШАСТИК ДВОЙНОЙ
	ШТ
	2
	 
	 

	30
	УШАС2
	УШАСТИК ОДИНАРНЫЙ
	ШТ
	3
	 
	 

	31
	E20-3-2-1
	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ
	ШТ
	1
	 
	 

	31.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	3,98
	3,98
	 
	 

	31.2
	45407
	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)
	КГ
	0,08
	0,08
	 
	 

	32
	ОВЕНТ
	ВЕНТИЛЯТОР
	ШТ
	1
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО ЗАТРАТ:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	ЧЕЛ-ЧАС
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ОБОРУДОВАНИЕ
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ИТОГО
	 
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА
	17,27%
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ИТОГО
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	НДС
	20%
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ВСЕГО
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ДАВАЛЬЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ВСЕГО
	 
	 
	 
	 
	-

	 

	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ЛЕСТНИЧНОГО ПРОЛЕТА ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ

	 

	№№
	ОБОСНОВАНИЕ
	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ
	ЕД.ИЗМ
	КОЛ-ВО
	ЦЕНА
	СУММА

	
	
	
	
	НА ЕДИНИЦУ
	ПО ПРОЕКТУ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	E15-4-6-3 ШHК.ДОП.4
	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 1 РАЗ СТЕН
	100 М2
	1,8
	 
	 

	1.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	6,55
	11,79
	 
	 

	1.2
	31434
	ГРУНТОВКА
	Т
	0,013
	0,0234
	 
	 

	2
	E15-2-19-3
	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН
	100М2
	1,8
	 
	 

	2.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	51,89
	93,402
	 
	 

	2.2
	45036
	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ
	Т
	0,5
	0,9
	 
	 

	3
	E15-4-5-3
	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН
	100М2
	1,8
	 
	 

	3.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	42,9
	77,22
	 
	 

	3.2
	31054
	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ
	Т
	0,063
	0,1134
	 
	 

	3.3
	31710
	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ
	Т
	0,051
	0,0918
	 
	 

	3.4
	35538
	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25
	М2
	0,84
	1,512
	 
	 

	4
	E15-4-6-1 ШHК.ДОП.4
	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 1 РАЗ ПОТОЛКОВ
	100 М2
	2,5
	 
	 

	4.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	8,1
	20,25
	 
	 

	4.2
	31434
	ГРУНТОВКА
	Т
	0,013
	0,0325
	 
	 

	5
	E15-2-19-4
	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ
	100М2
	2,5
	 
	 

	5.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	63,1
	157,75
	 
	 

	5.2
	45036
	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ
	Т
	0,5
	1,25
	 
	 

	6
	E15-4-5-4
	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ
	100М2
	2,5
	 
	 

	6.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	53,9
	134,75
	 
	 

	6.2
	31054
	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ
	Т
	0,069
	0,1725
	 
	 

	6.3
	31710
	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ
	Т
	0,055
	0,1375
	 
	 

	6.4
	35538
	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25
	М2
	0,84
	2,1
	 
	 

	7
	НКНЧ
	ПЕРФОРИРОВАННЫЙ УГОЛОК
	М
	270
	 
	 

	8
	E15-7-16-1 ШHК.ДОП.4
	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГИСПОКАРТОННЫМ ЛИСТОМ
	100М2
	0,18
	 
	 

	8.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	128,85
	23,193
	 
	 

	8.2
	00521
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	6
	1,08
	 
	 

	8.6
	30838
	ШПАТЛЕВКА "ФУГАГИПС" "КНАУФ"
	Т
	0,025
	0,0045
	 
	 

	8.7
	30850
	ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ, САМОКЛЕЮШАЯСЯ
	100М
	0,75
	0,135
	 
	 

	8.11
	44237
	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ
	М2
	105
	18,9
	 
	 

	9
	Ц8-3-594-10
	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ
	100ШТ
	0,31
	 
	 

	9.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	271
	84,01
	 
	 

	9.2
	30478
	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ
	10ШТ
	15,3
	4,743
	 
	 

	9.4
	64235
	ЛЕНТА К226
	100М
	0,1
	0,031
	 
	 

	9.5
	64674
	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ
	10ШТ
	15,3
	4,743
	 
	 

	9.6
	97117
	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
	КГ
	0,42
	0,1302
	 
	 

	10
	СВТ
	СВЕТИЛЬНИК 15 ВТ
	ШТ
	31
	 
	 

	11
	E10-1-37-1 ШHК.ДОП.11
	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2
	100М2
	0,0162
	 
	 

	11.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	89,47
	1,449414
	 
	 

	11.3
	02875
	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	5,91
	0,095742
	 
	 

	11.5
	31478
	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ
	ШТ
	533
	8,6346
	 
	 

	11.6
	43328
	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА
	М2
	100
	1,62
	 
	 

	12
	E15-1-94-2 ШHК.ДОП.9 #ОЧ-3.4-д#К=0,6
	ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮПАН»: СТЕН ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ ДEМОHTАЖ
	100М2
	0,08
	 
	 

	12.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	67,806
	5,42448
	 
	 

	12.2
	00521
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	1,4
	0,112
	 
	 

	13
	E15-1-92-1 ШHК.ДОП.9
	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ «АЛЮПАН»
	100М2
	0,08
	 
	 

	13.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	191,14
	15,2912
	 
	 

	13.2
	00521
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	9,23
	0,7384
	 
	 

	13.3
	01523
	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
	М-ЧАС
	26,45
	2,116
	 
	 

	13.4
	30625
	ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ
	ШТ
	1200
	96
	 
	 

	14
	АЛЮК
	АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ТИПА "АЛЮПАН"
	М2
	8
	 
	 

	15
	E15-1-94-2 ШHК.ДОП.9
	ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮПАН»: СТЕН ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ
	100М2
	0,08
	 
	 

	15.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	113,01
	9,0408
	 
	 

	15.2
	00521
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	2
	0,16
	 
	 

	15.4
	29160
	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ
	ШТ
	2400
	192
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО ЗАТРАТ:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	ЧЕЛ-ЧАС
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ИТОГО
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА
	17,27%
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ИТОГО
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	НДС
	20%
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ВСЕГО
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 

	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В СТОЛОВОЙ И СПОРТЗАЛЕ

	 

	№№
	ОБОСНОВАНИЕ
	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ
	ЕД.ИЗМ
	КОЛ-ВО
	ЦЕНА
	СУММА

	
	
	
	
	НА ЕДИНИЦУ
	ПО ПРОЕКТУ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	E67-8-2
	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ: С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ
	100ШТ
	0,6
	 
	 

	1.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	163,3
	97,98
	 
	 

	2
	СВТ24
	СВЕТИЛЬНИК 24 ВТ
	ШТ
	60
	 
	 

	3
	E16-4-3-1 ШHК.ДОП.9
	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ
	100М
	0,21
	 
	 

	3.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	72,52
	15,2292
	 
	 

	4
	ТР50
	ТРУБА Д50 ПО 2 МЕТРА
	ШТ
	3
	 
	 

	5
	ТР50
	ТРУБА Д50 ПО 3 МЕТРА
	ШТ
	4
	 
	 

	6
	ТР50
	ТРУБА Д50 ПО 1 МЕТРА
	ШТ
	2
	 
	 

	7
	ТР50
	ТРУБА Д50 ПО 0,5 МЕТРА
	ШТ
	2
	 
	 

	8
	ОТВ50
	ОТВОД Д50ММ
	ШТ
	12
	 
	 

	9
	КЛ50
	КЛИПСЫ Д50
	ШТ
	20
	 
	 

	10
	ТРОЙ50
	ТРОЙНИК Д50Х50Х50ММ
	ШТ
	5
	 
	 

	11
	ПРХ50
	ПЕРЕХОД Д50-100
	ШТ
	1
	 
	 

	12
	E16-4-3-2 ШHК.ДОП.9
	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 110 ММ
	100М
	0,11
	 
	 

	12.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	65,74
	7,2314
	 
	 

	13
	ТР100
	ТРУБА Д100 ПО 3 МЕТРА
	ШТ
	2
	 
	 

	14
	ТР100
	ТРУБА Д100 ПО 2 МЕТРА
	ШТ
	2
	 
	 

	15
	ТР100
	ТРУБА Д100 ПО 1 МЕТРА
	ШТ
	1
	 
	 

	16
	ТРОЙ100
	ТРОЙНИК Д100Х100Х100ММ
	ШТ
	2
	 
	 

	17
	ПРХ100
	ПЕРЕХОД Д100-150
	ШТ
	1
	 
	 

	18
	ПОТВ100
	ПОЛУОТВОД 45 Д100ММ
	ШТ
	2
	 
	 

	19
	E16-4-3-3 ШHК.ДОП.9
	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 160 ММ
	100М
	0,06
	 
	 

	19.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	62,81
	3,7686
	 
	 

	20
	ТР150
	ТРУБА Д150 ПО 3 МЕТРА
	ШТ
	2
	 
	 

	21
	РЕВ150
	РЕВИЗИЯ Д150
	ШТ
	1
	 
	 

	22
	E10-1-36-1 ШHК.ДОП.11
	УСТАНОВКА ФРАМУГА
	100М2
	0,0024
	 
	 

	22.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	161,82
	0,388368
	 
	 

	22.3
	02875
	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	14,65
	0,03516
	 
	 

	22.4
	29962
	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6
	М
	75
	0,18
	 
	 

	22.5
	30626
	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА
	М2
	100
	0,24
	 
	 

	22.6
	31478
	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ
	ШТ
	600
	1,44
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО ЗАТРАТ:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	ЧЕЛ-ЧАС
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ИТОГО
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА
	17,27%
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ИТОГО
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	НДС
	20%
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ВСЕГО
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 

	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ КРОВЛИ ЗДАНИЯ

	 

	№№
	ОБОСНОВАНИЕ
	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ
	ЕД.ИЗМ
	КОЛ-ВО
	ЦЕНА
	СУММА

	
	
	
	
	НА ЕДИНИЦУ
	ПО ПРОЕКТУ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	E58-17-1
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
	100М2
	7
	 
	 

	1.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	17,41
	121,87
	 
	 

	2
	E12-1-1-6
	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ СКАТНЫХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ОДИН СЛОЙ/НИЖНИЙ СЛОЙ/
	100М2
	7
	 
	 

	2.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	9,12
	63,84
	 
	 

	2.2
	00429
	ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ
	МАШ-Ч
	2,8
	19,6
	 
	 

	2.3
	45077
	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ
	КГ
	3,4
	23,8
	 
	 

	3
	Ф1
	МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ
	М2
	805
	 
	 

	4
	E12-1-1-6
	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ СКАТНЫХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ОДИН СЛОЙ/ВЕРХНИЙ СЛОЙ/
	100М2
	7
	 
	 

	4.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	9,12
	63,84
	 
	 

	4.2
	00429
	ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ
	МАШ-Ч
	2,8
	19,6
	 
	 

	4.3
	45077
	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ
	КГ
	3,4
	23,8
	 
	 

	5
	Ф
	МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ С ФОЛЬГОИЗОЛОМ
	М2
	805
	 
	 

	6
	E12-1-17-1
	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ
	100М2
	5,76
	 
	 

	6.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	27,22
	156,7872
	 
	 

	6.2
	12181
	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100
	М3
	1,53
	8,8128
	 
	 

	7
	E12-1-17-2 К=35
	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К [12 01 017 01] ЗА 35 PАЗА
	100М2
	5,76
	 
	 

	7.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	3,5
	20,16
	 
	 

	7.2
	12181
	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100
	М3
	3,57
	20,5632
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО ЗАТРАТ:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	ЧЕЛ-ЧАС
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ИТОГО
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА
	17,27%
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ИТОГО
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	НДС
	20%
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ВСЕГО
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 

	УСТРОЙСТВО ПОЛИВОЧНОЙ СИСТЕМЫ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ РПИ «УЗИНЖИНИРИНГ»

	 

	№№
	ОБОСНОВАНИЕ
	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ
	ЕД.ИЗМ
	КОЛ-ВО
	ЦЕНА
	СУММА

	
	
	
	
	НА ЕДИНИЦУ
	ПО ПРОЕКТУ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	E22-1-21-1
	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ
	КМ
	0,324
	 
	 

	1.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	173
	56,052
	 
	 

	1.2
	00116
	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ
	МАШ-Ч
	20,3
	6,5772
	 
	 

	2
	ПТР20
	ТРУБА ИЗ ПВХ Д20ММ
	М
	324
	 
	 

	3
	АМР20
	АДАПТОР Д20ММ /НАРУЖНЫЙ/
	ШТ
	144
	 
	 

	4
	ТРЙ20
	ТРОЙНИК Д20Х20Х20ММ
	ШТ
	144
	 
	 

	5
	ОТВ20
	ОТВОД Д20ММ
	ШТ
	30
	 
	 

	6
	ВНТ32
	ВЕНТИЛЬ Д32
	ШТ
	4
	 
	 

	7
	E22-8-1-1 ШHК.ДОП.3
	УСТАНОВКА ДОЖДЕВАТЕЛЕЙ R-5
	ШТ
	144
	 
	 

	7.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	2,27
	326,88
	 
	 

	8
	R5
	ДОЖДЕВАТЕЛЬ
	ШТ
	144
	 
	 

	9
	E22-1-21-1
	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ
	КМ
	0,036
	 
	 

	9.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	173
	6,228
	 
	 

	9.2
	00116
	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ
	МАШ-Ч
	20,3
	0,7308
	 
	 

	10
	ПТР25
	ТРУБЫ ИЗ ПВХ Д25ММ
	М
	36
	 
	 

	11
	ТРЙ25
	ТРОЙНИК Д25Х20Х25ММ
	ШТ
	20
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО ЗАТРАТ:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	ЧЕЛ-ЧАС
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ИТОГО
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА
	17,27%
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ИТОГО
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	НДС
	20%
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ВСЕГО
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО САНУЗЛАМ 1-6 ЭТАЖА

	 

	№№
	ОБОСНОВАНИЕ
	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ
	ЕД.ИЗМ
	КОЛ-ВО
	ЦЕНА
	СУММА

	
	
	
	
	НА ЕДИНИЦУ
	ПО ПРОЕКТУ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	E18-2-3-1
	УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ЕМКОСТНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 1 М3
	ШТ
	6
	 
	 

	1.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	14,61
	87,66
	 
	 

	2
	АР50
	АРИСТОН 50Л
	ШТ
	6
	 
	 

	3
	E16-4-2-1
	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ
	100М
	0,24
	 
	 

	3.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	190,24
	45,6576
	 
	 

	4
	ТРУБХ20
	ТРУБЫ ИЗ ПВХ Д20 ГВС
	М
	21,576
	 
	 

	5
	E16-4-2-1
	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ
	100М
	0,3
	 
	 

	5.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	190,24
	57,072
	 
	 

	6
	ТРУБ20
	ТРУБЫ ИЗ ПВХ Д20 ХВС
	М
	26,97
	 
	 

	7
	ОТВД20
	ОТВОД Д20
	ШТ
	36
	 
	 

	8
	ТРОЙ20
	ТРОЙНИК Д20Х20Х20
	ШТ
	12
	 
	 

	9
	АДАП20
	АДАПТОР С РЕЗЬБОЙ Д20ММ /НАРУЖНЫЙ/
	ШТ
	12
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО ЗАТРАТ:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	ЧЕЛ-ЧАС
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ОБОРУДОВАНИЕ
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ИТОГО
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА
	17,27%
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ИТОГО
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	НДС
	20%
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ВСЕГО
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ДАВАЛЬЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ВСЕГО
	 
	 
	 
	 
	-

	 

	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В БОЛЬШОМ ЗАЛЕ ЗДАНИЯ РПИ "УЗИНЖИНИРИНГ"

	 

	№№
	ОБОСНОВАНИЕ
	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ
	ЕД.ИЗМ
	КОЛ-ВО
	ЦЕНА
	СУММА

	
	
	
	
	НА ЕДИНИЦУ
	ПО ПРОЕКТУ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	E11-1-40-3 ШHК.ДОП.6
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ
	100М
	0,49
	 
	 

	1.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	6,66
	3,2634
	 
	 

	1.2
	00521
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	1,33
	0,6517
	 
	 

	1.4
	29840
	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА
	ШТ
	7
	3,43
	 
	 

	1.5
	29841
	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА
	ШТ
	7
	3,43
	 
	 

	1.6
	29842
	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА
	ШТ
	40
	19,6
	 
	 

	1.7
	29843
	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА
	ШТ
	16
	7,84
	 
	 

	1.8
	30795
	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ
	10 ШТ
	26,3
	12,887
	 
	 

	1.9
	35391
	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ
	ШТ
	263
	128,87
	 
	 

	2
	ПЛН
	ПЛИНТУС ИЗ ПВХ 70ММ
	М
	49
	 
	 

	3
	Ц8-2-398-1
	ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ, ММ2, ДО 6 #/ПРОВОДА В ЛОТКАХ/
	100М
	2
	 
	 

	3.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	1,68
	3,36
	 
	 

	3.2
	97117
	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
	КГ
	0,16
	0,32
	 
	 

	4
	Ц8-3-594-10
	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ
	100ШТ
	0,28
	 
	 

	4.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	271
	75,88
	 
	 

	4.2
	97117
	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
	КГ
	0,42
	0,1176
	 
	 

	5
	СВТ
	СВЕТИЛЬНИК 15 ВТ
	ШТ
	28
	 
	 

	6
	Ц8-3-591-5
	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ
	100ШТ
	0,02
	 
	 

	6.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	32,8
	0,656
	 
	 

	7
	ВК2КЛ
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕВЕРСИВНЫЙ 2-Х КЛАВИШНЫЙ
	ШТ
	2
	 
	 

	8
	E9-4-6-1
	МОНТАЖ СТОЕК
	Т
	0,26389
	 
	 

	8.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	28,34
	7,4786426
	 
	 

	8.2
	01513
	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А
	МАШ-Ч
	15,68
	4,1377952
	 
	 

	8.3
	35312
	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46
	Т
	0,016
	0,00422224
	 
	 

	9
	КВ50
	КВАДРАТ 50Х100 ИЗ МЕТАЛЛА
	М
	12
	 
	 

	10
	E15-1-52-1 ШHК.ДОП.1
	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ
	100М2
	0,28
	 
	 

	10.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	387,13
	108,3964
	 
	 

	10.2
	00521
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	41,4
	11,592
	 
	 

	10.3
	01523
	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
	М-ЧАС
	137,7
	38,556
	 
	 

	10.4
	30325
	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35
	Т
	0,0146
	0,004088
	 
	 

	10.5
	40968
	ШПАТЛЕВКА KNAUF
	Т
	0,083
	0,02324
	 
	 

	10.6
	40969
	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ KNAUF
	Т
	0,0025
	0,0007
	 
	 

	10.7
	44237
	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ
	М2
	108
	30,24
	 
	 

	10.8
	49307
	ПРОФИЛЬ 60Х27Х0,6
	М
	510
	142,8
	 
	 

	11
	E15-4-5-4
	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ
	100М2
	0,99
	 
	 

	11.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	53,9
	53,361
	 
	 

	11.2
	31054
	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ
	Т
	0,069
	0,06831
	 
	 

	11.3
	31710
	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ
	Т
	0,055
	0,05445
	 
	 

	11.4
	35538
	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25
	М2
	0,84
	0,8316
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО ЗАТРАТ:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	ЧЕЛ-ЧАС
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ИТОГО
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА
	17,27%
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ИТОГО
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	НДС
	20%
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ВСЕГО
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 

	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО НАВЕСУ

	 

	№№
	ОБОСНОВАНИЕ
	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ
	ЕД.ИЗМ
	КОЛ-ВО
	ЦЕНА
	СУММА

	
	
	
	
	НА ЕДИНИЦУ
	ПО ПРОЕКТУ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Ц38-1-3-1 ШHК.ДОП.4
	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФЕРМ
	Т
	0,08069
	 
	 

	1.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	91
	7,34279
	 
	 

	1.2
	00521
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	0,3
	0,024207
	 
	 

	1.3
	02016
	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)
	МАШ-Ч
	27,3
	2,202837
	 
	 

	1.4
	34241
	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ
	М3
	2,6
	0,209794
	 
	 

	1.5
	35318
	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42
	Т
	0,0215
	0,001734835
	 
	 

	2
	У50
	УГОЛОК 50Х5ММ
	КГ
	80,69
	 
	 

	3
	E9-3-12-1
	МОНТАЖ ФЕРМ
	Т
	0,08069
	 
	 

	3.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	25,53
	2,0600157
	 
	 

	3.2
	01513
	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А
	МАШ-Ч
	0,6
	0,048414
	 
	 

	3.3
	34241
	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ
	М3
	0,72
	0,0580968
	 
	 

	3.4
	35310
	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42
	Т
	0,0027
	0,000217863
	 
	 

	4
	РЕК
	БРУС 50Х50ММ
	М
	19,5
	 
	 

	5
	E12-1-7-8
	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ БЕЗ НАСТЕННЫХ ЖЕЛОБОВ
	100М2
	0,09
	 
	 

	5.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	90,85
	8,1765
	 
	 

	5.2
	30405
	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ
	Т
	0,0071
	0,000639
	 
	 

	5.3
	33732
	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ
	Т
	0,64
	0,0576
	 
	 

	6
	E6-1-15-6
	МОНТАЖ СТОЕК
	Т
	0,02452
	 
	 

	6.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	46,33
	1,1360116
	 
	 

	6.2
	02016
	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)
	МАШ-Ч
	8,82
	0,2162664
	 
	 

	6.3
	35310
	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42
	Т
	0,007
	0,00017164
	 
	 

	7
	Т108
	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ 108Х2,5ММ
	КГ
	24,52
	 
	 

	8
	E15-7-17-8 ШHК.ДОП.4
	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКА
	100М2
	0,085
	 
	 

	8.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	80,37
	6,83145
	 
	 

	8.2
	01523
	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
	М-ЧАС
	0,08
	0,0068
	 
	 

	8.3
	43960
	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ
	М2
	105
	8,925
	 
	 

	8.4
	45401
	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ
	Т
	0,0021
	0,0001785
	 
	 

	9
	ПРФ60Х27
	ПРОФИЛЬ 60Х27ММ
	М
	25,5
	 
	 

	10
	E53-1-1
	РАЗБОРКА ОБШИВКИ СТЕН
	100М2
	0,517
	 
	 

	10.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	80,37
	41,55129
	 
	 

	11
	E15-7-17-7 ШHК.ДОП.4
	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН
	100М2
	0,517
	 
	 

	11.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	66,98
	34,62866
	 
	 

	11.2
	01523
	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
	М-ЧАС
	0,08
	0,04136
	 
	 

	11.3
	43960
	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ТИПА "ДЕКОР" (Б/У)
	М2
	105
	54,285
	 
	 

	11.4
	45401
	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ
	Т
	0,0024
	0,0012408
	 
	 

	12
	ПРФ60Х27
	ПРОФИЛЬ 60Х27ММ
	М
	155,1
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО ЗАТРАТ:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	ЧЕЛ-ЧАС
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ИТОГО
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА
	17,27%
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ИТОГО
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	НДС
	20%
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ВСЕГО
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 

	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЛИФТА

	 

	№№
	ОБОСНОВАНИЕ
	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ
	ЕД.ИЗМ
	КОЛ-ВО
	ЦЕНА
	СУММА

	
	
	
	
	НА ЕДИНИЦУ
	ПО ПРОЕКТУ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	E9-4-14-3 ШHК.ДОП.4
	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2
	М2
	1,31
	 
	 

	1.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	3,58
	4,6898
	 
	 

	1.2
	03325
	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
	МАШ-Ч
	0,27
	0,3537
	 
	 

	1.3
	29161
	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ
	ШТ
	6
	7,86
	 
	 

	1.4
	80625
	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л
	ШТ
	0,1
	0,131
	 
	 

	1.5
	87882
	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
	М2
	1
	1,31
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО ЗАТРАТ:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	ЧЕЛ-ЧАС
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ИТОГО
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА
	17,27%
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ИТОГО
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	НДС
	20%
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ВСЕГО
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ВСЕГО ЗАТРАТ:
	 
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	ЧЕЛ-ЧАС
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ОБОРУДОВАНИЕ
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ИТОГО
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА
	17,27%
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ИТОГО
	СУМ
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	НДС
	20,00%
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	ВСЕГО
	СУМ
	 
	 
	 
	-


РАЗДЕЛ III.    

ЦЕНОВАЯ ЧАСТЬ

I. Предельная цена заказчика

1.1. Предельная цена, установленная заказчиком, указана в Информационной таблице торгов (далее ИТТ).

II. Срок строительства, установленный заказчиком

2.1. Все работы по предмету конкурса должны быть завершены не позднее, чем в срок, указанные в ИТТ.

III. Источник финансирования

3.1. Финансирование объекта будет осуществляться за счет средств, указанных в ИТТ.

IV.  Условия финансирования

4.1. Условия финансирования: 
аванс - 30 % от стоимости всех видов работ, текущее финансирование объекта - 70 % от стоимости всех видов работ по факту (по этапно) выполнения предмета конкурса
4.2. Платежи будут производиться Заказчиком в соответствии с условиями договора подряда. 

4.3. Договор подряда на выполнение проекта должен соответствовать регулирующим положениям: Гражданскому Кодексу Республики Узбекистан, Закону Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов». 

V.  Валюта договора
5.1. Валюта договора подряда – узбекский сум.

ТИПОВОЙ ДОГОВОР № _

на выполнение работ
г. Ташкент








              ___.___.2019г.

Мы, нижеподписавшиеся: РПИ «УзИнжиниринг», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице И.о. директора Уразаева Т.Р., действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора ________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик берет на себя обязательство выполнить все работы, включенные в конкурсную документацию объекта – предмета конкурса «Выполнение ремонтных работ в помещениях здания РПИ «УзИнжиниринг», расположенного по адресу: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 66 (II–ой этап)».
1.2. Срок выполнения работ: ___ (_) календарных дней.

Подрядчик приступает к выполнению работ в течение 2 (двух) календарных дней с момента осуществления Заказчиком своего обязательства оплаты авансового платежа.

1.3. В ходе выполнения работ Подрядчик использует собственные материалы, а применение инструментов и оборудований может воспользоваться на арендной основе. 

1.4. Заказчик осуществляет постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом и качеством выполнения работ, соблюдением Подрядчиком принятых договорных обязательств, строительных норм и иных требований, установленных действующим законодательством.

1.5. Гарантийный срок на качество работ составляет 1 (один) год с момента подписания Сторонами окончательного акта выполненных работ.

2. Сумма Договора и порядок расчетов

1.1. Сумма настоящего Договора составляет _________ (________) сум.
Сумма Договора включает в себя стоимость всех расходных и строительных материалов, инструментов, оборудования, транспортные расходов и иные издержки Подрядчика, связанные с выполнением работ.

2.2. Заказчик осуществляет оплату по настоящему Договору в следующем порядке:

2.2.1. в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего Договора перечисляет на расчетный счет Подрядчика денежные средства в размере __ % от суммы Договора в качестве авансового платежа;
2.2.2. в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Сторонами акта приема-передачи выполненных работ перечисляет на расчетный счет Подрядчика денежные средства в размере __ % от стоимости выполненных работ в соответствии с актом выполненных работ;

2.2.3 в течение 5 (пяти) календарных дней с момента окончания гарантийного периода перечисляет 5 % от суммы Договора.

2.3. Обязательство оплаты считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3. Порядок выполнения работ и их приема-передачи

3.1. Подрядчик обязуется выполнить работы в строгом соответствии с перечнем и графиком выполнения работ, согласованными Сторонами в Приложении № 1 к настоящему Договору, локально-ресурсными ведомостями, согласованными Сторонами в Приложении № 2 к настоящему Договору, требованиями проектной и разрешительной документации, а также в соответствии с цветовыми и оформительскими решениями Заказчика.

3.2. Заказчик обязуется предоставить Подрядчику помещение для складирования и хранения инструментов и оборудования, используемых в ходе выполнения работ.

3.3. Подрядчик обязуется выполнять работы таким образом, чтобы их осуществление не создавало трудностей сотрудникам Заказчика в выполнении своих трудовых функций, а также нормальной производственной деятельности Заказчика.

3.4. Подрядчик обязуется неукоснительно следовать указаниям Заказчика в ходе выполнения работ. В случае, если указания Заказчика не могут быть выполнены или приведут к ухудшению результат работ, Подрядчик обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика с указанием причин.

3.5. Подрядчик обязуется в ходе выполнения работ соблюдать требования техники безопасности, в т.ч. пожарной и экологической, содержать в чистоте площадки, на которых ведутся работы, и примыкающие к ним территории, осуществлять вывоз строительного мусора с площадки работ. 

3.6. Подрядчик обязуется предоставить полный доступ представителям Заказчика, в том числе лицу, осуществляющему архитектурно-строительный надзор, за ходом выполнения работ, а также ко всей технической, бухгалтерской и иной документации, связанной с выполнением работ.

3.7. Подрядчик по окончании выполнения очередного этапа работ уведомляет Заказчика о завершении этапа работ и направляет ему на рассмотрение акт выполненных работ.

3.8. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Заказчиком уведомления Подрядчика о завершении этапа работ, Стороны приступают к приему-передаче работ, по итогам которого составляют либо акт выполненных работ, либо дефектный акт с указанием выявленных недостатков.
3.9. В случае составления Сторонами дефектного акта, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки в течение 5 (пяти) календарных дней или иного срока, согласованного Сторонами.

3.10. После устранения Подрядчиком выявленных недостатков, Стороны приступают к приему-передачи работ в порядке, предусмотренном пунктами 3.7. – 3.9. настоящей статьи.

3.11. После завершение последнего этапа работ Стороны оформляют окончательный акт выполненных работ на весь объем работ.

3.12. Работы считаются выполненными с момента подписания уполномоченными представителями Сторон акта выполненных работ.

4. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Республики Узбекистан.

4.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,1 % от стоимости невыполненного этапа работ за каждый календарный день просрочки, но не более 5 % от данной суммы.

4.3. В случае несвоевременного исполнения Заказчиком обязательств оплаты, предусмотренных пунктом 2.2. статьи 2 настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1 % от подлежащей оплате суммы за каждый календарный день просрочки, но не более 5 % от данной суммы.

4.4. В случае выявления недостатков работ в течение гарантийного срок года после подписания Сторонами окончательного акта выполненных работ, Заказчик вправе по своему усмотрению:

- потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в течение 3 (трех) календарных дней с момента направления соответствующего требования Заказчиком;
- потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения Суммы Договора и возврата денежных средств в течение 3 (трех) календарных дней с момента направления соответствующего требования Заказчиком;
- устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика, который обязан возместить Заказчику понесенные расходы в течение 3 (трех) календарных дней с момента направления соответствующего требования Заказчиком.
4.5. Уплата штрафов (пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

4.6. При возникновении каких-либо споров Стороны обязаны принимать все меры для урегулирования их путем переговоров. В случае невозможности урегулирования споров мирным путем, они подлежат рассмотрению в Экономическом межрайонном суде города Ташкента.
4.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

4.8. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 4.10. настоящей статьи, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

5. Гарантии

5.1. Подрядчик устанавливает гарантийной срок равный 1 (одному) году с момента подписания Сторонами окончательного акта выполненных работ на качество результата выполненных работ.

5.2. Подрядчик гарантирует:

- сохранение результата работ и внешнего вида отремонтированных зданий и помещений без повреждений и дефектов;

- использование качественного сырья, материалов, инструментов и оборудования, отвечающего техническим и экологическим требованиям и Приложению № 2 к настоящему Договору; 

- выполнение всех работ в соответствии с требованиями строительных норм, правил техники безопасности, в т.ч. экологической и пожарной, а также иных требований действующего законодательства;

- своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных как при приеме-передаче выполненных работ, так и в течении гарантийного срока.

5.3. В случае обнаружения недостатков работ в течении гарантийного срока, Заказчик направляет Подрядчику рекламацию с указанием выявленных недостатков.

5.4. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) календарных дней с момента направления Заказчиком рекламации рассмотреть ее и направить своего представителя для осмотра и предоставить Заказчику письменный ответ о признании или отклонении рекламации.

5.5. В случае признания рекламации Подрядчик за свой счет и своими силами устраняет выявленные недостатки в течение 3 (трех) календарных дней с момента признания рекламации.

5.6. Подрядчик несет ответственность за безопасность работ, проводимых на территории Заказчика, а также их полное соответствие требованиям охраны труда и техники безопасности.
6. Конфиденциальность.

6.1. Условия настоящего Договора, сведения, полученные от Заказчика в процессе исполнения настоящего Договора конфиденциальны и не подлежат разглашению. Нарушение условия о неразглашении конфиденциальной информации влечет за собой ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Узбекистан.

7. Срок действия Договора, порядок его изменения и расторжения.

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств.

7.2. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен путем подписания уполномоченными представителями Сторон дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью Договора.

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

- по взаимному согласию Сторон,

- Заказчиком в одностороннем порядке при условии предварительного уведомления Подрядчика в срок не позднее 3 (трех) календарных дней до предполагаемой даты расторжения, а также оплаты Подрядчику фактических затрат по исполнению настоящего Договора к моменту уведомления о расторжении Договора.

8. Прочие условия

8.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Узбекистан.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, каждый из которых составлен на русском языке и является оригиналом. 

8.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.

8.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
9. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	9.1. Заказчик

РПИ «УзИнжиниринг»
г. Ташкент, пр-т Мустакиллик, 66

р/с 20210000704525169005

в ГО АКБ «Асака»,

МФО 00873, ИНН206713598,

ОКЭД 72190

И.о. директора

_______________

(Уразаев Т.Р.)
м.п.
	

9.2. Подрядчик




ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ПРИЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ФОРМА № 1
Информация по неисполненным подрядным договорам

млн. сум

	Период
	Незавершенная часть договора
	Идентификация подрядного договора


	Общая сумма договора (объекта)

	Сведения о неисполненных подрядных договорах с 01.01.2018 года

	
	
	Идентификация подрядного договора:

Заказчик:

Адрес и контактные данные Заказчика

Причина (ы) для невыполнения: 

[указать основную причину]

Итог результата спора:
	


Примечание: указываются договора (заказчик, дата, номер, сумма, виды работ), по которым участник конкурса не завершил свои обязательства на момент проведения настоящего конкурса ( причина их невыполнения).

Подпись руководителя участника конкурса:________________   М.П.                                                      

Дата составления:  «_____»_________________20__ г.

ФОРМА № 2
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ КОНКУРСА

1.  ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
Указать производственную структуру участника конкурса (структура организации с ее подразделениями: участки, отделы, производственные базы, служба материально-технического снабжения, лаборатория по контролю качества строительных материалов в виде схемы с краткой характеристикой деятельности подразделений) 

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСОНАЛЕ

	№№ пп
	Занимаемая должность
	Ф.И.О.
	Образование (учебное заведение, специальность,  № и дата выдачи диплома)
	Опыт 
работы в строительстве (лет)

	1
	Директор
	
	
	

	2
	Заместитель директора
	
	
	

	3
	Главный инженер
	
	
	

	4
	Инженер ПТО
	
	
	

	5
	Начальник участка
	
	
	

	6
	Прораб
	
	
	

	7
	Мастер
	
	
	

	8
	Инженер механик
	
	
	

	9
	Рабочие в т.ч.:
	
	
	

	
	Бетонщики
	
	
	

	
	Каменщики 
	
	
	

	
	Кровельщики
	
	
	

	
	Сварщики
	
	
	

	
	Сантехники
	
	
	

	
	Плотники
	
	
	

	
	
	
	
	


Примечание: к данной таблице участник прилагает подтверждающие документы (копии паспортов, трудовых книжек и дипломов сотрудников, работающих на постоянной основе, копии технических паспортов собственных машин и механизмов участника, копии договоров аренды машин и механизмов, вспомогательного оборудования, инструментов и приборов,  копии договоров по  трудовым соглашениям сотрудников, работающих на не постоянной основе и т.п.).

Подпись руководителя участника конкурса:________________   М.П.                                                      

Дата составления:  «_____»_________________20__ г.

ФОРМА № 3
ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА КОНКУРСА

____________________________________________

(Наименование участника конкурса)

1. ФИНАНСОВЫЕ ДАННЫЕ                                                                                    

                                                                                                                  узб. сум
	Наименование статей
	Данные за последние три года

	
	2016 год
	2017 год
	2018 год

	Информация из балансового отчета

	Активы
	
	
	

	I. Долгосрочные активы
	
	
	

	Основные средства
	
	
	

	Нематериальные активы
	
	
	

	Долгосрочные инвестиции
	
	
	

	в т.ч.: капитальные вложения
	
	
	

	II. Текущие активы
	
	
	

	Товарно-материальные запасы
	
	
	

	в т.ч.: производственные запасы
	
	
	

	Дебиторы
	
	
	

	Денежные средства
	
	
	

	
	
	
	

	Пассивы
	
	
	

	I. Источники собственных средств
	
	
	

	в т.ч.: 
	
	
	

	уставной капитал
	
	
	

	нераспределенная прибыль
	
	
	

	II. Обязательства
	
	
	

	Долгосрочные обязательства
	
	
	

	Текущие обязательства
	
	
	

	в т.ч.:
	
	
	

	текущая кредиторская задолженность
	
	
	

	просроченная кредиторская задолженность
	
	
	

	Информация из отчета финансового результата

	Чистая выручка от реализации продукции
	
	
	

	Прибыль до уплаты налога на доход
	
	
	

	Чистая прибыль
	
	
	


Балансовая прибыль______________________________________________________________

Руководитель_____________________            Гл. бухгалтер_______________

                                       М.П.


К вложению участник обязан приложить копии отчетов о финансовых результатах (балансовых отчетов за 2016 ÷ 2018 гг.) с подтверждением ГНИ (другие уполномоченные органы для иностранных юридических лиц) о приеме отчетности в электронном виде. Если иное не оговорено в ИТТ, то данные в форме № 4 приводятся в узбекских сумах

ФОРМА № 3
2. ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Указать собственные оборотные средства в размере не менее 20 % от предельной стоимости объекта – предмета конкурса.

	No.
	Наименование источников
	Сумма                                (узб. сум)



	1
	Производственные запасы – сырье, вспомогательные материалы и топливо
	

	2
	Продукция в процессе производства
	

	3
	Денежные средства
	

	
	т.п.
	


Примечание: в данной таблице приводятся сведения о доступе к ликвидным активам, неизрасходованных реальных активов, кредитные линии и другие финансовые средства (за исключением авансовых платежей по другим договорам участника) с подтверждением наличия оборотных средств участника в размере 20 % от предельной стоимости объекта с обслуживающего банка в виде справки;

При отсутствии у участника собственных оборотных средств в размере 20 % от предельной стоимости объекта - предмета конкурса, необходимо предоставить поручительство банка о предоставлении участнику не хватающей части оборотных средств (согласно образца).

В случае отсутствии справки или поручительство банка конкурсное предложение участника не рассматривается и он отстраняется от дальнейшего участия в настоящем конкурсе.

ФОРМА № 3
3. СРЕДНИЙ ГОДОВОЙ ОБОРОТ УЧАСТНИКА В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	Год
	Сумма
Валюта
	Обменный
курс
	Эквивалент в узб.сум/долл.США

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Средний годовой оборот в разрезе отрасли капитального строительства*
	
	
	


* Среднегодовой оборот в размере _____ млн.сум / тыс.долл.США, рассчитанный как сумма подтвержденных платежей, полученных по текущим и/или завершенным контрактам в течение последних 3-х лет.

Подпись руководителя участника конкурса:________________   
м.п.                                                      

Дата составления:  «_____»_________________20__ г.

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО БАНКА

Принимая во внимание, что ________________________________________________  

                                                               (наименование организации участника)

далее именуемый участник конкурса представил свое конкурсное предложение на участие в конкурсе по выполнению ремонтных работ в помещениях здания РПИ «УзИнжиниринг», расположенных по адресу: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 66          (II–ой этап), настоящим доводится до сведения, что  ______________________________________,
                                                                                      (наименование банка)

имеющий зарегистрированный офис, по адресу _____________________________________, именуемый в дальнейшем «БАНК», принимает на себя обязательство перед участником конкурса выдать ему полностью и своевременно не хватающую часть 20 % оборотных средств от суммы вышеотмеченного объекта – предмета конкурса без каких-либо дополнительных условий и требований в случае признания данного участника победителем конкурса и подписания договора между заказчиком и исполнителем. 
Банк связан этим обязательством от своего имени.

Скреплено общей печатью указанного банка.

Настоящее поручительство остается в силе в течение 30-ти дней со дня подписания договора (контракта) между заказчиком и исполнителем, и любой связанный с этим запрос должен быть передан в банк не позднее вышеуказанного срока.

Управляющий                    (ФИО)
Главный бухгалтер           (ФИО)
Дата «____»___________201_ г.


                                                   


                М.П.







Примечание: Данная Гарантия представляется на фирменном бланке банковского учреждения, выдавшего поручительство.
Необходимо учитывать наличие в поручительстве банка (районного или областного отделения) подтверждения по имеющимся лимитам и кредитным ресурсам, согласованным с вышестоящим банком или кредитным комитетом (№ …дата…ФИО  руководителя).

ФОРМА № 4
ОПЫТ РАБОТЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА ПО АНАЛОГИЧНЫМ ОБЪЕКТАМ                    И ОБЪЕМАМ КОНКУРСА

______________________________________________________________________

(наименование участника конкурса)

	№


	Период/

Наименование объекта/ 

Выполненные работы (указать основные виды работ по позициям)
	Заказчик


	Стои-мость
узб. сум
	Ед. изм.
	Роль в контракте

	
	
	
	
	
	Ген- подряд
	Суб-подряд
	Член СП/ Консорциум

	
	2016 г. (например)
	
	
	
	
	
	

	
	Строительство поликлиники в г. Ташкенте
	ИК «СЕЗ»
г. Ташкента
	10,0
	на 150 посещений
	
	
	

	
	Земляные работы 
	
	
	м3
	1000
	
	

	
	Бетонные работы
	
	
	м3
	2000
	
	

	
	Инженерные сеты
	
	
	км
	9,0
	
	

	
	и т.д.
	
	
	
	
	
	

	
	2017 г.
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	
	2018 г. 
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	
	


Примечание: 

В данном форме, участник должен перечислить (можно укрупнено) основные виды работ и 

указать сумму, на которую эти работы были выполнены. 
Если иное не оговорено в ИТТ, то сумма указывается в узбекских сумах. 

В качестве подтверждения информации, указанной в форме, прикладываются акты

 государственных комиссий (для иностранных юридических лиц соответствующие

 документы по законодательству страны участника), если участник был генподрядчиком

 или справки-счет-фактуры, если участник работал в качестве субподрядчика и т.п.;

Подпись руководителя участника конкурса:________________                                                         

Дата составления:  «_____»_________________20__ г.

Заверено




_____________________________________

                                             (подпись главного бухгалтера)

ФОРМА № 5
ПЕРЕЧЕНЬ СОБСТВЕННЫХ И АРЕНДОВАННЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ОБОРУДОВАНИЯ, ИНСТРУМЕНТОВ И ПРИБОРОВ УЧАСТНИКА 

	№
	Наименование
	Марка
	Кол-во
	Год выпуска
	Мощность
	Техническое состояние
	Место дислокации

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Примечание: В качестве подтверждения информации, указанной в форме, прикладываются документы на право собственности машин и механизмов, оборудования и приборов. Если иное не оговорено в ИТТ, допускается использование машин и механизмов, оборудования и приборов на условиях аренды и субподряда. При этом участник должен приложить копию договора аренды и/или субподряда, действительного на период реализации проекта с гарантийным письмом арендодателя, что данная техника не будет отвлечена на другие работы до завершения объекта – предмета конкурса.

Подпись руководителя участника конкурса: _______________М.П.

Дата составления: «_____» _________________20___ г.

                                                                                                                      ФОРМА № 6
ИНФОРМАЦИЯ ПО НЕЗАВЕРШЕННЫМ КОНТРАКТАМ НА  МОМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА – ПРЕДМЕТА КОНКУРСА

	№
	Наименование объекта 
	Заказчик
	Сумма договора
	Дата начала                      и окончания             договора
	Наименования машин и механизмов, оборудования                 и приборов
	Кол-во машин                      и механизмов, оборудования                        и приборов               отвлекаемых                       на другие объекты               во время                реализации               проекта – предмета конкурса

(указать по          квартально)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	1 кв.
	2 кв.
	3           кв.
	4            кв.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечание: Данная форма приводится в целях определения обеспеченности участника материальными ресурсами для осуществления работ - предмета конкурса.

Подпись руководителя участника конкурса: _______________М.П.

Дата составления: «_____» _________________ 20___ г.

ФОРМА № 7
СВИДЕТЕЛЬСТВО

ОСМОТРА СТРОЙПЛОЩАДКИ – ПРЕДМЕТА КОНКУРСА

Настоящим удостоверяется, что _________________________________

                                                                         (должность Ф.И.О.)

по поручению__________________________________________________ 

                                                (название участника конкурса)

посетил, осмотрел площадку и прилагающие к ней участки, а также:


а) подробно изучил конкурсную и проектную документацию, в том числе графическую часть (чертежи);


б) полностью ознакомился и учел в нашем предложении всевозможные условия и прочие обстоятельства.

Примечание: В данном форме приводится сведения об изучении объекта, в том числе подъездные дороги, наличие инженерных коммуникаций, существующие здания и сооружения и другие вопросы, связанные с производством работ;

Подпись руководителя участника конкурса:_______________ М.П.                                                        

Дата составления:  «_____»_________________20___ г.

ФОРМА № 8
ДОВЕРЕННОСТЬ

НА ПРАВО ПОДПИСАНИЯ ДОКУМЕНТОВ И НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Наименование участника конкурса _____________________________________________.

Адрес участника конкурса ________________________________________________.

Я, руководитель выше названного участника конкурса, настоящей доверенностью уполномочиваю________________________________________________________________

                                                         (Ф.И.О. занимаемая должность)

подписывать документы и связывать участника конкурса обязательствами.  

Вся содержащаяся информация в конкурсном предложении является подлинной и правильной и что мы ответственны, в гражданском или уголовном отношении, за любое неправильное или ложное заявление.

В удостоверение чего на данном документе мы поставили свои подписи

«____»______________201__ г.

           _____________________________                           _____________                  

                       (Ф.И.О. доверителя)                                           (подпись)

           _________________      ___________                       _____________

                        (Ф.И.О. доверенного)                                          (подпись)

Примечание: Данная форма при участии первого лица участника на конкурса не заполняется

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

по объекту – предмету конкурса «Выполнение ремонтных работ в помещениях здания РПИ «УзИнжиниринг», расположенного по адресу: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 66 (II–ой этап)».

1. Осмотрев площадку, на предмет выполнения вышеупомянутых работ, изучив конкурсную документацию, в составе инструкции для участника конкурса, технической и ценовой части, мы нижеподписавшиеся обязуемся выполнить и завершить все упомянутые работы и исправить обнаруженные дефекты, в соответствии с вышеуказанными документами за _________________________________________________________ сум/долларов США,                                                        (сумма прописью)

2. В случае принятия нашего предложения, обязуемся приступить к выполнению работ со дня заключения договора с заказчиком и завершить их в течение ____________ дней с начала производства работ. 

3. Наше предложение будет действовать в течение ___________ календарных дней со дня вскрытия конкурсных предложений. 

4. До момента заключения договора, настоящее конкурсное предложение вместе с письменным уведомлением о его принятии является юридическим обязательством между нами. 

5. Подтверждаем, что полученное нами Уведомление о принятии предложения обяжет нас заключить с Вами официальный договор и нами будет обеспечено его исполнение.

6. Выражаем согласие, что заказчик и закупочная комиссия не обязаны принимать наименьшее ценовое предложение из представленных им предложений.

7. Обязуемся производить взаиморасчеты с заказчиком в договорных ценах, утвержденных протоколами заседаний закупочной комиссии и не подлежащих в последующем изменении.

 Подпись __________________________

«____» ______________20_____ г.

м.п.

Приложение к заявке конкурсного предложения

Сумма Гарантии качества

выполнения строительных работ                           _______ процентов от цены договора                                                                                                     

Минимальная сумма страхования                          _______ сум на один страховой случай                                  

третьей стороной                                                      при неограниченном количестве

                                                                                    страховых случаев

Гарантийный срок (устранения)

дефектов                                                                     Двенадцать (____) месяцев. 

Срок, в течение которого должна 

производится оплата выполненных

работ                                                                               Тридцать (___) дней 

Сумма авансового платежа                                            ____________

Подпись __________________________

«____» ______________20_____ г.

м.п.

Примечание: настоящее Приложение подписывается Участником конкурса и составляет часть заявки на выполнение проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА ОБЪЕКТЕ – ПРЕДМЕТЕ КОНКУРСА 
«Выполнение ремонтных работ в помещениях здания РПИ «УзИнжиниринг», расположенного по адресу: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 66 (II–ой этап)»
ОБРАЗЕЦ

	№№

п/п
	Наименование работ
	1-ый месяц

по дням


	2-ой месяц по дням


	3-ий месяц по дням


	4-ый месяц по дням


	Примечание

	
	
	1-10
	11- 20
	21-30
	1- 10
	11-20
	21-30
	1-10
	11- 20
	21-30
	1-10
	11- 20
	21-30
	

	1
	Общестроительные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Отделочные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Электрика 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ГВС и отопление
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	и т.д.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Подпись руководителя участника конкурса: _______________М.П.

Дата составления: «_____» _________________20___ г.

м.п.
        ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА ОБЪЕКТЕ – ПРЕДМЕТЕ КОНКУРСА 
«Выполнение ремонтных работ в помещениях здания РПИ «УзИнжиниринг», расположенного по адресу: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 66 (II–ой этап)»
с учетом условий авансирования и текущего финансирования 

ОБРАЗЕЦ

	№№

п/п
	Наименование работ
	1-ый месяц

по дням


	2-ой месяц по дням


	3-ий месяц по дням


	4-ый месяц по дням


	Примечание

	
	
	1-10
	11- 20
	21-30
	1- 10
	11-20
	21-30
	1-10
	11- 20
	21-30
	1-10
	11- 20
	21-30
	

	1
	Общестроительные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Отделочные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Электрика 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ГВС и отопление
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	и т.д.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Подпись руководителя участника конкурса: _______________М.П.

Дата составления: «_____» _________________20___ г.

м.п.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПО ОБЪЕКТУ – ПРЕДМЕТУ КОНКУРСА 
«Выполнение ремонтных работ в помещениях здания РПИ «УзИнжиниринг», расположенного по адресу: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 66 (II–ой этап)»
(наименование участника)

 (тыс. сум)

	№
	Наименования работ и ресурсов
	Стоимость в текущих ценах

(без НДС и без ставки ЕСП от фонда заработной платы)
	Стоимость в текущих ценах

(с учетом ставки ЕСП (указать в процентах) от фонда заработной платы)

	1
	Строительные материалы и конструкции
	
	

	2
	Оборудование
	
	

	3
	Машина и механизмы
	
	

	4
	Заработная плата
	
	

	
	ИТОГО (без НДС)
	
	

	
	Прочие расходы 
	
	

	
	НДС
	
	

	            ИТОГО стоимость СМР
	
	


Руководитель предприятия ____________________

м.п.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ НА ОБЪЕКТЕ 
«Выполнение ремонтных работ в помещениях здания РПИ «УзИнжиниринг», расположенного по адресу: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 66 (II–ой этап)» 

	№ пп.
	Шифр номера нормативов и коды ресурсов
	Наименования работ
	Ед. изм.
	Объем
	Стоимость

Всего

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


         ИТОГО:

Руководитель предприятия ____________________

м.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

ОБРАЗЕЦ

ГАРАНТИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА


Кому: РПИ «УзИнжиниринг» при Кабинете Министров Республики Узбекистан, именуемый в дальнейшем «Заказчик».

              Закупочная комиссия присудила договор на выполнение работ на объекте – предмете конкурса «Выполнение ремонтных работ в помещениях здания РПИ «УзИнжиниринг», расположенного по адресу: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 66 (II–ой этап)» победителю конкурса 

(наименование подрядчика)
в дальнейшем именуемый «Подрядчик», на сумму___________________________________ 





                               (сумма прописью, валюта)

и он обязан по упомянутому Договору предоставить «Заказчику» гарантию выполнения договора на сумму ______________________________________________________________.

                                (сумма прописью, валюта)

Настоящим доводится до всеобщего сведения, что __________________________________, 

                                





                 (наименование банка)

имеющий зарегистрированный офис, по адресу: _________________________________, именуемый в дальнейшем «ГАРАНТ», имеет обязательство перед «Заказчиком» от имени «Подрядчика» на сумму _________________________________________________________,

(сумма прописью, валюта)

по которому платеж указанному «Заказчику» будет произведен полностью и своевременно.


Банк дает гарантию по этому обязательству от своего имени.                           

После подписания «Подрядчиком» договора с «Заказчиком», «ГАРАНТ» несет ответственность по уплате вышеуказанной суммы в полном размере по первому письменному требованию «Заказчика», если «Подрядчик» не сможет выполнить условия договора и если не внесены изменения в условия Договора, заключенного между «Заказчиком» и «Подрядчиком», в объемы и характер работ по выполнению, завершению и обслуживанию объекта. 

Никакие временные разрешения, сделанные «Заказчиком» по Договору, уклонение от действий, послабление в решении любого вопроса, имеющего отношение к Договору со стороны «Заказчика», ни в коей мере не будут освобождать «ГАРАНТА» от его обязательств по настоящей «Гарантии».


Условия данного обязательства следующие:

«ГАРАНТ» должен немедленно без задержки перечислить «Заказчику» вышеупомянутую сумму по предъявлению письменного подтверждения о том, что Подрядчик не смог выполнить условия Договора.


ГАРАНТИЯ действует весь период выполнения работ, при необходимости включая его продление и период устранения дефектов, пока "Подрядчиком" не будет представлен Акт сдачи-приемки объекта в установленном порядке.


Если в  течение периода действия Гарантии «Заказчик» продлит «Подрядчику» срок выполнения работ или если «Подрядчик» не сможет выполнить работы за отведенное время, указанное в Договоре, «ГАРАНТ» продлевает настоящую гарантию на принятых условиях и на требуемый срок.


До того времени пока «Заказчик» не даст указание «Гаранту» об освобождении настоящей гарантии, «Гарант» берет на себя обязательства, несмотря на указанный период гарантии, продлить срок действия на тех же условиях и на последующие сроки единовременно в девяносто (90) дней и информировать о соответствующем продлении «Заказчика».

Управляющий

Главный бухгалтер           

м.п.
Примечание: Заказчиком принимается Гарантия, выданная головным офисом обслуживающего банка победителя конкурса на фирменном бланке банка, оформленная и зарегистрированная в установленном порядке.
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ОЦЕНКА УЧАСТНИКА КОНКУРСА 
	№
	Наименование параметра
	Требования соответствия
	Участники

	
	
	
	1
	2
	3

	I. Информация по неисполненным подрядным договорам.  ФОРМА № 1

	1
	Информация о неисполненных подрядных договоров с 01.01.2016 года. 
	имеется / не имеется
	
	
	

	II. Общая информация об участнике конкурса. ФОРМА № 2

	2.1.
	Организационная структура
	имеется / не имеется
	
	
	

	2.2.
	Наличие собственной производственной базы  
	имеется / не имеется
	
	
	

	2.3.
	Наличие службы материально-технического снабжения
	имеется / не имеется
	
	
	

	2.4.
	Наличие производственно-технического отдела
	имеется / не имеется
	
	
	

	2.5.
	Наличие не менее 2-х руководящих работников со стажем работы не менее 5-ти лет по профилю с обязательным высшим строительным образованием 
	имеется / не имеется
	
	
	

	2.6.
	Наличие не менее 5-ти дипломированных инженеров-строителей - производителей работ (начальники участков, прорабы, мастера) со стажем работы не менее 5-ти лет
	имеется / не имеется
	
	
	

	2.7.
	Наличие не менее 1-го дипломированного специалиста ПТО с обязательным высшим строительным образование и со стажем работы не менее 10-ти лет
	имеется / не имеется
	
	
	

	2.8.
	Наличие не менее 20-ти квалифицированных рабочих, работающих на постоянной основе
	имеется / не имеется
	
	
	

	III. Финансовое положение участника конкурса. ФОРМА № 3

	3.1.
	Финансовые возможности

Наличие собственных оборотных средств в размере 20 % от предельной стоимости предмета конкурса
	имеется / не имеется
	
	
	

	3.2.
	Основные производственные фонды  не менее 100,0 млн. сум 
	имеется / не имеется
	
	
	

	3.3.
	Наличие среднегодового оборота по отрасли капитального строительства за последние 3 года – не менее 2,0 млрд. сум за каждый год
	имеется / не имеется
	
	
	

	3.4.
	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности
	имеется / не имеется
	
	
	

	3.5.
	Наличие чистой прибыли за последние 3 года - не менее 100,0 млн. сум за каждый год
	имеется / не имеется
	
	
	

	IV. Опыт работы за последние три года в разрезе отрасли капитального строительства. ФОРМА № 4

	4.1.
	Выполнение в качестве подрядчика за последние 3 года на сумму не менее 400,0 млн. сум  год
	имеется / не имеется
	
	
	

	V. Перечень машин и механизмов, оборудования, приборов и инструментов. ФОРМА № 5

	5.1.
	Наличие не менее 2-х единиц собственных строительных машин и механизмов
	имеется / не имеется
	
	
	

	5.2.
	Наличие не менее 20-ти единиц собственных средств малой механизации, вспомогательного оборудования, инструментов и приборов
	имеется / не имеется
	
	
	

	VI. Информация по контрактам (объектам), в которых участник будет принимать участие на момент реализации объекта - предмета конкурса. ФОРМА № 6

	6.1.
	Отвлечении собственных или арендованных машин и механизмов на другие объекты в период выполнения текущего ремонта конкурсного объекта 
	имеется / не имеется
	
	
	

	VII. Свидетельство осмотра стройплощадки. ФОРМА № 7
	имеется / не имеется
	
	
	


КРИТЕРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ И ЦЕНОВОЙ ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА                                 

	№№

п/п
	Наименование позиций
	Требование соответствия

	1
	Предложенная цена участника
	меньше стоимости предмета конкурса 
	больше стоимости предмета конкурса 

	2
	Срок выполнения работ, предложенный участником
	меньше срока, установленный заказчиком
	больше срока, установленный заказчиком

	3
	Виды и объемы работ, предложенные участником
	учтены в полном объеме
	учтены не в полном объеме

	4
	Условия взаиморасчетов, предложенные участником
	лучше условий, предложенные заказчиком
	хуже условий, предложенные заказчиком


