«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель закупочной комиссии                                                                                                                          И.о. директора РПИ «УзИнжиниринг»                                                                                                         при Кабинете Министров Республики Узбекистан

                                              _____________Уразаев Т.Р.

                                                     «____» сентября 2018 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО ОБЪЕКТУ

«Текущий ремонт помещений архива (библиотеки), КПП, ТП, котельной, цокольной части ограждения (забор), санузлов и облицовка лифтовой шахты здания РПИ «УзИнжиниринг» при Кабинете Министров Республики Узбекистан, расположенных по адресу: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 66»
Заказчик: РПИ «УзИнжиниринг» при Кабинете Министров Республики Узбекистан
г. Ташкент – 2018 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. Инструкция для участника конкурса.

II. Техническая часть конкурса.
III. Ценовая часть конкурса.
IV. Проект договора.
Формы и приложения конкурсной документации.

Критерии предъявляемые к участнику.
Раздел 1.
Инструкция для участника конкурса

1. Общие положения.

2. Гарантия обеспечения на участие в конкурсе.
3. Язык конкурса, единица измерений.

4. Закупочная комиссия.
5. Состав конкурсной документации.

6. Оформление конкурсных предложений. Упаковка и маркировка конвертов 
7. Конверты с предложениями участников конкурса.

8. Подача конкурсных предложений.
9. Срок действия и валюта конкурсного предложения, предполагаемый срок работ и условия выполнения работ.

10. Внесение изменений в конкурсную документацию.
11. Разъяснения и уточнения участникам, внесение изменений и/или отзыв и продление сроков подачи конкурсных предложений.

12. Вскрытие, рассмотрение и оценка предложений участников конкурса.
13. Заключение договора.
14. Заключительные положения.
ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ!

Участие в конкурсе является сугубо добровольным решением организации (компании).

Организации или компании, изъявившие желание участвовать, должны внимательно! изучить всю документацию. 

Неспособность предоставить требуемую информацию и документы, указанные в конкурсной документации, приведет к дисквалификации участника.

Заказчик не несет ответственность за полноту документации и дополнений к ней в том случае, если они не получены напрямую. 

Организациям (компаниям), принявшим решение участвовать в конкурсе, не гарантируется победа.

Передача прав на участие в  конкурсе другим юридическим лицам запрещается.

Конкурс может быть объявлен комиссией не состоявшимся, если:

-до истечения срока приёма документов не поступило ни одного предложения;

- принял участие только один  участник.

Если ни одно из поступивших предложений не соответствует условиям документации, конкурс считается состоявшимся, но имеющий отрицательный результат. В таком случае  решением комиссии возможно повторное проведение конкурса.

Согласно ст. 55 Закона Республики Узбекистан от 09.04.2018 г. за № ЗРУ-472 «О государственных закупках» критерии определения победителя имеют не только денежную оценку, но количественную и качественную оценки.  

Согласно ст. 38 Закона Республики Узбекистан от 09.04.2018 г. за № ЗРУ-472 «О государственных закупках» утверждены Правила этического поведения при проведении государственных закупок, в связи с этим все субъекты закупочной процедуры  принимают их  к безусловному руководству.

Руководствуясь статьей 2 Постановления Президента Республики Узбекистан от 20.02.2018 г. за           № ПП-3550 «О мерах по совершенствованию порядка проведения экспертизы предпроектной, проектной, тендерной документации и контрактов» Техническое задание и Конкурсная документация по проекту «Текущий ремонт помещений архива (библиотеки), КПП, ТП, котельной, цокольной части ограждения (забор), санузлов и облицовка лифтовой шахты здания РПИ «УзИнжиниринг» при Кабинете Министров Республики Узбекистан, расположенных по адресу: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 66» не подлежат согласованию и экспертизе в ГУП «Центр комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов» при Национальном агентстве проектного управления при Президенте Республики Узбекистан».

РАЗДЕЛ I.

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

1. Общие положения.

1.1. Настоящая конкурсная документация разработана в разрезе требований Закона Республики Узбекистан от 09.04.2018 г. за № ЗРУ-472 «О государственных закупках» и Постановления Президента Республики Узбекистан от 20.02.2018 г. за № ПП-3550 «О мерах по совершенствованию порядка проведения экспертизы предпроектной, проектной, тендерной документации и контрактов».

1.2. РПИ «УзИнжиниринг» при Кабинете Министров Республики Узбекистан (далее «Заказчик»), планирует осуществить закупку работ (далее «предмет конкурса»), на условиях разработанной конкурсной документации.

1.3. Наименование предмета конкурса, номер конкурса, вид конкурса, адрес и контакты заказчика приведены в Информационной таблице торгов (далее - ИТТ).

1.4. В конкурсе могут принять участие любые юридические лица1 независимо от форм собственности, в том числе субъекты малого бизнеса, имеющие опыт работ аналогичный предмету конкурса. 
1В конкурсе могут принимать участие как иностранные юридические лица (нерезиденты Республики Узбекистан), так и отечественные юридические лица (резиденты Республики Узбекистан)

1.5. Для участия в конкурсе участник должен:
а). получить (скачать) электронную версию конкурсной документации, размещенной на специальном информационном портале для ознакомления с условиями конкурса, а также уведомить заказчика о своем намерении участвовать в данном конкурсе путем направления официального письма (заявки) нарочно или по факсу, почте, электронной почте. При этом, в письме (заявки) должно содержаться наименование участника, предмет конкурса, а также адрес и банковские реквизиты;

б). внести денежный задаток в соответствии с требованиями, указанные в настоящей Инструкции участника конкурса (далее – ИУК), если не оговорена иная форма обеспечения заявки на участие в конкурсе;

в). подать квалификационные документы и конкурсное предложение в соответствии с требованиями настоящей ИУК.

1.6. Любая документация и информация, представленная участником конкурса, является конфиденциальной и не сообщается лицам, официально не имеющим отношения к данному конкурсу.

2. Гарантия обеспечения на участие в конкурсе.

2.1. Для обеспечения безотзывности своего конкурсного предложения в период его действия участник, принявший решение участвовать в конкурсе, должен представить гарантию обеспечения на участие в конкурсе по форме, указанной в ИТТ.

2.2. В случае, если в ИТТ предусмотрена гарантия обеспечения на участие в конкурсе в форме денежного задатка, то участник, до завершения сроков подачи конкурсного предложения, обязан внести на специальный счет заказчика задаток в сумме, указанной в ИТТ.

2.3. Если иное не оговорено в ИТТ, то иностранные юридические лица перечисляют задатки в иностранной валюте, задаток отечественных участников вносится в национальной валюте в эквиваленте суммы, указанной в ИТТ, по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на день оплаты.

2.4. Задаток должен быть внесен непосредственно участником, перечисление денежных средств третьими лицами, а также передача прав на участие в конкурсе третьим лицам не допускаются.

2.5. В случае, если в ИТТ предусмотрен иной вид обеспечения (например, банковская гарантия), то оригинал документа, подтверждающего участие в конкурсе, составленный в соответствии с условиями настоящей конкурсной документации, должен быть представлен вместе с квалификационными документами.

2.6. При отсутствии гарантии обеспечения на участие в конкурсе, предложение участника конкурса не рассматривается, и он отстраняется от дальнейшего участия в конкурсе.

2.7. Задаток возвращается участникам конкурса:

а). победителю конкурса после заключения договора по представлению гарантии обеспечения исполнения договора;

б). остальным участникам после заключения договора с победителем конкурса, но не позднее срока действия предложения;

в). участнику, отозвавшему предложение до истечения последнего дня и времени её представления.

2        В случае, если в ИТТ указаны иные виды обеспечения, то возврат такого обеспечения производится на тех же условиях, что и возврат задатка.

2.8. Задаток остается в распоряжении заказчика и не возвращается3 участникам, отозвавшим конкурсное предложение или внесшим в него изменения по истечении срока подачи конкурсных предложений, а также, победителю конкурса при отзыве предложения в период его действия, отказе от заключения договора на условиях, определенных конкурсной документацией или от представления гарантии обеспечения исполнения договора.

3        В случае, если ИТТ указаны иные виды обеспечения, например, банковская гарантия, то условия взыскания средств такие же, что и при невозвращении участнику задатка.

3. Язык конкурса, единица измерений.

3.1. Конкурсное предложение и вся связанная с ним корреспонденция и документация, которые осуществляются участником и заказчиком, должны быть на русском языке. Конкурсное предложение, может быть на другом языке при условии, что к ней будет приложен точный перевод на русском языке. В случае разночтения в тексте конкурсного предложения, когда используется более чем один язык, русский язык считается превалирующим.

3.2. В конкурсном предложении должна быть использована метрическая система измерений.

4. Закупочная комиссия.

4.1. Закупочная комиссия формируется заказчиком и:

а). согласовывает конкурсную документацию;

б). устанавливает сроки приема предложений;

в). устанавливает процедуру вскрытия предложений;

г). устанавливает требования к участникам и их предложениям;

д). устанавливает порядок внесения, величину и форму обеспечения предложения;

е). проводит вскрытие предложений;

ж). проводит квалификационный отбор, если он предусмотрен условиями конкурсной документации;

з). осуществляет закупочные процедуры в соответствии с законодательством;

и). определяет исполнителя и резервного исполнителя конкурентных видов закупочных процедур или признает конкурс несостоявшимся.

4.2. Решения закупочной комиссии принимаются большинством голосов от общего количества членов закупочной комиссии. При равенстве голосов голос председателя считается решающим.

4.3. Участник конкурса не вправе оказывать какого-либо давления на членов закупочной комиссии и заказчика.

5. Состав конкурсной документации.

5.1. Настоящая конкурсная документация состоит из инструкции для участника конкурса, технической и ценовой частей и проекта договора.

5.2. Также в конкурсную документацию включается приглашение на участие в конкурсе, ИТК, вложения и приложения.

Вложения состоят из следующих форм:

форма №1. гарантия обеспечения на участия в конкурсе.

форма №2. Информация по неисполненным подрядным договорам.

форма №3. Общая информация об участнике конкурса.

форма №4. Финансовое положение участника конкурса.

форма №5. Опыт работы за последние три года по аналогичным объектам и объемам конкурса.

форма №6. Перечень машин и механизмов, оборудования и приборов участника, используемых на объекте предмета конкурса.

форма №7. Информация по незавершенным контрактам на момент реализации объекта – предмета конкурса.
форма №8. Свидетельство осмотра стройплощадки.

форма №9. Доверенность на право подписания документов от имени организации (участника) и участия в конкурсе.
Перечень приложений:

приложение № 1. Ценовое предложение на выполнение работ.

приложение № 2. Общий график выполнения работ на объекте.

приложение № 3. Общий график финансирования текущего ремонта объекта.

приложение № 4. Сводная таблица, ведомость физических объемов работ и ресурсов на объект и таблица цен на основные ценообразующие компоненты.

приложение № 5. Образец гарантии обеспечения исполнения договора.
5.3. Техническая часть конкурса включает в себя техническое задание заказчика по видам и объемам работ.
5.4. Ценовая часть конкурсной документации включает:
а). локальные ведомости объемов работ без указания стоимости по форме, указанной в настоящей инструкции;

б). спецификации на оборудование, материалы и конструкции, типы и марки применяемого оборудования, материалов и конструкций. В зависимости от специфики работ в состав технической части могут включаться и другие документы в соответствии с ИТТ.

в). предельную стоимость работ на основе предварительных расчетов по итогам изучения среднемирового уровня ценовых параметров, определяемую исходя из биржевых котировок, коммерческих предложений, прайс-листов заводов-изготовителей, производителей товаров (работ, услуг) или их официальных дилеров (дистрибьюторов);

г). условия платежа и график платежей;

д). источники финансирования сделки, подтвержденные соответствующими документами (кредитный договор, банковская справка, решение органа государственного управления и др.);

е). срок выполнения работ, установленные заказчиком.

5.5. Проект договора должен быть составлен на языке, указанном в ИТТ.

5.6. Договор будет трактоваться в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

5.7. Иностранное юридическое лицо или субподрядчик, участвующие в работах по данному договору, несут ответственность в пределах Республики Узбекистан, по делу или вопросу, возникшему в ходе реализации проекта, согласно законодательству Республики Узбекистан.

5.8. Договор должен проходить юридическую экспертизу в обязательном порядке в юридической службе или у привлеченных адвокатов.

5.9. Обязательной частью договора являются:

- протоколы заседаний закупочной комиссии;

-общие и дополнительные условия договора;

- юридические заключения сторон;

- график финансирования текущего ремонта объекта;

- график производства работ;

- ведомость физических объемов работ и ресурсов на объект;

- проектная документация, включая графическую часть (чертежи);

- другие документы, составляющие часть договора.

6. Оформление конкурсных предложений. Упаковка и маркировка конверта.

6.1. Участник должен представить два комплекта документов - один оригинал и одна копия - в отдельных конвертах. 

6.2. В двух комплектах документов должна быть проставлена печать участника в местах склейки конверта.

6.3. В обоих конвертах вкладывается документ, подтверждающий гарантию обеспечения на участие в конкурсе4, квалификационные документы, техническое и ценовое предложение.

4        В случае внесения денежного задатка – копия платежного поручения, в случае банковской гарантии – оригинал банковской гарантии, в иных случаях – смотрите ИТТ.

6.4. Квалификационные документы5 должны быть пронумерованы, прошиты и опечатаны печатью участника, на первой странице должна быть пометка «оригинал» или «копия».

5        Документ, подтверждающий гарантию обеспечения на участие в конкурсе, не следует прошивать вместе с квалификационными документами.

6.5. Документы с техническим и ценовым предложением должны быть прошиты, на первой странице должна быть пометка «оригинал» или «копия».

6.6. В случае отсутствия на первых страницах отметок «оригинал» или «копия», закупочная комиссия вправе самостоятельно поставить отметку «оригинал» или «копия», если не имеются соответствующие отметки.

6.7. На конверте должно быть указано:

       - надпись «оригинал» или «копия»;

       - наименование предмета конкурса;

       - наименование участника;

       - наименование заказчика и его адрес;

       - надпись «не вскрывать до (указать время и дату вскрытия конверта)».
Пример упаковки предложения:
	От ___________________________________

[наименование и почтовый адрес Участника]


	Республиканский проектный институт «УзИнжиниринг»
Проспект Мустакиллик, 66,

г. Ташкент, Узбекистан, 100000

Закупочной комиссии



	НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 17:00 (время местное) «02» ноября 2018 года


	На участие в конкурсе по выбору подрядчика по проекту «Текущий ремонт помещений архива (библиотеки), КПП, ТП, котельной, цокольной части ограждения (забор), санузлов и облицовка лифтовой шахты здания РПИ «УзИнжиниринг» при Кабинете Министров Республики Узбекистан, расположенных по адресу: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 66»
Конкурс № 


	

	Предложение поступило: дата «____» __________ 201__ г.

	Время ______ час. _____ мин. 


* Прием конвертов с КП осуществляет ответственное контактное лицо Мухамедалиев М.Х.. тел.: +998 71 237-14-59.

При подаче конверта с предложением необходимо при себе иметь удостоверение личности.

6.8. Предоставление неоформленных указанным образом документов является свидетельством некорректной подготовки и подачи документов, такие факты фиксируются в протоколе заседания закупочной комиссии и доводятся до сведения присутствующих представителей участников. При этом закупочная комиссия и заказчик не несут ответственность перед участником за сохранность и целостность документов. В связи с этим участник не вправе в дальнейшем предъявлять какие-либо претензии по данному вопросу.

6.9. В случае представления предложения в не опечатанном или при некачественной проклейке конвертов, заказчик не несет ответственность за сохранность документов и конфиденциальность информации. При этом, заказчик имеет право требовать от участника оформить конкурсное предложение должным образом.

6.10. Документы, для которых настоящей инструкцией установлены специальные формы и приложения должны быть представлены в соответствии с этими формами и приложениями, подписанные и оформленные участником в установленном порядке. 

Предложения, не подписанные участником должным образом, могут быть отклонены решением закупочной комиссии, за исключением случаев, оговоренных в настоящей ИУК.

6.11. Вся информация и документы, представленные участником, должны быть достоверными и полными. Участник несет ответственность за достоверность и полноту конкурсного предложения.

7. Конверты с предложением участника.

7.1. В конверте должны содержаться вложения по формам №№ 1-8, а также приложения                   №№ 1-4.

7.2. Также, прилагаются:
- справка от уполномоченного органа об отсутствии задолженности по налогам и другим обязательным платежам;

- информация от уполномоченного органа об отсутствии введенных в отношении участника процедур банкротства;

- информация участника об участии или намечаемом участии в судебном разбирательстве;

- учредительные документы участника.

7.3. В технической и ценовой части, стоимость работ должна быть представлена в соответствии с формой, содержащейся в Приложении №4 «Ведомость объемов работ на объекте». В ведомости объемов работ по каждой позиции должны быть качественно заполнены с указанием цен. Участник конкурса должен суммировать промежуточные суммы для того, чтобы получить общую стоимость конкурсного предложения.

7.4. Участник конкурса должен представить оцененную ведомость объемов работ и таблицу цен на основные ценообразующие компоненты в печатном виде без помарок и исправлений.

7.5. В случае расхождений между суммой, указанной прописью и суммой, указанной цифрами, принимается сумма, указанная прописью.

7.6. В случае расхождений между стоимостью за единицу объема и суммой за весь объем работ принимается стоимость, указанная за единицу объема.

7.7. Стоимость и срок выполнения работ, установленные в конкурсе, не подлежат изменению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством (изменения заказчиком объемов работ, обстоятельства непреодолимой силы).

7.8. Документы, указанные в пункте 5.2. настоящей ИУК, являются обязательными к представлению, при этом приложение №5 представляется победителем на момент заключения договора. 

8. Подача конкурсных предложений.

8.1. Участник должен представить Заказчику конкурсное предложение не позднее дня и часа, указанных в ИТТ.

8.2. Конкурсное предложение участника должно быть отправлено заказной почтой или нарочно с посыльным в адрес Заказчика.

8.3. Датой подачи конкурсного предложения считается дата получения заказчиком конвертов.

8.4. Все конкурсные предложения принимаются с фиксацией даты и времени приема под роспись сдающего и принимающего лица в журнале учета.

8.5. По аргументированной просьбе участника вопрос о продлении сроков представления конкурсных предложений может быть рассмотрен закупочной комиссией.

8.6. Закупочная комиссия может принимать решение о продлении срока представления и рассмотрения конкурсных предложений, но не более чем на 15-ть дней, которое распространяется на всех участников.

8.7. Уведомление о продлении срока представления и рассмотрения конкурсных предложений размещается на специальном информационном портале, а также высылается по почте, электронной почте или по факсу всем участникам, получившим конкурсную документацию.

8.8. Конкурсные предложения, поступившие после установленного срока, не будут рассматриваться.

8.9. Подача конкурсного предложения является основанием того, что участник согласен со всеми условиями конкурса и не имеет каких-либо разногласий и претензий касательно конкурсной документации.

8.10. Участник конкурса вправе подать только одно предложение.

9. Срок действия и валюта конкурсного предложения, предполагаемый срок работ и условия выполнения работ.

9.1. Срок действия конкурсного предложения участников должен составлять не менее срока, указанного в ИТТ со дня окончания срока подачи предложений.

9.2. Все расценки и цены указываются в узбекских сумах.


9.3. Работы должны быть завершены не позднее срока, указанного в ИТТ.

9.4. Участник не вправе указывать иные условия выполнения работ и финансирования, не предусмотренные условиями конкурса.

10. Внесение изменений в конкурсную документацию.

10.1. Заказчик вправе принять обоснованное решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи конкурсных предложений.

10.2. Изменения наименования, спецификации и технических требований, а также предельной стоимости работ, не допускаются. При этом срок окончания подачи конкурсных предложений должен быть продлен не менее чем на десять дней. Одновременно с этим вносятся изменения в объявление о проведении конкурса, если была изменена информация, указанная в объявлении.

10.3. После завершения срока подачи конкурсных предложений, внесение изменений в условия конкурса не допускается.

10.4. Все изменения в конкурсную документацию (условия конкурса) вносятся заказчиком и размещаются на специальном информационном портале со дня их внесения, а также в течение трех рабочих дней, но не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи конкурсных предложений, высылается по почте, электронной почте или по факсу всем участникам, получившим конкурсную документацию.

10.5. Все изменения считаются неотъемлемой частью конкурсной документации.
11. Разъяснения и уточнения участникам, внесение изменений и/или отзыв и продление сроков подачи конкурсных предложений.

11.1. Участник конкурса вправе направить заказчику запрос о даче разъяснения условий конкурсной документации не позднее срока, указанного в ИТТ. В течение двух дней от даты поступления указанного запроса, заказчик направит в установленной форме разъяснения условий конкурсной документации при условии, что настоящий запрос поступил к заказчику не позднее 2-х дней до даты окончания срока подачи предложений..

11.2. Обращения участников могут быть предоставлены нарочно или по почте, а также по электронной почте на официальном бланке юридических лиц за подписью руководителя, зарегистрированные в установленном порядке.

11.3. Ответы на обращения направляются нарочно или электронной почтой всем участникам, получившим конкурсную документацию, в виде официальных уведомлений без указания источника запроса и считаются частью конкурсной документации.

11.4. Заказчик вправе не отвечать на запросы участников, поступившие позже установленного срока.

11.5. До окончания срока подачи конкурсных предложений, участник по собственной инициативе вправе внести изменения или представить дополнения в свое ранее представленное конкурсное предложение без потери задатка на участие в конкурсе.

11.6. В случае внесения изменений или дополнений в свое ранее представленное конкурсное предложение, участник должен до окончания срока подачи конкурсных предложений представить изменения или дополнения в запечатанных и замаркированных конвертах в соответствии с требованиями главы 6 с пометкой «изменения» или «дополнения». 

11.7. Конверты с пометкой «изменения» или «дополнения» вскрываются и рассматриваются вместе с ранее поданными конвертами. При оценке конкурсных предложений принимается во внимание конкурсное предложение с учетом изменений или дополнений. 

11.8. Изменения или дополнения, внесенные в конкурсное предложение после завершения срока подачи конкурсных предложений, не принимаются и не рассматриваются.

11.9. Участник вправе отозвать свое конкурсное предложение без потери гарантии обеспечения на участия в конкурсе до окончания срока подачи конкурсных предложений.

12. Вскрытие конвертов, рассмотрение и оценка предложений участников конкурса.

12.1. Вскрытие конвертов, рассмотрение и оценка предложений производится, если поступили не менее двух предложений от участников конкурса.

12.2. Вскрытие конвертов, рассмотрение и оценка предложений будет проводиться по адресу и времени, указанному в ИТТ.

12.3. Вскрытие конвертов осуществляется в присутствии представителей участников, изъявивших желание присутствовать. При этом, отсутствие представителей участников не является основанием для отказа от вскрытия конвертов. Отсутствующие участники после заседания письменно уведомляются заказчиком в установленном порядке.

12.4. Присутствующие представители участников должны при себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также доверенность участника конкурса (оригинал или копию), дающие право представлять свое конкурсное предложение6.

6        Лица, не имеющие при себе удостоверяющих личность документов и доверенности на представление конкурсных предложений, не вправе присутствовать при конвертов участников конкурса.

12.5. Перед вскрытием осматриваются конверты всех участников на предмет их соответствия требованиям по упаковке и маркировке конвертов. Присутствующие представители участников в качестве подтверждения целостности конвертов расписываются в журнале учета конкурсных предложений.

12.6. Заказчик в присутствии членов закупочной комиссии и представителей участников, изъявивших желание присутствовать, вскрывает конверты и зачитывает наименование участника конкурса, содержимое квалификационных документов, стоимость конкурсного предложения, сроки выполнения работ. Отсутствие представителей участников конкурса не может быть основанием для отказа или задержки вскрытия конвертов с конкурсными предложениями.

12.7. Изучение квалификационных документов, предложений участников конкурса, а также  обсуждение и оценка проводятся в отсутствие представителей участников конкурса.

12.8. Закупочная комиссия изучает все документы участников конкурса. Для детального рассмотрения и оценки полного пакета документов участников конкурса закупочная комиссия вправе создать оценочную группу из числа членов закупочной комиссии и/или привлечь независимых экспертов. При этом оценочной группе или независимым экспертам ставятся конкретные задания и назначается срок для их исполнения.

12.9. Оценочная группа и/или независимые эксперты в срок, определенный закупочной комиссией, в соответствии с заданием закупочной комиссии должны изучить документы и представить соответствующий отчет или заключение.

12.10. В целях правильного изучения предложения, его оценки и сравнения с другими предложениями, закупочная комиссия и/или оценочная группа через заказчика может запросить от участника дополнительные пояснения по его предложению. Запрос для разъяснений и ответ должны быть выполнены в письменной форме. В процессе разъяснения не допускаются какие-либо изменения по сути предложения, а также технической и ценовой части, за исключением случаев, приведенных в настоящей ИУК.

12.11. Закупочная комиссия примет во внимание финансовые, технические и производственные возможности, а также репутацию и опыт участника конкурса. Решение закупочной комиссии будет основано на изучении данных участника, представленных им, а также другой подобной информации, которая будет сочтена необходимой и относящейся к предмету конкурса.

12.12. Отстраняются от участия в конкурсе участники:

- находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства на имущество которых наложен арест, а также имеющие непосредственную организационно-правовую или финансовую зависимость друг от друга, выраженную в форме актов учредительства, финансового участия, холдинга и других форм;

- находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с заказчиком;

- при обнаружении записи о них в Едином реестре недобросовестных исполнителей;

- зарегистрированные в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), а также на счета нерезидентов в банках, находящихся в оффшорных зонах.

12.13. Предложение, определенное как существенно не отвечающее требованиям конкурсной документации, будет отклонено и не может быть откорректировано.

12.14. Закупочная комиссия вправе не принимать во внимание несущественные недочеты и неточности в конкурсных предложениях, если они не влияют на рейтинг других участников конкурса.

12.15. В соответствии с требованиями конкурсной документации оценка предложений и определение победителя конкурса производятся на основании:

- критериев, изложенных в настоящей конкурсной документации;

- соответствия предложенных цен пределам установленной заказчиком стоимости предмета конкурса.


Также, во внимание могут приниматься дополнительные технические, производственные, организационные и финансовые преимущества представленных конкурсных предложений, а также репутацию и опыт участника конкурса.

12.16. Закупочная комиссия не обязана принимать самое низкое по цене предложение, но обязана обосновать свой выбор.

12.17. Закупочная комиссия проводит обоснованную оценку конкурсных предложений и определяет победителя конкурса или вправе принять иное решение.

12.18. В случае наличия расхождений между оригиналом и копией конкурсного предложения за правильные принимаются данные оригинала.

12.19. Вся информация, касающаяся рассмотрения и оценки конкурсных предложений, является конфиденциальной и не подлежит разглашению.

12.20. При оценке ценовой части принимаются во внимание стоимость предмета закупки, условия платежа, срок выполнения работ.

12.21. Предложения, не соответствующие требованиям конкурсной документации по условиям платежа, срокам выполнения работ могут быть отклонены.

12.22. Предложения, превышающие предельную стоимость, указанную в ценовой части конкурсной документации, будут отклонены. Остальные ценовые предложения будут изучаться и оцениваться на предмет их полноты, соответствия требованиям заказчика, наличия арифметических ошибок.

12.23. При наличии ошибок, закупочная комиссия вправе отклонить конкурсное предложение либо определить условия дальнейшего рассмотрения конкурсного предложения в конкурсе, известив об этом участника конкурса.

12.24. Предложения с арифметическими ошибками, должны быть исправлены участником конкурса в соответствии с требованиями закупочной комиссии. В случае отказа участника исправить ошибки в своем конкурсном предложении на условиях, предложенных закупочной комиссией, предложение такого участника будет отклонено.

12.25. Победителем признается участник конкурса, предложивший лучшие условия исполнения договора на основе критериев и требований, указанных в конкурсной документации и предложении.

13. Заключение договора.

13.1. Участник конкурса, объявленный по решению закупочной комиссии победителем конкурса, получит от заказчика соответствующее письменное извещение.

13.2. Договор между заказчиком и победителем конкурса заключается на условиях, предусмотренных настоящей конкурсной документацией.

13.3. Победитель конкурса должен подписать и оформить договор в двух экземплярах и вернуть его заказчику в течение 3-х календарных дней после получения уведомления. В случае, определения победителем конкурса иностранного юридического лица, договор заключается по согласованию сторон в узбекских сумах. 

13.4. Проект договора является предварительный, ее условия могут подлежать изменению по согласованию сторон в частях, не противоречащих условиям конкурса.

13.5. Если иное не оговорено в ИТТ, вместе с договором победитель должен представить банковскую гарантию или перечислить денежный депозит в качестве гарантии обеспечения исполнения договора в размере, указанном в ИТТ.

13.6. Несвоевременное подписание договора победителем и/или непредставление банковской гарантии или не перечисление денежного депозита может расцениваться как отказ от заключения договора. В этом случае будет рассматриваться приемлемое предложение следующего (резервного – занявшее второе место по итогу оценки) участника конкурса. При этом гарантия обеспечения на участие в конкурсе (задаток) победителю не возвращается7.

7         Если условиями конкурсной документации в качестве обеспечения конкурсного предложения на участие в конкурсе предусмотрена, банковская гарантия, то такая гарантия не возвращается победителю и выставляется заказчиком в соответствующий банк для взыскания средств.
14. Заключительные положения

14.1. Протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений подписывается членами закупочной комиссии, и выписка из него опубликовывается на специальном информационном портале в течение трех рабочих дней со дня его подписания. 
        Вскрытые конверты с квалификационной документацией и конкурсными предложениями участникам конкурса не возвращаются.

14.2. Конкурс может быть объявлен закупочной комиссией не состоявшимся, если:
а). до момента окончания срока подачи предложений не поступило ни одно конкурсное предложение;

б). на участие в конкурсе представлены предложения менее двух участников конкурса;

в). все представленные конкурсные предложения не содержат необходимого пакета документов.

14.3. В случае если конкурс не состоялся, заказчик имеет право провести закупочную процедуру повторно на тех же условиях и с теми же критериями и требованиями к работам. При необходимости изменения условий, критериев оценки и требований к работам закупочная комиссия принимает соответствующее решение с указанием оснований заказчика после получения повторного экспертного заключения Центра по конкурсной документации.

14.4. Споры, связанные с проведением конкурса, разрешаются в порядке, установленном законодательством.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА ТОРГОВ

Данный раздел включает в себя специальные положения, касающиеся предмета конкурса и дополняющие информацию или требования других разделов конкурсной документации

	№№     п/п
	Наименование раздела
	Пояснения к разделам

	1
	Заказчик
	РПИ «УзИнжиниринг» при Кабинете Министров Республики Узбекистан 

	2
	Объект 
	«Текущий ремонт помещений архива (библиотеки), КПП, ТП, котельной, цокольной части ограждения (забор), санузлов и облицовка лифтовой шахты здания РПИ «УзИнжиниринг» при Кабинете Министров Республики Узбекистан, расположенных по адресу: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 66»

	3
	Номер конкурса
	№ 05-09/18

	4
	Вид проведения конкурса
	открытый

	5
	Место проведения конкурса
	г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 66. 

Контактные связи: reception 237-11-32 (добавочный 314)

	6
	Место получения конкурсной документации
	г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 66. 

Контактные связи: reception 237-11-32 (добавочный номер - 314)                                         Контактное лицо: Мухамедалиев Мухаммад-Файзулло Хикматилло угли

	7
	Размер и форма гарантии обеспечения на участие в конкурсе
	Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе – 0,5 % от предельной стоимости конкурсного объекта (1 715 667,00 – один миллион семьсот пятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят  семь) сум.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе принимается в виде банковской гарантии или путем перечисления средств на расчетный счет заказчика:                       2021 0000 7045 2516 9005 в ГО АКБ «Асака», МФО 00873, ИНН 206 713 598, ОКЭД 72190                    

	8
	Объявление на участие в конкурсе
	размещается на специальном информационном портале; веб-сайте  РПИ «УзИнжиниринг» при Кабинете Министров Республики Узбекистан, а также в соц.сетях

	9
	Для участия в конкурсе допускаются участники
	изъявившие о своем намерении участвовать в конкурсе на предложенных условиях

	10
	Лицензируемые виды работ
	Не требуется

	11
	Сроки подачи конкурсных предложений
	В течении 30-ти дней со дня размещения объявления о проведении конкурса на специальном информационном портале 

	12
	Сроки обращения участников за разъяснениями по конкурсной документации
	Не позже 3-х дней до даты окончания срока подачи конкурсного предложения

	13
	Язык конкурсной документации
	Русский 

	14
	Срок действия конкурсного предложения
	10-ть дней со дня окончания срока подачи предложений 

	15
	Размер оборотных средств участника для участия в конкурсе
	20 % от предельной стоимости конкурсного объекта (68 626 676,00 – шестьдесят восемь миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч шестьсот семьдесят шесть ) сум 

	16
	Срок действия поручительства банка
	Не менее 90 дней со дня подписания договора между заказчиком и подрядчиком

	17
	Наличие строительных машин и механизмов, средств малой механизации, вспомогательных средств и инструментов, необходимых для реализации проекта


	Не менее 4-х единиц  строительных машин и механизмов, а также не менее 8-ми единиц средств малой механизации, вспомогательного оборудования, инструментов и приборов. 

Допускается использование 50 % арендованных машин и механизмов, средств малой механизации, вспомогательного оборудования, инструментов и приборов. 

	18
	Перечень дополнительных документов
	Справка банка о картотеке и по кредитам, акт сверки с ГНИ

	19
	Прием конкурсных предложений
	До 02.11. 2018 г. с 10ºº утра ÷ 17 ºº вечера (кроме выходных и праздничных дней) по адресу: город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 66 (отдел подготовки и проведения тендеров РПИ «УзИнжиниринг» при КМ РУз.)

	20
	Вскрытие предложений, рассмотрение и оценка конкурсных предложений будет осуществляться по адресу заказчика
	г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 66

	21
	Период оценки конкурсных предложений
	Не более 10-ти дней со дня окончания срока подачи предложений

	22
	К вскрытию конкурсных предложений допускаются участники
	Прошедшие квалификацию, указанные в конкурсной документации

	23
	Размер обеспечения исполнения договора подряда
	0,5 % от стоимости выполнения работ на объекте, определенная по итогам конкурса

	24
	Предельная стоимость конкурсного объекта, установленная заказчиком
	343 133 380,00 (триста сорок три миллиона сто тридцать три тысяча триста восемьдесят) сум без НДС 

	25
	Срок выполнения работ на конкурсном объекте, установленный заказчиком 
	60 календарных дней с начала производства работ

	26
	Источник финансирования
	за счет собственных средств заказчика 

	27
	Условия финансирования проекта
	аванс - 50 % от стоимости всех работ, текущее финансирование объекта -  45 % по факту выполненных работ, 5% от стоимости всех работ - по истечении гарантийного срока эксплуатации объекта (через 1 год)

	28
	Валюта договора
	узбекский сум

	29
	Язык договора
	русский


РАЗДЕЛ   II.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Участник, ставший победителем конкурса должен выполнить следующие виды работ:
I. ПО ЗДАНИЮ АРХИВА (БИБЛИОТЕКИ)
	№№
	Виды работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	Ремонтно-строительные работы (здание библиотеки и архива)

	Стены и перегородки

	1
	Демонтаж внутренной перегородки из пластика с дверями дeмонтаж
	100м2
	0,072

	2
	Разборка кладки стен из: шлакобетонных камней
	10м3
	0,042

	3
	Демонтаж алюкобонд дeмонтаж
	100м2
	0,14

	4
	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м
	м3
	5

	5
	Монтаж внутренной перегородки из пластика с дверями
	100м2
	0,072

	Наружное отделочные работы

	1
	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен
	100м2
	0,14

	2
	Шпатлевка поверхностей составом эпоксидной шпатлевкой эп-0010 толщиной слоя 2 мм
	100м2
	0,14

	3
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100м2
	1,5

	Внутренние отделочные работы

	1
	Разборка подшивки потолков
	100м2
	0,576

	2
	Разборка теплоизоляции на кровле из ваты минеральной толщиной 100мм
	100м2
	0,576

	3
	Устройство подвесного потолка гипсокартонными плитами кнауф по металлическим несущим конструкциям, простой сложности
	100м2
	0,576

	4
	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты
	100м2
	0,576

	5
	Шпатлевка поверхностей составом эпоксидной шпатлевкой эп-0010 толщиной слоя 2 мм
	100м2
	0,576

	6
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
	100м2
	0,576

	7
	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску и оклейку обоями с криплением на пристенный металлический каркас
	100м2
	0,61

	8
	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен
	100м2
	1,92

	9
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100м2
	0,2

	10
	Облицовка каркасов панелями декоративными пластиковыми без устройства каркаса стен
	100м2
	0,015

	Полы

	1
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100м2
	0,15

	2
	Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 за 2 pаза
	100м2
	0,15

	
	Укладка ламинированного напольного покрытия, "плавающим" способом, типа pergo без клея
	100м2
	0,15

	Заполнение проемов

	1
	Демонтаж алюминиевых оконных коробок в стенах с отбивкой штукатурки в откосах вручную
	100короб
	0,05

	2
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100м2
	0,0275

	3
	Установка форточки
	100м2
	0,0275

	4
	Установка блоков дерево алюминиевых, алюминиевых, металлопластиковых в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100м2
	0,019

	5
	Демонтаж металлических дверей в подготовленные проемы площадью до 2,5м2 дeмоhtаж
	м2
	1,9

	6
	Установка металлических дверей в подготовленные проемы площадью до 2,5м2
	м2
	1,9

	7
	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
	т
	1,9

	8
	Изготовление решетки для окон
	т
	0,105

	9
	Монтаж решеток
	т
	0,105

	Кровля

	1
	Разборка покрытий кровель: из черепицы
	100м2
	0,95

	2
	Разборка: прогонов и каркасов для подшивки карнизов
	100м2
	0,95

	3
	Демонтаж ферм дeмонтаж
	т
	1

	4
	Разборка теплоизоляции на кровле из ваты минеральной толщиной 100мм
	100м2
	0,7

	5
	Демонтаж облицовки фасада декоративными панелями типа «алюпан»: без устройства каркаса из угловой стали на парапетной части дeмонтаж
	100м2
	0,25

	6
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100м
	0,31

	7
	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты
	100м2
	0,7

	8
	Монтаж ферм
	т
	1,2

	9
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю прогонов и каркасов для подшивки карнизов
	100м2
	0,95

	10
	Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов
	100м2
	0,95

	11
	Облицовка фасада декоративными панелями типа «Алюпан»: без устройства каркаса из угловой стали на парапетной части
	100м2
	0,25

	
	устройство желобов подвесных
	100м
	0,31

	Электрическая часть

	1
	Щитки, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6 #/щитки осветительные/
	шт
	1

	2
	Демонтаж бытовых кондиционеров /сплит-систем/ мощность электродвигателя до 4,5 квт:с лестницы дeмонтаж
	кондиционер
	1

	3
	Монтаж бытовых кондиционеров /сплит-систем/ мощность электродвигателя до 4,5 квт:с лестницы
	кондиционер
	1

	4
	Демонтаж кабеля
	100м
	1,1

	5
	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах
	100м
	1,1

	6
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 2 #/светильники с люминесцентными лампами/
	100шт
	0,08

	7
	Демонтаж осветительных приборов: выключатели
	100шт
	0,02

	8
	Выключатели, переключатели и штепсельные розетки. выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100шт
	0,02

	9
	Демонтаж осветительных приборов: розетки
	100шт
	0,04

	10
	Выключатели, переключатели и штепсельные розетки. розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке
	100шт
	0,04

	Информационно-коммуникационная часть

	1
	Труба по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25
	100м
	8

	2
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. провод 3первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6
	100м
	8

	3
	Выключатели, переключатели и штепсельные розетки. розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке
	100шт
	0,08


II. ПО ЗДАНИЯМ ТП И КОТЕЛЬНОЙ, ОГРАЖДЕНИЕ (ЗАБОР) 

	№№
	Виды работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	Наружная отделка

	1
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная
	100м2
	1,4

	2
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов плитками из керамического гранита /керамогранит/ толщиной до 15 мм, по кирпичу и бетону, число плит в 1м2: до 10 шт./цоколь/
	100м2
	0,2

	Заполнение проемов

	1
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок
	100м2
	0,12

	2
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из дерево алюминия, алюминия, металлопластика в каменных стенах, открывающимися /поворотных, откидных, поворотно-откидных/: с площадью проема до 5 м2
	100м2
	0,12

	Кровли козерка

	1
	Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами
	100м2
	0,05

	2
	Облицовка каркасов панелями декоративными пластиковыми с устройством каркаса без относа от потолка
	100м2
	0,08

	Цокольная часть ограждения

	1
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов плитками из керамического гранита /керамогранит/ толщиной до 15 мм, по кирпичу и бетону, число плит в 1м2: до 10 шт./цоколь/
	100м2
	0,95

	Металлическая ограждения

	1
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2
	100м3
	0,003

	2
	Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине поверху до 1000 мм
	100м3
	0,004

	3
	Уплотнение грунта щебнем
	100м2
	0,0075

	4
	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов
	100м2
	0,0075

	5
	Изготовление ограждений
	т
	0,1

	6
	Монтаж ограждений
	т
	0,1

	7
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021
	100м2
	0,08

	8
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 за 2 pаза
	100м2
	0,08

	ТП НИИСТРОМ, гараж, за мусорным баком

	1
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 за 2 pаза
	100м2
	2,8

	2
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов плитками из керамического гранита /керамогранит/ толщиной до 15 мм, по кирпичу и бетону, число плит в 1м2: до 10 шт./цоколь/
	100м2
	0,45

	3
	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой
	100м2
	1,2

	4
	Облицовка каркасов панелями декоративными пластиковыми с устройством каркаса без относа от потолка
	100м2
	1,2

	5
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью хс-436
	100м2
	0,56

	Э/Э

	1
	Светильник в подвесных потолках #/светильники для ламп накаливания/
	100шт
	0,04


III. ПО САНУЗЛАМ
	№№
	Виды работ
	Ед.изм
	Кол-во

	Санузлы 

	1
	Монтаж алюминиевых перегородки
	100м2
	0,55

	2
	Установка фрамуга
	100м2
	0,32

	3
	Установка дверных блоков
	100м2
	0,2

	4
	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным
	10компл
	2,4

	5
	Демонтаж стояка к-1 пэ д-100мм дeмонтаж
	100м
	0,48

	6
	Установка смесителей
	10шт
	4,8

	7
	Установка оконных вентиляторов осевых массой до 0,025 т
	шт
	12

	8
	Разборка подшивки потолков из декоративных пластиковых панелей
	100м2
	1,17

	9
	Облицовка каркасов панелями декоративными пластиковыми с устройством каркаса без относа от потолка
	100м2
	1,17

	10
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 2 #/светильники с люминесцентными лампами/
	100шт
	0,36

	11
	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах
	100м
	0,48

	12
	Смена: выключателей
	100шт
	0,12


IV. ПО ЗДАНИЮ КПП

	
	Виды работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	Наружная отделка

	1
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная
	100м2
	0,65

	2
	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамогранитных плиток
	100м2
	0,074

	3
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов плитками из керамического гранита /керамогранит/ толщиной до 15 мм, по кирпичу и бетону, число плит в 1м2: до 10 шт./цоколь/
	100м2
	0,074

	4
	Облицовка ступеней и подступенников керамогранитными плитками толщиной до 15 мм
	100м2
	0,05

	Внутренние отделочные работы


	1
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
	100м2
	0,18

	2
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100м2
	0,12

	Полы

	1
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100м2
	0,07

	2
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100м2
	0,07

	3
	Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 за 2 pаза
	100м2
	0,07

	4
	Укладка ламинированного напольного покрытия, "плавающим" способом, типа Pergo
	100м2
	0,11

	5
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем
	100м2
	0,07

	6
	Устройство плинтусов пластиковых на винтах самонарезающих
	100м
	0,13

	Кровля

	1
	Облицовка фасада декоративными панелями типа «Алюпан» с устройством каркаса из угловой стали на парапетной части дeмонтаж

	100м2
	0,18

	2
	Облицовка фасада декоративными панелями типа «Алюпан» с устройством каркаса из угловой стали на парапетной части
	100м2
	0,18

	Навес для крыльца (2шт)

	1
	Разборка покрытий кровель: из листовой стали
	100м2
	0,04

	2
	Разборка подшивки потолков из декоративных пластиковых панелей
	100м2
	0,07

	3
	Разборка: обрешетки из брусков с прозорами
	100м2
	0,11

	4
	Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами
	100м2
	0,06

	5
	Облицовка каркасов панелями декоративными пластиковыми с устройством каркаса без относа от потолка
	100м2
	0,09

	Э/Э

	1
	Светильник в подвесных потолках #/светильники для ламп накаливания/
	100шт
	0,04

	2
	Смена: выключателей
	100шт
	0,03

	3
	Смена: розеток
	100шт
	0,03


V. ПО ОБЛИЦОВОЧНОЙ ЧАСТИ ЛИФТОВ

	№№
	Виды работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Демонтаж алюкобонд 
	100м2
	0,9

	2
	Облицовка декоративными композитными панелями
	100м2
	0,9


ТЕХНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НА КОНКУРСНОМ ОБЪЕКТЕ

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 
	№
	Наименование параметра
	Требования соответствия
	Участники

	
	
	
	1
	2
	3

	ТЕХНИЧЕСКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

	I. Гарантия обеспечения предложения на участие в конкурсе. ФОРМА № 1

	1
	Наличие гарантии обеспечения предложения в размере указанного в ИТТ (образец банковской гарантии) – 0,5 % от предельной стоимости конкурсного объекта (1 715 667,00 – один миллион семьсот пятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят семь) сум
	
	
	
	

	II. Информация по неисполненным подрядным договорам.  ФОРМА № 2

	1
	Информация о неисполненных подрядных договоров с 01.01.2015 года. 
	
	
	
	

	III. Общая информация об участнике конкурса. ФОРМА № 3

	3.1.
	Организационная структура
	
	
	
	

	3.2.
	Наличие собственной производственной базы  
	
	
	
	

	3.3.
	Наличие службы материально-технического снабжения
	
	
	
	

	3.5.
	Наличие производственно-технического отдела
	
	
	
	

	3.6.
	Наличие 2-х руководящих работников со стажем работы не менее 5-ти лет по профилю с обязательным высшим строительным образованием 
	
	
	
	

	3.7.
	Наличие 3-х дипломированных инженеров-строителей - производителей работ (начальники участков, прорабы, мастера) со стажем работы не менее 5-ти лет
	
	
	
	

	3.8.
	Наличие 1-го дипломированного специалиста ПТО со стажем работы не менее 5-ти лет
	
	
	
	

	3.9.
	Наличие не менее 25-ти квалифицированных рабочих, работающих на постоянной основе
	
	
	
	

	IV. Финансовое положение участника конкурса. ФОРМА № 4

	4.1.
	Финансовые возможности
Наличие собственных оборотных средств в размере 20 % от предельной стоимости объекта, установленной заказчиком (68 626 676,00 – шестьдесят восемь миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч шестьсот семьдесят шесть) сум
	
	
	
	

	4.2.
	Основные производственные фонды (с обязательной расшифровкой) не менее 100,0 млн. сум и более 
	
	
	
	

	4.3.
	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности
	
	
	
	

	4.4.
	Наличие прибыли за предыдущий год 5,0 млн. сум и более
	
	
	
	

	V. Опыт работы за последние три года по аналогичным объектам и объемам конкурса. ФОРМА № 5

	5.1.
	Общий опыт работ 

Выполнение за последние 3 года строительно-монтажных работ на прочих объектах в качестве генерального подрядчика на сумму 250,0 млн. сум в год и выше    
	
	
	
	

	5.2.
	Специфический опыт строительства 

Количество проектов за последние 3 года, реализованные аналогичному объекту и объему конкурса на сумму 300,0 млн. сум и выше
	
	
	
	

	VI. Перечень машин и механизмов, оборудования и приборов участника, используемых на объекте предмета конкурса. ФОРМА № 6

	1.
	Наличие не менее 4-х единиц собственных  строительных машин и механизмов.       Допускается использование 50 % арендованных машин и механизмов.
	
	
	
	

	2.
	Наличие не менее 8-ми единиц средств малой механизации, вспомогательного оборудования, инструментов и приборов.

Допускается использование 50 % арендованных средств малой механизации, вспомогательного оборудования, инструментов и приборов.
	
	
	
	

	VII. Информация по контрактам (объектам), в которых участник будет принимать участие на момент реализации объекта - предмета конкурса. ФОРМА № 7

	1.
	Информация об отвлечении собственных или арендованных машин и механизмов на другие объекты в период выполнения текущего ремонта конкурсного объекта 
	
	
	
	

	VIII. Свидетельство осмотра стройплощадки. ФОРМА № 8
	
	
	
	


ФОРМА № 1

ОБРАЗЕЦ

ГАРАНТИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Принимая во внимание, что ________________________________________________  

                                                               (наименование организации участника)

далее именуемый участник конкурса представил свое конкурсное предложение на участие в конкурсе, проводимых РПИ «УзИнжиниринг» при Кабинете Министров Республики Узбекистан по закупке работ при реализации проекта «Текущий ремонт помещений архива (библиотеки), КПП, ТП, котельной, цокольной части ограждения (забор), санузлов и облицовка лифтовой шахты здания РПИ «УзИнжиниринг» при Кабинете Министров Республики Узбекистан, расположенных по адресу: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 66», настоящим доводится до сведения, что _______________________________________________________________________________,

(наименование банка)

имеющий зарегистрированный офис, по адресу _____________________________________, именуемый в дальнейшем «БАНК», имеет обязательство перед участником конкурса на сумму_______(указать сумму прописью и валюту)_________________________________  по которому платеж указанному заказчику будет произведен полностью и своевременно.

Обязательство гарантировано от Банка

Условия обязательства:

1.
Если участник конкурса отзывает свое конкурсное предложение после истечении срока подачи конкурсных предложений;

2.
Если участник конкурса, получив уведомление о принятии его конкурсного предложения заказчиком в течении срока действия этого предложения:

а)
не сможет или откажется от заключения договора на условиях, определенных конкурсной документацией;

б)
не сможет или откажется предоставить гарантию обеспечения исполнения договора в соответствии с приложением № 5 к конкурсной документации.

В этих случаях Банк обязуется выплатить заказчику вышеуказанную сумму после получения его первого письменного запроса, при условии:

если в своем запросе заказчик отметит, что эта сумма причитается ему в связи с тем, что имело место одно из двух или оба указанных обстоятельств, уточнив имевшее место условие или условия;

что не было внесено никаких изменений в условия Договора, составленного между заказчиком и победителем конкурса, в объемы и характер работ, препятствующих выполнению и завершению строительства объекта.

Настоящая гарантия остается в силе в течение ________________ дней со дня вскрытия конкурсного предложения («___» __________ 20__г.) и любой связанный с этим запрос передается в Банк не позднее вышеуказанного срока.

Скреплено общей печатью указанного банка.

Управляющий                       (ФИО)

Главный бухгалтер                (ФИО)

МП

Примечание: Гарантия представляется головным банком на фирменном бланке в установленном порядке или прилагаются другие подтверждающие документы о перечисление денежных средств на специальный счет заказчика в сумме указанного в ИТТ (если отсутствует данный документ, информация о внесения денежного задатка запрашивается у заказчика). Срок действия гарантии обеспечения предложения на участие в конкурсе должен быть не менее срока действия конкурсного предложения, указанного в ИТТ.
ФОРМА № 2

Информация по неисполненным подрядным договорам

млн. сум

	Период
	Незавершенная часть договора
	Идентификация подрядного договора


	Общая сумма договора (объекта)

	Сведения о неисполненных подрядных договоров с «01».01.2015 года

	
	
	Идентификация подрядного договора:

Заказчик:

Адрес и контактные данные Заказчика

Причина (ы) для невыполнения: 

[указать основную причину]

Итог результата спора:
	


Примечание: В данном вложении указывается сведения о неисполненных подрядных договоров участника и причина их невыполнения.

Подпись руководителя участника конкурса:________________   М.П.                                                      

Дата составления:  «_____»_________________20__ г.

ФОРМА № 3

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ КОНКУРСА

1.  ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
Указать производственную структуру участника конкурса (структура организации с ее подразделениями: участки, отделы, производственные базы, служба материально-технического снабжения, лаборатория по контролю качества строительных материалов в виде схемы с краткой характеристикой деятельности подразделений) 

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСОНАЛЕ

	№№ пп
	Занимаемая должность
	Ф.И.О.
	Образование (учебное завед., специальн., № и дата выдачи диплома)
	Опыт 
работы в строительстве (лет)

	1
	Директор
	
	
	

	2
	Заместитель директора
	
	
	

	3
	Главный инженер
	
	
	

	4
	Инженер ПТО
	
	
	

	5
	Начальник участка
	
	
	

	6
	Прораб
	
	
	

	7
	Мастер
	
	
	

	8
	Инженер механик
	
	
	

	9
	Рабочие в т.ч.:
	
	
	

	
	Бетонщики
	
	
	

	
	Каменщики 
	
	
	

	
	Кровельщики
	
	
	

	
	Сварщики
	
	
	

	
	Сантехники
	
	
	

	
	Плотники
	
	
	

	
	
	
	
	


Примечание: К данной таблице участник прилагает подтверждающие документы (копии трудовых книжек, договора найма, дипломы и т.п.).

Подпись руководителя участника конкурса:________________   М.П.                                                      

Дата составления:  «_____»_________________20__ г.

ФОРМА № 4

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА КОНКУРСА

____________________________________________

(Наименование участника конкурса)

1. ФИНАНСОВЫЕ ДАННЫЕ                                                                      узб. сум
	Наименование статей


	Данные за последние три года

	
	2015 год
	2016 год
	2017 год

	Информация из балансового отчета

	Активы
	
	
	

	I. Долгосрочные активы
	
	
	

	Основные средства
	
	
	

	Нематериальные активы
	
	
	

	Долгосрочные инвестиции
	
	
	

	в т.ч.: капитальные вложения
	
	
	

	
	
	
	

	II. Текущие активы
	
	
	

	Товарно-материальные запасы
	
	
	

	в т.ч.: производственные запасы
	
	
	

	Дебиторы
	
	
	

	Денежные средства
	
	
	

	
	
	
	

	Пассивы
	
	
	

	I. Источники собственных средств
	
	
	

	в т.ч.: 
	
	
	

	уставной капитал
	
	
	

	нераспределенная прибыль
	
	
	

	II. Обязательства
	
	
	

	Долгосрочные обязательства
	
	
	

	Текущие обязательства
	
	
	

	в т.ч.:
	
	
	

	текущая кредиторская задолженность
	
	
	

	просроченная кредиторская задолженность
	
	
	

	Информация из отчета финансового результата

	Чистая выручка от реализации продукции
	
	
	

	Прибыль до уплаты налога на доход
	
	
	

	Чистая прибыль
	
	
	


Балансовая прибыль______________________________________________________________

Руководитель_____________________            Гл. бухгалтер_______________

                                       М.П.


К вложению участник обязан приложить копии отчетов о финансовых результатах (балансовых отчетов), с подтверждением ГНИ (другие уполномоченные органы для иностранных юридических лиц) о приеме отчетности в электронном виде. Если иное не оговорено в ИТТ, то данные в форме № 4 приводятся в узбекских сумах;

2. ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Указать собственные оборотные средства в размере не менее 20 % от предельной стоимости объекта, установленной заказчиком.

	No.
	Наименование источников
	Сумма                                (узб. сум)



	1
	Производственные запасы – сырье, вспомогательные материалы и топливо
	

	2
	Продукция в процессе производства
	

	3
	Денежные средства
	

	
	т.п.
	


Примечание: в данной таблице приводятся сведения о доступе к ликвидным активам, неизрасходованных реальных активов, кредитные линии и другие финансовые средства (за исключением авансовых платежей по другим договорам участника) с подтверждением наличия оборотных средств участника в размере 20 % от предельной стоимости объекта с обслуживающего банка в виде справки;

При отсутствии у участника собственных оборотных средств в размере 20 % от стартовой стоимости предмета конкурсных торгов, выдается поручительство банка о предоставлении не хватающей части оборотных средств (согласно образца).

В случае отсутствии справки или поручительство банка конкурсное предложение далее не рассматривается, и участник отстраняется от участия в конкурсе.

3. СРЕДНИЙ ГОДОВОЙ ОБОРОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

	Год
	Сумма
Валюта
	Обменный
курс
	Эквивалент в узб.сум/долл.США

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Средний годовой оборот по строительству*
	
	
	


* Среднегодовой оборот в размере _____ млн.сум/тыс.долл.США рассчитанный как сумма подтвержденных платежей, полученных по текущим и/или завершенным контрактам, в течение последних ____ лет.

Подпись руководителя участника конкурса:________________   М.П.                                                      

Дата составления:  «_____»_________________20__ г.

ОБРАЗЕЦ

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО БАНКА

Принимая во внимание, что _________________________________________________, далее

                                                    (наименование организации участника) 

именуемый участник конкурса, представил своё конкурсное предложение на участие в конкурсе, проводимых РПИ «УзИнжиниринг» при Кабинете Министров Республики Узбекистан на объект «Текущий ремонт помещений архива (библиотеки), КПП, ТП, котельной, цокольной части ограждения (забор), санузлов и облицовка лифтовой шахты здания РПИ «УзИнжиниринг» при Кабинете Министров Республики Узбекистан, расположенных по адресу: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 66», настоящим доводится до сведения, что _______________________________________________________________________________,

                                                                     (наименование банка) 

имеющий зарегистрированный офис по адресу ____________________, именуемый в дальнейшем «Поручитель» принимает на себя обязательство перед участником конкурса на сумму (сумма прописью, валюта), по которому выплата указанному участнику конкурса в случае признания его победителем конкурса и подписания договора между заказчиком и исполнителем, будет произведена полностью и своевременно без каких-либо дополнительных условий и требований.

Банк связан этим обязательством от своего имени.

Скреплено общей печатью указанного банка.

Настоящее поручительство остается в силе в течение _____________ дней со дня подписания договора (контракта) между заказчиком и исполнителем и любой связанный с этим запрос должен быть передан в банк не позднее вышеуказанного срока.
Управляющий                    (ФИО)
Главный бухгалтер           (ФИО)
Дата «____»___________201_ г.


                                                   


                М.П.







Примечание: Данная Гарантия представляется на фирменном бланке банковского учреждения, выдавшего поручительство.
Необходимо учитывать наличие в поручительстве банка (районного или областного отделения) подтверждения по имеющимся лимитам и кредитным ресурсам, согласованным с вышестоящим банком или кредитным комитетом (№ …дата…ФИО  руководителя).

ФОРМА № 5
ОПЫТ РАБОТЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА ПО АНАЛОГИЧНЫМ ОБЪЕКТАМ И ОБЪЕМАМ КОНКУРСА

______________________________________________________________________

(наименование участника конкурса)

	№


	Период/

Наименование объекта/ 

Выполненные работы (указать основные виды работ по позициям)
	Заказчик


	Стои-мость
узб. сум
	Ед. изм.
	Роль в контракте

	
	
	
	
	
	Ген- подряд
	Суб-подряд
	Член СП/ Консорциум

	
	2015 г. (например)
	
	
	
	
	
	

	
	Строительство поликлиники в г. Ташкенте
	ИК «СЕЗ»
г. Ташкента
	10,0
	на 150 посещений
	
	
	

	
	Земляные работы 
	
	
	м3
	1000
	
	

	
	Бетонные работы
	
	
	м3
	2000
	
	

	
	Инженерные сеты
	
	
	км
	9,0
	
	

	
	и т.д.
	
	
	
	
	
	

	
	2016 г.
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	
	2017 г. 
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	
	


Примечание: 

В данном форме, участник должен перечислить (можно укрупнено) основные виды работ и 

указать сумму, на которую эти работы были выполнены. 

Если иное не оговорено в ИТТ, то сумма указывается в узбекских сумах. 

В качестве подтверждения информации, указанной в форме, прикладываются акты

 государственных комиссий (для иностранных юридических лиц соответствующие

 документы по законодательству страны участника), если участник был генподрядчиком

 или справки-счет-фактуры, если участник работал в качестве субподрядчика и т.п;

Подпись руководителя участника конкурса:________________                                                         

Дата составления:  «_____»_________________20__ г.

Заверено




_____________________________________

                                             (подпись главного бухгалтера)

ФОРМА № 6

ПЕРЕЧЕНЬ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРИБОРОВ УЧАСТНИКА, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА ОБЪЕКТЕ - ПРЕДМЕТА КОНКУРСА

	№
	Наименование
	Марка
	Кол-во
	Год выпуска
	Мощность
	Техническое состояние
	Место дислокации

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Примечание: В качестве подтверждения информации, указанной в форме, прикладываются документы на право собственности машин и механизмов, оборудования и приборов. Если иное не оговорено в ИТТ, допускается использование машин и механизмов, оборудования и приборов на условиях аренды и субподряда. При этом участник должен приложить копию договора аренды и/или субподряда, действительного на период реализации проекта с гарантийным письмом арендодателя, что данная техника не будет отвлечена на другие работы до завершения объекта – предмета конкурса.

Подпись руководителя участника конкурса: _______________М.П.

Дата составления: «_____» _________________20___ г.

                                                                                                                      ФОРМА № 7

ИНФОРМАЦИЯ ПО НЕЗАВЕРШЕННЫМ КОНТРАКТАМ НА  МОМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТА – ПРЕДМЕТА КОНКУРСА

	№
	Наименование объекта 
	Заказчик
	Сумма договора
	Дата начала                      и окончания             договора
	Наименования машин и механизмов, оборудования                 и приборов
	Кол-во машин                      и механизмов, оборудования                        и приборов               отвлекаемых                       на другие объекты               во время                реализации               проекта – предмета конкурса

(указать по          квартально)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	1 кв.
	2 кв.
	3           кв.
	4            кв.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечание: Данная форма приводится в целях определения обеспеченности участника материальными ресурсами для осуществления работ - предмета конкурса.

Подпись руководителя участника конкурса: _______________М.П.

Дата составления: «_____» _________________ 20___ г.

ФОРМА № 8

СВИДЕТЕЛЬСТВО

ОСМОТРА СТРОЙПЛОЩАДКИ

Настоящим удостоверяется, что _________________________________

                                                                         (должность Ф.И.О.)

по поручению__________________________________________________ 

                                                (название участника конкурса)

посетил, осмотрел площадку и прилагающие к ней участки, а также:


а) подробно изучил конкурсную и проектную документацию, в том числе графическую часть (чертежи);


б) полностью ознакомился и учел в нашем предложении всевозможные условия и прочие обстоятельства.

Примечание: В данном форме приводится сведения об изучении объекта, в том числе подъездные дороги, наличие инженерных коммуникаций, существующие здания и сооружения и другие вопросы, связанные с производством работ;

Подпись руководителя участника конкурса:_______________ М.П.                                                        

Дата составления:  «_____»_________________20___ г.

ФОРМА № 9

ДОВЕРЕННОСТЬ

НА ПРАВО ПОДПИСАНИЯ ДОКУМЕНТОВ И НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Наименование участника конкурса _____________________________________________.

Адрес участника конкурса ________________________________________________.

Я, руководитель выше названного участника конкурса, настоящей доверенностью уполномочиваю________________________________________________________________

                                                         (Ф.И.О. занимаемая должность)

подписывать документы и связывать участника конкурса обязательствами.  

Вся содержащаяся информация в конкурсном предложении является подлинной и правильной и что мы ответственны, в гражданском или уголовном отношении, за любое неправильное или ложное заявление.

В удостоверение чего на данном документе мы поставили свои подписи

«____»______________201__ г.

           _____________________________                           _____________                  

                       (Ф.И.О. доверителя)                                           (подпись)

           _________________      ___________                       _____________

                        (Ф.И.О. доверенного)                                          (подпись)


Примечание: Данная форма при участии первого лица участника на конкурса не заполняется

РАЗДЕЛ III.    

ЦЕНОВАЯ ЧАСТЬ

I. Предельная цена заказчика

1.1. Предельная цена, установленная заказчиком, указана в Информационной таблице торгов (далее ИТТ).

II. Срок строительства, установленный заказчиком

2.1. Все работы по предмету конкурса должны быть завершены не позднее, чем в срок, указанные в ИТТ.

III. Источник финансирования

3.1. Финансирование объекта будет осуществляться за счет средств, указанных в ИТТ.

IV.  Условия финансирования

4.1. Условия финансирования: 
аванс - ___ % от стоимости работ, определенных по результатам конкурса; текущее финансирование - ___ % от стоимости выполненных работ с учетом пропорционального удержания выделенного аванса, 5 % – по истечении гарантийного срока эксплуатации объекта (через 1 год).

4.2. Платежи будут производиться Заказчиком в соответствии с условиями договора подряда. 

4.3. Договор подряда на выполнение проекта должен соответствовать регулирующим положениям: Гражданскому Кодексу Республики Узбекистан, Закону Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов». 

V.  Валюта договора
5.1. Валюта договора подряда – узбекский сум.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

по объекту «Текущий ремонт помещений архива (библиотеки), КПП, ТП, котельной, цокольной части ограждения (забор), санузлов и облицовка лифтовой шахты здания РПИ «УзИнжиниринг» при Кабинете Министров Республики Узбекистан, расположенных по адресу: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 66».
1. Осмотрев площадку, на предмет выполнения вышеупомянутых работ, изучив конкурсную документацию, в составе инструкции для участника конкурса, технической и ценовой части, мы нижеподписавшиеся обязуемся выполнить и завершить все упомянутые работы и исправить обнаруженные дефекты, в соответствии с вышеуказанными документами за _________________________________________________________ сум/долларов США,                                                        (сумма прописью)

2. В случае принятия нашего предложения, обязуемся приступить к выполнению работ со дня заключения договора с заказчиком и завершить их в течение ____________ дней с начала производства работ. 

3. Наше предложение будет действовать в течение ___________ календарных дней со дня вскрытия конкурсных предложений. 

4. До момента заключения договора, настоящее конкурсное предложение вместе с письменным уведомлением о его принятии является юридическим обязательством между нами. 

5. Подтверждаем, что полученное нами Уведомление о принятии предложения обяжет нас заключить с Вами официальный договор и нами будет обеспечено его исполнение.

6. Выражаем согласие, что заказчик и закупочная комиссия не обязаны принимать наименьшее ценовое предложение из представленных им предложений.

7. Обязуемся производить взаиморасчеты с заказчиком в договорных ценах, утвержденных протоколами заседаний закупочной комиссии и не подлежащих в последующем изменении.

Приложение к заявке конкурсного предложения

Сумма Гарантии качества

выполнения строительных работ                           _______ процентов от цены договора                                                                                                     

Минимальная сумма страхования                          _______ сум на один страховой случай                                  

третьей стороной                                                      при неограниченном количестве

                                                                                    страховых случаев

Гарантийный срок (устранения)

дефектов                                                                     Двенадцать (____) месяцев. 

Срок, в течение которого должна 

производится оплата выполненных

работ                                                                               Тридцать (___) дней 

Сумма авансового платежа                                            ____________

Настоящее датировано: «____» ______________20_____ г.

Подпись __________________________

Адрес:

Примечание:

Настоящее Приложение подписывается Участником конкурса и составляет часть заявки на выполнение проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

ОБЩИЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА КОНКУРСНОМ ОБЪЕКТЕ

«Текущий ремонт помещений архива (библиотеки), КПП, ТП, котельной, цокольной части ограждения (забор), санузлов и облицовка лифтовой шахты здания РПИ «УзИнжиниринг» при Кабинете Министров Республики Узбекистан, расположенных по адресу: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 66»

ОБРАЗЕЦ

	№№

п/п
	Наименование работ
	1-ый месяц

по дням


	2-ой месяц по дням


	3-ий месяц по дням


	4-ый месяц по дням


	Примечание

	
	
	1-10
	11- 20
	21-30
	1- 10
	11-20
	21-30
	1-10
	11- 20
	21-30
	1-10
	11- 20
	21-30
	

	1
	Общестроительные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Отделочные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Электрика 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ГВС и отопление
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	и т.д.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Подпись руководителя участника конкурса: _______________М.П.

Дата составления: «_____» _________________20___ г.

        ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ОБЩИЙ ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА ОБЪЕКТЕ

 «Текущий ремонт помещений архива (библиотеки), КПП, ТП, котельной, цокольной части ограждения (забор), санузлов и облицовка лифтовой шахты здания РПИ «УзИнжиниринг» при Кабинете Министров Республики Узбекистан, расположенных по адресу: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 66»

с учетом условий авансирования и текущего финансирования 

ОБРАЗЕЦ

	№№

п/п
	Наименование работ
	1-ый месяц

по дням


	2-ой месяц по дням


	3-ий месяц по дням


	4-ый месяц по дням


	Примечание

	
	
	1-10
	11- 20
	21-30
	1- 10
	11-20
	21-30
	1-10
	11- 20
	21-30
	1-10
	11- 20
	21-30
	

	1
	Общестроительные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Отделочные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Электрика 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ГВС и отопление
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	и т.д.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Подпись руководителя участника конкурса: _______________М.П.

Дата составления: «_____» _________________20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА НА ОБЪЕКТ

«Текущий ремонт помещений архива (библиотеки), КПП, ТП, котельной, цокольной части ограждения (забор), санузлов и облицовка лифтовой шахты здания РПИ «УзИнжиниринг» при Кабинете Министров Республики Узбекистан, расположенных по адресу: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 66»

(наименование участника)

 (тыс. сум)

	№
	Наименования работ и ресурсов
	Стоимость в текущих ценах

(без НДС и без ставки ЕСП от фонда заработной платы)
	Стоимость в текущих ценах

(с учетом ставки ЕСП (указать в процентах) от фонда заработной платы)

	1
	Строительные материалы и конструкции
	
	

	2
	Оборудование
	
	

	3
	Машина и механизмы
	
	

	4
	Заработная плата
	
	

	
	ИТОГО (без НДС)
	
	

	
	Прочие расходы 
	
	

	
	НДС
	
	

	            ИТОГО стоимость СМР
	
	


ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ  

	№ пп.
	Шифр номера нормативов и коды ресурсов
	Наименования работ
	Ед. изм.
	Объем
	Стоимость

Всего

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


     ИТОГО:

Руководитель предприятия ____________________

                                                                                                                   М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

ОБРАЗЕЦ

ГАРАНТИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА


Кому: РПИ «УзИнжиниринг» при Кабинете Министров Республики Узбекистан, именуемый в дальнейшем «Заказчик».


Закупочная комиссия присудила договор на выполнение проекта  «Текущий ремонт помещений архива (библиотеки), КПП, ТП, котельной, цокольной части ограждения (забор), санузлов и облицовка лифтовой шахты здания РПИ «УзИнжиниринг» при Кабинете Министров Республики Узбекистан, расположенных по адресу: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 66» победителю конкурса 

(наименование подрядчика)
в дальнейшем именуемый «Подрядчик», на сумму___________________________________ 





                               (сумма прописью, валюта)

и он обязан по упомянутому Договору предоставить «Заказчику» гарантию выполнения договора на сумму ______________________________________________________________.

                                (сумма прописью, валюта)

Настоящим доводится до всеобщего сведения, что __________________________________, 

                                





                 (наименование банка)

имеющий зарегистрированный офис, по адресу: _________________________________, именуемый в дальнейшем «ГАРАНТ», имеет обязательство перед «Заказчиком» от имени «Подрядчика» на сумму _________________________________________________________,

(сумма прописью, валюта)

по которому платеж указанному «Заказчику» будет произведен полностью и своевременно.


Банк дает гарантию по этому обязательству от своего имени.                           

После подписания «Подрядчиком» договора с «Заказчиком», «ГАРАНТ» несет ответственность по уплате вышеуказанной суммы в полном размере по первому письменному требованию «Заказчика», если «Подрядчик» не сможет выполнить условия договора и если не внесены изменения в условия Договора, заключенного между «Заказчиком» и «Подрядчиком», в объемы и характер работ по выполнению, завершению и обслуживанию объекта. 


Никакие временные разрешения, сделанные «Заказчиком» по Договору, уклонение от действий, послабление в решении любого вопроса, имеющего отношение к Договору со стороны «Заказчика», ни в коей мере не будут освобождать «ГАРАНТА» от его обязательств по настоящей «Гарантии».


Условия данного обязательства следующие:

«ГАРАНТ» должен немедленно без задержки перечислить «Заказчику» вышеупомянутую сумму по предъявлению письменного подтверждения о том, что Подрядчик не смог выполнить условия Договора.


ГАРАНТИЯ действует весь период выполнения работ, при необходимости включая его продление и период устранения дефектов, пока "Подрядчиком" не будет представлен Акт сдачи-приемки объекта в установленном порядке.


Если в  течение периода действия Гарантии «Заказчик» продлит «Подрядчику» срок выполнения работ или если «Подрядчик» не сможет выполнить работы за отведенное время, указанное в Договоре, «ГАРАНТ» продлевает настоящую гарантию на принятых условиях и на требуемый срок.


До того времени пока «Заказчик» не даст указание «Гаранту» об освобождении настоящей гарантии, «Гарант» берет на себя обязательства, несмотря на указанный период гарантии, продлить срок действия на тех же условиях и на последующие сроки единовременно в девяносто (90) дней и информировать о соответствующем продлении «Заказчика».

Управляющий

Главный бухгалтер           

МП

Примечание: Заказчиком принимается Гарантия, выданная головным банком на фирменном бланке банка, оформленная и зарегистрированная в установленном порядке.
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНЫЕ ВЕДОМОСТИ ПО РАЗДЕЛАМ

I. РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЗДАНИЮ АРХИВА (БИБЛИОТЕКИ)
	

	

	

	№№
	ОБОСНОВАНИЕ
	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ
	ЕД.ИЗМ
	КОЛ-ВО
	ЦЕНА
	СУММА

	
	
	
	
	НА ЕДИНИЦУ
	ПО ПРОЕКТУ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	РАЗДЕЛ 1:СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ
	 

	1
	E9-4-12-1 ШHК.ДОП.1 #ОЧ-3.4-д#К=0,6
	ДЕМОНТАЖ ВНУТРЕННОЙ ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПЛАСТИКА С ДВЕРЯМИ ДEМОHTАЖ
	100М2
	0,072
	
	

	1.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	522,6
	37,6272
	
	

	2
	E53-2-4
	РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ: ШЛАКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ
	10М3
	0,042
	
	

	2.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	164,78
	6,92076
	
	

	2.2
	01199
	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	9,39
	0,39438
	
	

	3
	E15-1-91-4 ШHК.ДОП.9 #ОЧ-3.4-д#К=0,6
	ДЕМОНТАЖ АЛЮКОБОНД ДEМОHTАЖ
	100М2
	0,14
	
	

	3.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	54,246
	7,59444
	
	

	3.2
	00521
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	1,4
	0,196
	
	

	3.3
	02209
	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ
	МАШ-Ч
	15,12
	2,1168
	
	

	4
	E8-3-2-1
	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М
	М3
	5
	
	

	4.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	4,43
	22,15
	
	

	4.2
	12104
	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100
	М3
	0,11
	0,55
	
	

	5
	ШЛК
	ШЛАКОБЛОК
	ШТ
	373
	
	

	6
	E9-4-12-1 ШHК.ДОП.1
	МОНТАЖ ВНУТРЕННОЙ ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПЛАСТИКА С ДВЕРЯМИ
	100М2
	0,072
	
	

	6.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	871
	62,712
	
	

	 
	
	

	 
	 
	ИТОГО ЗАТРАТ:
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	ЧЕЛ-ЧАС
	 
	 
	
	

	 
	 
	ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)
	СУМ
	 
	 
	
	

	 
	 
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
	СУМ
	 
	 
	
	

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	СУМ
	 
	 
	
	

	 
	
	

	 
	
	

	 
	
	

	7
	E15-2-16-3
	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН
	100М2
	0,14
	
	

	7.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	85,84
	12,0176
	
	

	7.2
	12138
	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6
	М3
	1,87
	0,2618
	
	

	7.3
	30389
	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ
	Т
	0,00012
	0,000017
	
	

	7.4
	30654
	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3
	Т
	0,006
	0,00084
	
	

	7.5
	33205
	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ
	М2
	5,54
	0,7756
	
	

	8
	E13-3-5-5
	ШПАТЛЕВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СОСТАВОМ ЭПОКСИДНОЙ ШПАТЛЕВКОЙ ЭП-0010 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 2 ММ
	100М2
	0,14
	
	

	8.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	84,96
	11,8944
	
	

	8.2
	31706
	ШПАТЛЕВКА ЭП-00-10 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ
	Т
	0,132
	0,01848
	
	

	8.3
	34209
	АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ СОРТ I
	Т
	0,0462
	0,006468
	
	

	8.4
	40379
	ОТВЕРДИТЕЛЬ N 1
	Т
	0,01122
	0,0015708
	
	

	8.5
	44417
	ПОРОШОК N 2 ДЛЯ КИСЛОТОУПОРНОЙ ЗАМАЗКИ
	Т
	0,171
	0,02394
	
	

	9
	E15-4-5-3
	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН
	100М2
	1,5
	
	

	9.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	42,9
	64,35
	
	

	9.2
	31054
	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ
	Т
	0,063
	0,0945
	
	

	9.3
	31710
	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ
	Т
	0,051
	0,0765
	
	

	9.4
	35538
	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25
	М2
	0,84
	1,26
	
	

	 
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО ЗАТРАТ:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	ЧЕЛ-ЧАС
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 

	 
	РАЗДЕЛ 3:ВНУТРЕННЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
	 

	10
	E54-3-2
	РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ
	100М2
	0,576
	
	

	10.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	14,79
	8,51904
	
	

	11
	E58-17-6 ШHК.ДОП.4
	РАЗБОРКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НА КРОВЛЕ ИЗ ВАТЫ МИНЕРАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ 100ММ
	100 М2
	0,576
	
	

	11.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	13,08
	7,53408
	
	

	12
	E15-1-52-1 ШHК.ДОП.1
	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ
	100М2
	0,576
	
	

	12.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	387,13
	222,98688
	
	

	12.2
	00521
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	41,4
	23,8464
	
	

	12.3
	01523
	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
	М-ЧАС
	137,7
	79,3152
	
	

	12.4
	02875
	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	59,28
	34,14528
	
	

	12.5
	30325
	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35
	Т
	0,0146
	0,0084096
	
	

	12.6
	31017
	КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ
	Т
	0,0031
	0,0017856
	
	

	12.7
	35415
	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ГКЛ 12,5 ММ
	М2
	108
	62,208
	
	

	12.8
	40963
	ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ
	М
	300
	172,8
	
	

	12.9
	40964
	ПРЯМОЙ ПОДВЕС
	М
	120
	69,12
	
	

	12.10
	40965
	УДЛИНИТЕЛЬ
	М
	150
	86,4
	
	

	12.11
	40966
	СОЕДИНИТЕЛЬ 1-ГО УРОВНЯ
	М
	72
	41,472
	
	

	12.12
	40967
	СОЕДИНИТЕЛЬ 2-ГО УРОВНЯ
	М
	72
	41,472
	
	

	12.13
	40968
	ШПАТЛЕВКА KNAUF
	Т
	0,083
	0,047808
	
	

	12.14
	40969
	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ KNAUF
	Т
	0,0025
	0,00144
	
	

	12.15
	49307
	ПРОФИЛЬ 60Х27Х0,6
	М
	510
	293,76
	
	

	13
	E12-1-13-3
	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ
	100М2
	0,576
	
	

	13.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	45,54
	26,23104
	
	

	13.2
	44377
	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
	М2
	103
	59,328
	
	

	14
	E13-3-5-5
	ШПАТЛЕВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СОСТАВОМ ЭПОКСИДНОЙ ШПАТЛЕВКОЙ ЭП-0010 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 2 ММ
	100М2
	0,576
	
	

	14.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	84,96
	48,93696
	
	

	14.2
	31706
	ШПАТЛЕВКА ЭП-00-10 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ
	Т
	0,132
	0,076032
	
	

	15
	E15-4-5-4
	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ
	100М2
	0,576
	
	

	15.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	53,9
	31,0464
	
	

	15.2
	31054
	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ
	Т
	0,069
	0,039744
	
	

	15.3
	31710
	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ
	Т
	0,055
	0,03168
	
	

	15.4
	35538
	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25
	М2
	0,84
	0,48384
	
	

	16
	E15-7-16-1 ШHК.ДОП.4
	ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ: СТЕН ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ И ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ С КРИПЛЕНИЕМ НА ПРИСТЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС
	100М2
	0,61
	
	

	16.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	128,85
	78,5985
	
	

	16.2
	00521
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	6
	3,66
	
	

	16.3
	02209
	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ
	МАШ-Ч
	6
	3,66
	
	

	16.4
	30825
	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ
	ШТ
	190
	115,9
	
	

	16.5
	30826
	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ 3,5X9,5
	1000 ШТ
	0,5
	0,305
	
	

	16.6
	30838
	ШПАТЛЕВКА "ФУГАГИПС" "КНАУФ"
	Т
	0,025
	0,01525
	
	

	16.7
	30848
	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ, КНАУФ, ТОЛЩИНОЙ 8-10 ММ
	М2
	105
	64,05
	
	

	16.8
	30850
	ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ, САМОКЛЕЮШАЯСЯ
	100М
	0,75
	0,4575
	
	

	16.9
	30873
	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 50X40X0,55
	М
	70
	42,7
	
	

	16.10
	30874
	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ 60X27
	М
	200
	122
	
	

	16.11
	30876
	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60X27
	ШТ
	70
	42,7
	
	

	16.12
	76848
	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ ГИПСОКАРТОН-МЕТАЛЛ 3,5Х35
	1000 ШТ
	1,4
	0,854
	
	

	17
	E15-2-16-3
	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН
	100М2
	1,92
	
	

	17.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	85,84
	164,8128
	
	

	17.2
	12138
	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6
	М3
	1,87
	3,5904
	
	

	17.3
	30389
	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ
	Т
	0,00012
	0,0002304
	
	

	17.4
	30654
	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3
	Т
	0,006
	0,01152
	
	

	17.5
	33205
	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ
	М2
	5,54
	10,6368
	
	

	18
	E15-2-31-1
	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ
	100М2
	0,2
	
	

	18.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	204,06
	40,812
	
	

	18.2
	12138
	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6
	М3
	0,1
	0,02
	
	

	18.3
	12147
	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5
	М3
	4,3
	0,86
	
	

	19
	E15-7-17-7 ШHК.ДОП.4
	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН
	100М2
	0,015
	
	

	19.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	66,98
	1,0047
	
	

	19.2
	01523
	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
	М-ЧАС
	0,08
	0,0012
	
	

	19.3
	43960
	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ
	М2
	105
	1,575
	
	

	19.4
	45401
	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ
	Т
	0,0024
	0,000036
	
	

	20
	РК
	РЕЙКА 40Х40ММ
	М
	12
	
	

	 
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО ЗАТРАТ:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	ЧЕЛ-ЧАС
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	РАЗДЕЛ 4:ПОЛЫ
	 

	21
	E11-1-11-1
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ
	100М2
	0,15
	
	

	21.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	39,51
	5,9265
	
	

	21.2
	12104
	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100
	М3
	2,04
	0,306
	
	

	22
	E11-1-11-2 К=2
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 2 PАЗА
	100М2
	0,15
	
	

	22.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	1
	0,15
	
	

	22.2
	12104
	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100
	М3
	1,02
	0,153
	
	

	23
	E11-1-34-8 ШHК.ДОП.4
	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO БЕЗ КЛЕЯ
	100М2
	0,15
	
	

	23.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	19,84
	2,976
	
	

	23.2
	83171
	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ
	М2
	102
	15,3
	
	

	23.3
	85918
	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO
	М2
	104
	15,6
	
	

	 
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО ЗАТРАТ:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	ЧЕЛ-ЧАС
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 

	 
	РАЗДЕЛ 5:ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ
	 

	24
	E56-1-6 ШHК.ДОП.8
	ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ВРУЧНУЮ
	100КОРОБ
	0,05
	
	

	24.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	122,8
	6,14
	
	

	24.2
	02209
	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ
	МАШ-Ч
	8,16
	0,408
	
	

	25
	E56-2-2
	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ
	100М2
	0,0275
	
	

	25.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	46,11
	1,268025
	
	

	26
	E10-1-34-1 ШHК.ДОП.11
	УСТАНОВКА ФОРТОЧКИ
	100М2
	0,0275
	
	

	26.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	179,29
	4,930475
	
	

	26.2
	02209
	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ
	МАШ-Ч
	9,81
	0,269775
	
	

	26.3
	02875
	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	15,12
	0,4158
	
	

	26.4
	31478
	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ
	ШТ
	600
	16,5
	
	

	26.5
	76853
	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ
	КГ
	2,2
	0,0605
	
	

	27
	E10-1-37-1 ШHК.ДОП.11
	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2
	100М2
	0,019
	
	

	27.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	89,47
	1,69993
	
	

	27.2
	02209
	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ
	МАШ-Ч
	3,84
	0,07296
	
	

	27.3
	02875
	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	5,91
	0,11229
	
	

	27.4
	29962
	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6
	М
	66
	1,254
	
	

	27.5
	31478
	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ
	ШТ
	533
	10,127
	
	

	27.6
	43328
	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА
	М2
	100
	1,9
	
	

	27.7
	76853
	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ
	КГ
	1,92
	0,03648
	
	

	28
	E9-4-14-3 ШHК.ДОП.4 #ОЧ-3.4-д#К=0,6
	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2 ДEМОHTАЖ
	М2
	1,9
	
	

	28.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	2,148
	4,0812
	
	

	28.2
	03325
	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
	МАШ-Ч
	0,189
	0,3591
	
	

	29
	E9-4-14-3 ШHК.ДОП.4
	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2
	М2
	1,9
	
	

	29.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	3,58
	6,802
	
	

	29.2
	03325
	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
	МАШ-Ч
	0,27
	0,513
	
	

	29.3
	29161
	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ
	ШТ
	6
	11,4
	
	

	29.4
	80625
	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л
	ШТ
	0,1
	0,19
	
	

	30
	E9-6-1-2
	МОНТАЖ ЛОТКОВ, РЕШЕТОК, ЗАТВОРОВ ИЗ ПОЛОСОВОЙ И ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ
	Т
	1,9
	
	

	30.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	50,79
	96,501
	
	

	30.2
	01513
	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А
	МАШ-Ч
	2,03
	3,857
	
	

	30.3
	02577
	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ
	МАШ-Ч
	1,86
	3,534
	
	

	30.4
	30322
	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ
	Т
	0,0033
	0,00627
	
	

	30.5
	30407
	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
	Т
	0,00001
	0,000019
	
	

	30.6
	31419
	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ
	Т
	0,00031
	0,000589
	
	

	30.7
	31524
	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4
	Т
	0,0006
	0,00114
	
	

	30.8
	32524
	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ
	Т
	0,00003
	0,000057
	
	

	30.9
	33816
	ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0
	Т
	0,00194
	0,003686
	
	

	30.10
	34241
	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ
	М3
	1,5
	2,85
	
	

	30.11
	35312
	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46
	Т
	0,0014
	0,00266
	
	

	30.12
	44897
	ШЛИФКРУГИ
	ШТ
	0,1
	0,19
	
	

	30.13
	45077
	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ
	КГ
	0,45
	0,855
	
	

	30.14
	96384
	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5
	10М
	0,0187
	0,03553
	
	

	31
	Ц38-1-3-1 ШHК.ДОП.4
	ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕШЕТКИ ДЛЯ ОКОН
	Т
	0,105
	
	

	31.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	91
	9,555
	
	

	31.2
	00521
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	0,3
	0,0315
	
	

	31.3
	02016
	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)
	МАШ-Ч
	27,3
	2,8665
	
	

	31.4
	02577
	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ
	МАШ-Ч
	1
	0,105
	
	

	31.5
	34241
	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ
	М3
	2,6
	0,273
	
	

	31.6
	35318
	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42
	Т
	0,0215
	0,0022575
	
	

	31.7
	45077
	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ
	КГ
	0,5
	0,0525
	
	

	32
	С124-9220
	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 10 ММ
	Т
	0,105
	
	

	33
	E9-6-1-2
	МОНТАЖ РЕШЕТОК
	Т
	0,105
	
	

	33.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	50,79
	5,33295
	
	

	33.2
	01513
	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А
	МАШ-Ч
	2,03
	0,21315
	
	

	33.3
	02577
	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ
	МАШ-Ч
	1,86
	0,1953
	
	

	33.4
	30322
	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ
	Т
	0,0033
	0,0003465
	
	

	33.5
	31419
	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ
	Т
	0,00031
	0,000033
	
	

	33.6
	31524
	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4
	Т
	0,0006
	0,000063
	
	

	33.7
	34241
	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ
	М3
	1,5
	0,1575
	
	

	33.8
	35312
	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46
	Т
	0,0014
	0,000147
	
	

	33.9
	45077
	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ
	КГ
	0,45
	0,04725
	
	

	 
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО ЗАТРАТ:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	ЧЕЛ-ЧАС
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	

	 
	РАЗДЕЛ 6:КРОВЛЯ
	 

	34
	E58-17-3
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ЧЕРЕПИЦЫ
	100М2
	0,95
	
	

	34.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	67,19
	63,8305
	
	

	35
	E58-1-1
	РАЗБОРКА: ПРОГОНОВ И КАРКАСОВ ДЛЯ ПОДШИВКИ КАРНИЗОВ
	100М2
	0,95
	
	

	35.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	15,16
	14,402
	
	

	36
	E9-3-12-1 #ОЧ-3.4-д#К=0,6
	ДЕМОНТАЖ ФЕРМ ДEМОHTАЖ
	Т
	1
	
	

	36.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	15,318
	15,318
	
	

	36.2
	01513
	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А
	МАШ-Ч
	0,42
	0,42
	
	

	36.3
	02577
	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ
	МАШ-Ч
	0,63
	0,63
	
	

	37
	E58-17-6 ШHК.ДОП.4
	РАЗБОРКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НА КРОВЛЕ ИЗ ВАТЫ МИНЕРАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ 100ММ
	100 М2
	0,7
	
	

	37.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	13,08
	9,156
	
	

	38
	E15-1-91-3 ШHК.ДОП.9 #ОЧ-3.4-д#К=0,6
	ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКИ ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮПАН»: БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ НА ПАРАПЕТНОЙ ЧАСТИ ДEМОHTАЖ
	100М2
	0,25
	
	

	38.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	115,704
	28,926
	
	

	38.2
	00521
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	4,13
	1,0325
	
	

	38.3
	02209
	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ
	МАШ-Ч
	15,12
	3,78
	
	

	38.4
	02875
	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	42
	10,5
	
	

	39
	E58-3-1
	РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ: ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.
	100М
	0,31
	
	

	39.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	9,1
	2,821
	
	

	40
	E12-1-13-3
	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ
	100М2
	0,7
	
	

	40.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	45,54
	31,878
	
	

	40.2
	44377
	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
	М2
	103
	72,1
	
	

	41
	E9-3-12-1
	МОНТАЖ ФЕРМ
	Т
	1,2
	
	

	41.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	25,53
	30,636
	
	

	41.2
	01513
	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А
	МАШ-Ч
	0,6
	0,72
	
	

	41.3
	02577
	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ
	МАШ-Ч
	0,9
	1,08
	
	

	41.4
	30322
	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ
	Т
	0,0019
	0,00228
	
	

	41.5
	31419
	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ
	Т
	0,00031
	0,000372
	
	

	41.6
	31524
	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4
	Т
	0,0006
	0,00072
	
	

	41.7
	34241
	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ
	М3
	0,72
	0,864
	
	

	41.8
	35310
	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42
	Т
	0,0027
	0,00324
	
	

	41.9
	45077
	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ
	КГ
	0,22
	0,264
	
	

	42
	E58-12-2
	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ПРОГОНОВ И КАРКАСОВ ДЛЯ ПОДШИВКИ КАРНИЗОВ
	100М2
	0,95
	
	

	42.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	21,35
	20,2825
	
	

	42.2
	30407
	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
	Т
	0,006
	0,0057
	
	

	42.3
	36077
	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА
	М3
	1,8
	1,71
	
	

	43
	E12-1-7-8
	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ БЕЗ НАСТЕННЫХ ЖЕЛОБОВ
	100М2
	0,95
	
	

	43.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	90,85
	86,3075
	
	

	43.2
	30405
	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ
	Т
	0,0071
	0,006745
	
	

	43.3
	33732
	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ
	Т
	0,64
	0,608
	
	

	44
	E15-1-91-3 ШHК.ДОП.9
	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮПАН»: БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ НА ПАРАПЕТНОЙ ЧАСТИ
	100М2
	0,25
	
	

	44.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	192,84
	48,21
	
	

	44.2
	00521
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	5,9
	1,475
	
	

	44.3
	02209
	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ
	МАШ-Ч
	21,6
	5,4
	
	

	44.4
	02875
	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	60
	15
	
	

	44.5
	29160
	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ
	ШТ
	2400
	600
	
	

	44.6
	29161
	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ
	ШТ
	200
	50
	
	

	45
	E12-1-9-2
	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ
	100М
	0,31
	
	

	45.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	31,41
	9,7371
	
	

	45.2
	30383
	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ
	Т
	0,0038
	0,001178
	
	

	45.3
	32507
	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ
	Т
	0,169
	0,05239
	
	

	45.4
	33732
	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ
	Т
	0,33
	0,1023
	
	

	 
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО ЗАТРАТ:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	ЧЕЛ-ЧАС
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	РАЗДЕЛ 7:ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
	 

	46
	Ц8-3-599-9
	ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6 #/ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ/
	ШТ
	1
	
	

	46.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	3,36
	3,36
	
	

	46.2
	02875
	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	0,51
	0,51
	
	

	46.3
	30434
	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ
	100ШТ
	0,041
	0,041
	
	

	46.4
	45527
	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ
	100ШТ
	0,02
	0,02
	
	

	46.5
	45667
	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ
	ШТ
	21
	21
	
	

	46.6
	64806
	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50
	ШТ
	1
	1
	
	

	46.7
	65155
	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ
	100ШТ
	0,041
	0,041
	
	

	46.8
	65312
	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ
	КГ
	0,124
	0,124
	
	

	46.9
	97117
	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
	КГ
	0,016
	0,016
	
	

	47
	ЩТ
	ЩИТ С ТРЕМЯ АВТОМАТАМИ
	ШТ
	1
	
	

	48
	E20-6-18-1 ШHК.ДОП.6 #ОЧ-3.4-д#К=0,6
	ДЕМОНТАЖ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ /СПЛИТ-СИСТЕМ/ МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ДО 4,5 КВТ:С ЛЕСТНИЦЫ ДEМОHTАЖ
	КОНДИЦИОНЕР
	1
	
	

	48.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	2,1
	2,1
	
	

	48.2
	00521
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	0,056
	0,056
	
	

	48.3
	02875
	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	0,245
	0,245
	
	

	49
	E20-6-18-1 ШHК.ДОП.6
	МОНТАЖ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ /СПЛИТ-СИСТЕМ/ МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ДО 4,5 КВТ:С ЛЕСТНИЦЫ
	КОНДИЦИОНЕР
	1
	
	

	49.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	3,5
	3,5
	
	

	49.2
	00521
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	0,08
	0,08
	
	

	49.3
	02875
	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	0,35
	0,35
	
	

	49.4
	30317
	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ
	Т
	0,000176
	0,000176
	
	

	49.5
	30322
	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ
	Т
	0,000132
	0,000132
	
	

	49.6
	30323
	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ
	Т
	0,00012
	0,00012
	
	

	49.7
	30620
	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л
	ШТ
	0,1
	0,1
	
	

	49.8
	30796
	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х40 ММ
	10 ШТ
	1,5
	1,5
	
	

	49.9
	31857
	ТРУБКИ МЕДНЫЕ ОТОЖЖЕННЫЕ, 6Х1,0
	М
	5
	5
	
	

	49.10
	31859
	ТРУБКИ МЕДНЫЕ ОТОЖЖЕННЫЕ, 12Х1,0
	М
	5
	5
	
	

	49.11
	31861
	ТРУБЫ ДРЕНАЖНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ
	М
	5
	5
	
	

	49.12
	31862
	ЛЕНТА С ЛИПКИМ СЛОЕМ ОБМОТОЧНАЯ
	М
	1
	1
	
	

	49.13
	34482
	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ТРЕХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ НЕПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЕ ПВХ, МАРКИ NYM 5Х1,5
	1000М
	0,0055
	0,0055
	
	

	49.14
	34483
	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ТРЕХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ НЕПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЕ ПВХ, МАРКИ NYM 5Х2,5
	1000М
	0,003
	0,003
	
	

	49.15
	38971
	КОРОБ ПХВ 16Х16
	М
	0,5
	0,5
	
	

	49.16
	38974
	КОРОБ ПХВ 40Х60
	М
	2
	2
	
	

	49.17
	44225
	КРОНШТЕЙНЫ
	КГ
	5
	5
	
	

	49.18
	45956
	ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА
	М
	10
	10
	
	

	49.19
	85342
	ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ
	Л
	0,02
	0,02
	
	

	50
	E67-3-1
	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ
	100М
	1,1
	
	

	50.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	9,64
	10,604
	
	

	51
	Ц8-2-403-3
	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ
	100М
	1,1
	
	

	51.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	37
	40,7
	
	

	51.2
	30475
	ДЮБЕЛИ
	КГ
	1,8
	1,98
	
	

	51.3
	30479
	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ
	КГ
	1,3
	1,43
	
	

	51.4
	30654
	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3
	Т
	0,01
	0,011
	
	

	51.5
	31087
	КРАСКА
	КГ
	0,3
	0,33
	
	

	51.6
	32540
	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ
	Т
	0,0025
	0,00275
	
	

	51.7
	45527
	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ
	100ШТ
	0,31
	0,341
	
	

	51.8
	46163
	СКОБЫ
	10ШТ
	28
	30,8
	
	

	51.9
	63499
	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ
	100ШТ
	0,12
	0,132
	
	

	51.10
	64055
	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ
	10ШТ
	4,9
	5,39
	
	

	51.11
	64851
	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ
	100ШТ
	3
	3,3
	
	

	51.12
	65157
	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ
	100ШТ
	0,12
	0,132
	
	

	51.13
	65317
	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ
	КГ
	0,83
	0,913
	
	

	52
	КЛ1
	МЕДНЫЙ КАБЕЛЬ 2Х1,5ММ
	М
	40
	
	

	53
	КЛ2
	МЕДНЫЙ КАБЕЛЬ 2Х2,5ММ
	М
	30
	
	

	54
	КЛ3
	МЕДНЫЙ КАБЕЛЬ 2Х6ММ
	М
	40
	
	

	55
	Ц8-3-594-10
	СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСКАХ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 2 #/СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ/
	100ШТ
	0,08
	
	

	55.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	271
	21,68
	
	

	55.2
	12372
	СМЕСИ СУХИЕ ИЗВЕСТКОВО-КАРБОНАТНЫЕ ШТУКАТУРНЫЕ
	Т
	0,005
	0,0004
	
	

	55.3
	30478
	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ
	10ШТ
	15,3
	1,224
	
	

	55.4
	30548
	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ
	ШТ
	120
	9,6
	
	

	55.5
	31087
	КРАСКА
	КГ
	3
	0,24
	
	

	55.6
	45883
	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ
	1000ШТ
	0,053
	0,00424
	
	

	55.7
	64235
	ЛЕНТА К226
	100М
	0,1
	0,008
	
	

	55.8
	64674
	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ
	10ШТ
	15,3
	1,224
	
	

	55.9
	92514
	ПРОВОДА ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ МЕДНЫЕ МАРКИ М СЕЧ. 4 ММ2
	Т
	0,003
	0,00024
	
	

	55.10
	97117
	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
	КГ
	0,42
	0,0336
	
	

	56
	СВТ
	СВЕТИЛЬНИКИ 24 W
	ШТ
	8
	
	

	57
	E67-4-1
	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
	100ШТ
	0,02
	
	

	57.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	5,84
	0,1168
	
	

	58
	Ц8-3-591-2
	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ
	100ШТ
	0,02
	
	

	58.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	32,2
	0,644
	
	

	58.2
	30654
	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3
	Т
	0,00315
	0,000063
	
	

	58.3
	45667
	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ
	ШТ
	102
	2,04
	
	

	59
	ВК
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	ШТ
	2
	
	

	60
	E67-4-1
	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: РОЗЕТКИ
	100ШТ
	0,04
	
	

	60.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	5,84
	0,2336
	
	

	61
	Ц8-3-591-9
	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ
	100ШТ
	0,04
	
	

	61.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	38,1
	1,524
	
	

	61.2
	30654
	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3
	Т
	0,00315
	0,000126
	
	

	61.3
	45667
	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ
	ШТ
	102
	4,08
	
	

	61.4
	97117
	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
	КГ
	0,42
	0,0168
	
	

	62
	РЗ
	РОЗЕТКИ
	ШТ
	4
	
	

	 
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО ЗАТРАТ:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	ЧЕЛ-ЧАС
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	

	 
	 
	 

	 
	РАЗДЕЛ 8:ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ЧАСТЬ
	 

	63
	Ц8-2-409-1
	ТРУБА ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО 25
	100М
	8
	
	

	63.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	23,8
	190,4
	
	

	63.2
	02875
	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	4,84
	38,72
	
	

	63.3
	30478
	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ
	10ШТ
	13,4
	107,2
	
	

	63.4
	31725
	КЛЕЙ БМК5
	КГ
	0,2
	1,6
	
	

	63.5
	32540
	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ
	Т
	0,0021
	0,0168
	
	

	63.6
	35377
	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А
	КГ
	0,96
	7,68
	
	

	63.7
	45667
	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ
	ШТ
	18
	144
	
	

	63.8
	45882
	ЗАГЛУШКИ
	10ШТ
	1
	8
	
	

	63.9
	46163
	СКОБЫ
	10ШТ
	6,7
	53,6
	
	

	63.10
	64674
	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ
	10ШТ
	13,4
	107,2
	
	

	63.11
	64809
	ПАТРУБКИ
	10ШТ
	1,8
	14,4
	
	

	64
	ТР
	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ПВХ Д-25ММ
	М
	800
	
	

	65
	Ц8-2-412-2
	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 6
	100М
	8
	
	

	65.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	6,74
	53,92
	
	

	65.2
	31087
	КРАСКА
	КГ
	0,02
	0,16
	
	

	65.3
	45527
	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ
	100ШТ
	0,02
	0,16
	
	

	65.4
	45667
	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ
	ШТ
	12,2
	97,6
	
	

	65.5
	63499
	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ
	100ШТ
	0,05
	0,4
	
	

	65.6
	64055
	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ
	10ШТ
	0,8
	6,4
	
	

	65.7
	65155
	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ
	100ШТ
	0,31
	2,48
	
	

	65.8
	97117
	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
	КГ
	0,16
	1,28
	
	

	66
	КЛ4
	КАБЕЛЬ ДЛЯ ЛВС
	М
	800
	
	

	67
	Ц8-3-591-9
	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ
	100ШТ
	0,08
	
	

	67.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	38,1
	3,048
	
	

	67.2
	30654
	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3
	Т
	0,00315
	0,000252
	
	

	67.3
	45667
	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ
	ШТ
	102
	8,16
	
	

	67.4
	97117
	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
	КГ
	0,42
	0,0336
	
	

	68
	РЗ1
	РОЗЕТКИ ДЛЯ ЛВС И ТЕЛЕФОНА
	ШТ
	8
	
	

	 
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО ЗАТРАТ:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	ЧЕЛ-ЧАС
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО ПО ВСЕ РАЗДЕЛАМ:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО ЗАТРАТ:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	ЧЕЛ-ЧАС
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	

	 
	 
	 

	 
	 
	ВСЕГО ЗАТРАТ:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	ЧЕЛ-ЧАС
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ВСЕГО
	СУМ
	 
	 
	 
	


II. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ ТП И КОТЕЛЬНОЙ, ОГРАЖДЕНИЯ (ЗАБОРА)
	

	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	№№
	ОБОСНОВАНИЕ
	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ
	ЕД.ИЗМ
	КОЛ-ВО
	ЦЕНА
	СУММА

	
	
	
	
	НА ЕДИНИЦУ
	ПО ПРОЕКТУ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	РАЗДЕЛ 1:НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА
	 

	1
	E15-4-12-3
	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ
	100М2
	1,4
	
	

	1.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	9,59
	13,426
	
	

	1.2
	12138
	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6
	М3
	0,06
	0,084
	
	

	1.3
	31054
	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ
	Т
	0,038
	0,0532
	
	

	2
	E15-1-26-1 ШHК.ДОП.6
	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ ПЛИТКАМИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА /КЕРАМОГРАНИТ/ ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ, ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ЧИСЛО ПЛИТ В 1М2: ДО 10 ШТ./ЦОКОЛЬ/
	100М2
	0,2
	
	

	2.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	279,29
	55,858
	
	

	2.2
	31434
	ГРУНТОВКА
	Т
	0,015
	0,003
	
	

	2.3
	31719
	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)
	Т
	0,375
	0,075
	
	

	2.4
	45037
	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ
	Т
	0,02
	0,004
	
	

	3
	30498
	КЕРАМОГРАНИТНЫЕ ПЛИТКИ
	М2
	20
	
	

	 
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО ЗАТРАТ:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	ЧЕЛ-ЧАС
	 
	 
	 
	69

	 
	 
	ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ИТОГО
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	РАЗДЕЛ 2:ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ
	 

	4
	E46-4-12-2
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК
	100М2
	0,12
	
	

	4.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	172,76
	20,7312
	
	

	5
	E10-1-36-3 ШHК.ДОП.11
	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 5 М2
	100М2
	0,12
	
	

	5.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	100,43
	12,0516
	
	

	5.2
	02209
	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ
	МАШ-Ч
	6,48
	0,7776
	
	

	5.3
	02875
	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	9,97
	1,1964
	
	

	5.4
	29962
	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6
	М
	40
	4,8
	
	

	5.5
	30626
	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА
	М2
	100
	12
	
	

	5.6
	31478
	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ
	ШТ
	320
	38,4
	
	

	5.7
	76853
	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ
	КГ
	1,15
	0,138
	
	

	 
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО ЗАТРАТ:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	ЧЕЛ-ЧАС
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ИТОГО
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	РАЗДЕЛ 3:КРОВЛИ КОЗЕРКА
	 

	6
	E12-1-7-9
	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С НАСТЕННЫМИ ЖЕЛОБАМИ
	100М2
	0,05
	
	

	6.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	98,6
	4,93
	
	

	6.2
	30405
	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ
	Т
	0,0072
	0,00036
	
	

	6.3
	32501
	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ
	Т
	0,073
	0,00365
	
	

	6.4
	33732
	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ
	Т
	0,71
	0,0355
	
	

	6.5
	36060
	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА
	М3
	1,8
	0,09
	
	

	7
	E15-7-17-4 ШHК.ДОП.4
	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА
	100М2
	0,08
	
	

	7.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	155,3
	12,424
	
	

	7.2
	00521
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	3,21
	0,2568
	
	

	7.3
	01523
	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
	М-ЧАС
	0,55
	0,044
	
	

	7.4
	30407
	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
	Т
	0,001
	0,00008
	
	

	7.5
	43960
	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ
	М2
	105
	8,4
	
	

	7.6
	45401
	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ
	Т
	0,0021
	0,000168
	
	

	8
	35454
	БРУС 60Х50ММ
	М3
	0,105
	
	

	 
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО ЗАТРАТ:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	ЧЕЛ-ЧАС
	 
	 
	 
	17

	 
	 
	ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ИТОГО
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	

	 
	 
	 

	 
	РАЗДЕЛ 4:ЦОКОЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОГРАЖДЕНИЯ
	 

	9
	E15-1-26-1 ШHК.ДОП.6
	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ ПЛИТКАМИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА /КЕРАМОГРАНИТ/ ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ, ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ЧИСЛО ПЛИТ В 1М2: ДО 10 ШТ./ЦОКОЛЬ/
	100М2
	0,95
	
	

	9.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	279,29
	265,3255
	
	

	9.2
	31434
	ГРУНТОВКА
	Т
	0,015
	0,01425
	
	

	9.3
	31719
	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)
	Т
	0,375
	0,35625
	
	

	9.4
	45037
	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ
	Т
	0,02
	0,019
	
	

	10
	30498
	КЕРАМОГРАНИТНЫЕ ПЛИТКИ
	М2
	95
	
	

	 
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО ЗАТРАТ:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	ЧЕЛ-ЧАС
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ИТОГО
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	РАЗДЕЛ 5:МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОГРАЖДЕНИЯ
	 

	11
	E1-2-55-2
	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2
	100М3
	0,003
	
	

	11.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	189
	0,567
	
	

	12
	E6-1-1-22
	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ
	100М3
	0,004
	
	

	12.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	446,04
	1,78416
	
	

	12.2
	01571
	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ
	МАШ-Ч
	0,81
	0,00324
	
	

	12.3
	02016
	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)
	МАШ-Ч
	123,76
	0,49504
	
	

	12.4
	22006
	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)
	М3
	101,5
	0,406
	
	

	12.5
	30407
	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
	Т
	0,013
	0,000052
	
	

	12.6
	35310
	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42
	Т
	0,13
	0,00052
	
	

	12.7
	36053
	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА
	М3
	0,14
	0,00056
	
	

	12.8
	36061
	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА
	М3
	0,47
	0,00188
	
	

	12.9
	51619
	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ
	М2
	39,2
	0,1568
	
	

	13
	E11-1-1-2
	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ
	100М2
	0,0075
	
	

	13.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	7,7
	0,05775
	
	

	13.2
	45053
	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ
	М3
	5,1
	0,03825
	
	

	14
	E11-1-25-2
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ
	100М2
	0,0075
	
	

	14.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	118
	0,885
	
	

	14.2
	09203
	БРУСЧАТКА
	М2
	100
	0,75
	
	

	14.3
	12104
	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100
	М3
	1,94
	0,01455
	
	

	14.4
	45049
	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ
	М3
	3,06
	0,02295
	
	

	15
	Ц38-1-3-1 ШHК.ДОП.4
	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЙ
	Т
	0,1
	
	

	15.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	91
	9,1
	
	

	15.2
	00521
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	0,3
	0,03
	
	

	15.3
	01147
	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	1,1
	0,11
	
	

	15.4
	01567
	ПРЕСС-НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ
	МАШ-Ч
	0,84
	0,084
	
	

	15.5
	02016
	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)
	МАШ-Ч
	27,3
	2,73
	
	

	15.6
	02577
	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ
	МАШ-Ч
	1
	0,1
	
	

	15.7
	34241
	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ
	М3
	2,6
	0,26
	
	

	15.8
	35318
	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42
	Т
	0,0215
	0,00215
	
	

	15.9
	45077
	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ
	КГ
	0,5
	0,05
	
	

	16
	ОГР
	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОРГАЖДЕНИЯ
	Т
	0,1
	
	

	17
	E9-6-1-2
	МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЙ
	Т
	0,1
	
	

	17.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	50,79
	5,079
	
	

	17.2
	01147
	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	0,41
	0,041
	
	

	17.3
	01513
	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А
	МАШ-Ч
	2,03
	0,203
	
	

	17.4
	02577
	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ
	МАШ-Ч
	1,86
	0,186
	
	

	17.5
	31419
	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ
	Т
	0,00031
	0,000031
	
	

	17.6
	31524
	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4
	Т
	0,0006
	0,00006
	
	

	17.7
	34241
	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ
	М3
	1,5
	0,15
	
	

	17.8
	35312
	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46
	Т
	0,0014
	0,00014
	
	

	17.9
	45077
	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ
	КГ
	0,45
	0,045
	
	

	18
	E13-3-2-4
	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021
	100М2
	0,08
	
	

	18.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	5,31
	0,4248
	
	

	18.2
	02515
	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ
	МАШ-Ч
	1,12
	0,0896
	
	

	18.3
	31419
	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ
	Т
	0,012
	0,00096
	
	

	19
	E13-3-4-26 К=2
	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 PАЗА
	100М2
	0,08
	
	

	19.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	7,66
	0,6128
	
	

	19.2
	02515
	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ
	МАШ-Ч
	1,3
	0,104
	
	

	19.3
	31795
	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ
	Т
	0,038
	0,00304
	
	

	 
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО ЗАТРАТ:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	ЧЕЛ-ЧАС
	 
	 
	 
	19

	 
	 
	ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ИТОГО
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	РАЗДЕЛ 6:ТП НИИСТРОМ, ГАРАЖ, ЗА МУСОРНЫМ БАКОМ
	 

	20
	E15-4-12-3
	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ
	100М2
	2,8
	
	

	20.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	9,59
	26,852
	
	

	20.2
	12138
	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6
	М3
	0,06
	0,168
	
	

	20.3
	31054
	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ
	Т
	0,038
	0,1064
	
	

	21
	E15-1-26-1 ШHК.ДОП.6
	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ ПЛИТКАМИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА /КЕРАМОГРАНИТ/ ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ, ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ЧИСЛО ПЛИТ В 1М2: ДО 10 ШТ./ЦОКОЛЬ/
	100М2
	0,45
	
	

	21.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	279,29
	125,6805
	
	

	21.2
	31434
	ГРУНТОВКА
	Т
	0,015
	0,00675
	
	

	21.3
	31719
	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)
	Т
	0,375
	0,16875
	
	

	21.4
	45037
	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ
	Т
	0,02
	0,009
	
	

	22
	30498
	КЕРАМОГРАНИТНЫЕ ПЛИТКИ
	М2
	45
	
	

	23
	E12-1-13-3
	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ
	100М2
	1,2
	
	

	23.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	45,54
	54,648
	
	

	23.2
	30107
	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ, МАРОК: БНК-45/190, БНК-45/180
	Т
	0,025
	0,03
	
	

	23.3
	32104
	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ
	Т
	0,201
	0,2412
	
	

	23.4
	34003
	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2
	Т
	0,058
	0,0696
	
	

	23.5
	44377
	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
	М2
	103
	123,6
	
	

	24
	E15-7-17-4 ШHК.ДОП.4
	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА
	100М2
	1,2
	
	

	24.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	155,3
	186,36
	
	

	24.2
	00521
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	3,21
	3,852
	
	

	24.3
	01523
	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
	М-ЧАС
	0,55
	0,66
	
	

	24.4
	30407
	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
	Т
	0,001
	0,0012
	
	

	24.5
	35454
	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ
	М3
	0,41
	0,492
	
	

	24.6
	43960
	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ
	М2
	105
	126
	
	

	24.7
	45401
	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ
	Т
	0,0021
	0,00252
	
	

	25
	E13-3-4-1
	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХС-436
	100М2
	0,56
	
	

	25.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	2,78
	1,5568
	
	

	25.2
	02515
	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ
	МАШ-Ч
	1,95
	1,092
	
	

	25.3
	31524
	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4
	Т
	0,0027
	0,001512
	
	

	26
	31849
	КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ ЭМАЛЬ "ЦЕЛЬСИТ-600"
	Т
	0,01512
	
	

	 
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО ЗАТРАТ:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	ЧЕЛ-ЧАС
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ИТОГО
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	РАЗДЕЛ 7:Э/Э
	 

	27
	Ц8-3-593-19
	СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ #/СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ/
	100ШТ
	0,04
	
	

	27.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	118
	4,72
	
	

	27.2
	45905
	ЗАЖИМ ЛЮСТРОВЫЙ
	ШТ
	102
	4,08
	
	

	27.3
	46109
	МУФТА
	ШТ
	102
	4,08
	
	

	27.4
	64080
	КРЮК
	ШТ
	102
	4,08
	
	

	27.5
	64809
	ПАТРУБКИ
	10ШТ
	10,2
	0,408
	
	

	27.6
	64931
	РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ
	100ШТ
	1,02
	0,0408
	
	

	28
	СВ1
	СВЕТИЛЬНИК
	ШТ
	4
	
	

	 
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО ЗАТРАТ:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	ЧЕЛ-ЧАС
	 
	 
	 
	5

	 
	 
	ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ИТОГО
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО ПО ВСЕ РАЗДЕЛАМ:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО ЗАТРАТ:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	ЧЕЛ-ЧАС
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ИТОГО
	СУМ
	 
	 
	 
	


III. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО САНУЗЛАМ
	№№
	ОБОСНОВАНИЕ
	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ
	ЕД.ИЗМ
	КОЛ-ВО
	ЦЕНА
	СУММА

	
	
	
	
	НА ЕДИНИЦУ
	ПО ПРОЕКТУ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	E9-4-12-1 ШHК.ДОП.1
	МОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ПЕРЕГОРОДКИ
	100М2
	0,55
	
	

	1.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	871
	479,05
	
	

	1.2
	30322
	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ
	Т
	0,018
	0,0099
	
	

	1.3
	30323
	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ
	Т
	0,014
	0,0077
	
	

	1.4
	32501
	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ
	Т
	0,0369
	0,020295
	
	

	1.5
	35301
	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 2 ММ Э42
	Т
	0,004
	0,0022
	
	

	1.6
	44196
	КОНСТРУКЦИИ ВИТРАЖЕЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ (С НАЩЕЛЬНИКАМИ И СЛИВАМИ)
	М2
	100
	55
	
	

	1.7
	50781
	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
	Т
	0,11
	0,0605
	
	

	2
	E10-1-36-1 ШHК.ДОП.11
	УСТАНОВКА ФРАМУГА
	100М2
	0,32
	
	

	2.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	161,82
	51,7824
	
	

	2.2
	02209
	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ
	МАШ-Ч
	9,52
	3,0464
	
	

	2.3
	02875
	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	14,65
	4,688
	
	

	2.4
	29962
	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6
	М
	75
	24
	
	

	2.5
	30626
	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА
	М2
	100
	32
	
	

	2.6
	31478
	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ
	ШТ
	600
	192
	
	

	2.7
	76853
	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ
	КГ
	2,2
	0,704
	
	

	3
	E10-1-37-1 ШHК.ДОП.11
	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ
	100М2
	0,2
	
	

	3.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	89,47
	17,894
	
	

	3.2
	02209
	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ
	МАШ-Ч
	3,84
	0,768
	
	

	3.3
	02875
	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	5,91
	1,182
	
	

	3.4
	29962
	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6
	М
	66
	13,2
	
	

	3.5
	31478
	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ
	ШТ
	533
	106,6
	
	

	3.6
	43328
	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА
	М2
	100
	20
	
	

	3.7
	76853
	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ
	КГ
	1,92
	0,384
	
	

	4
	E17-1-3-1
	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ
	10КОМПЛ
	2,4
	
	

	4.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	24,64
	59,136
	
	

	4.2
	00521
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	0,2
	0,48
	
	

	4.3
	30435
	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ
	10 ШТ
	4
	9,6
	
	

	4.4
	30956
	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ
	Т
	0,0004
	0,00096
	
	

	4.5
	31611
	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ
	КГ
	4
	9,6
	
	

	4.6
	31651
	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3
	Т
	0,0002
	0,00048
	
	

	4.7
	31694
	КЛЕЙ ФЕНОЛОПОЛИВИНИЛАЦЕТАЛЬНЫЙ МАРКИ БФ-2, I СОРТА
	Т
	0,0008
	0,00192
	
	

	4.8
	32717
	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ
	КГ
	0,8
	1,92
	
	

	4.9
	34247
	КАБОЛКА
	Т
	0,001
	0,0024
	
	

	4.10
	35567
	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ
	КГ
	0,04
	0,096
	
	

	4.11
	46162
	СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА
	КГ
	20
	48
	
	

	4.12
	65851
	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
	Т
	0,00003
	0,000072
	
	

	5
	E16-4-1-2 ШHК4.17.00-05 П.5.1#К=0,3
	ДЕМОНТАЖ СТОЯКА К-1 ПЭ Д-100ММ ДEМОHTАЖ
	100М
	0,48
	
	

	5.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	18,48
	8,8704
	
	

	6
	КРС
	КРЕСТОВИНА ПЭ Д-100
	ШТ
	24
	
	

	7
	МФТ
	МУФТА М110КХ110К ПНД ГОСТ 18599-2001
	ШТ
	12
	
	

	8
	ОТВ
	ОТВОД ПРИБОРНЫЙ ОПР У 110С ПНД ГОСТ 22689.2-89
	ШТ
	24
	
	

	9
	ПТР
	ПОТРУБОК П 110КХ110К ПНД ГОСТ 18599-2001
	ШТ
	12
	
	

	10
	ОТВ1
	ОТВОД О 90ГРАДУС 110КХ110К ПНД ГОСТ 18599-2001
	ШТ
	24
	
	

	11
	ППТР
	ПЕРЕХОДНОЙ ПОТРУБОК ПП 110КХ50К-ПНД ГОСТ 22689.2-89
	ШТ
	12
	
	

	12
	ОТВ2
	ОТВОД О 90ГРАДУС 50КХ50К ПНД ГОСТ 18599-2001
	ШТ
	36
	
	

	13
	ТРБ
	ТРУБА ПЭ 100 SDR17-110Х6,7ММ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ 18599-2001
	М
	36
	
	

	14
	ТРБ1
	ТРУБА ПЭ 100 SDR17-50Х4ММ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ 18599-2001
	М
	36
	
	

	15
	ТРБ2
	ТРУБА ПЭ Д-20ММ
	М
	60
	
	

	16
	ОТВ20
	ОТВОД ПЭ Д-20ММ
	ШТ
	36
	
	

	17
	ТРЙ20
	ТРОЙНИК ПЭ Д-20ММ
	ШТ
	36
	
	

	18
	ПРХ20
	ПЕРЕХОДНИК ПЭ Д-20ММ
	ШТ
	36
	
	

	19
	ГС
	ГОФРИРОВАННЫЙ СИФОН ДЛЯ РАКОВИНЫ
	ШТ
	24
	
	

	20
	ПРХ-А
	ПЕРЕХОДНИК-АДАПТОР Д20Х15ММ
	ШТ
	48
	
	

	21
	КЛП50
	КЛИПСЫ Д-50ММ
	ШТ
	48
	
	

	22
	КЛП20
	КЛИПСЫ Д-20ММ
	ШТ
	48
	
	

	23
	E17-1-2-3
	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ
	10ШТ
	4,8
	
	

	23.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	7
	33,6
	
	

	23.2
	00521
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	0,1
	0,48
	
	

	23.3
	30435
	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ
	10 ШТ
	2
	9,6
	
	

	23.4
	30956
	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ
	Т
	0,00026
	0,001248
	
	

	23.5
	31651
	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3
	Т
	0,00013
	0,000624
	
	

	23.6
	35567
	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ
	КГ
	0,13
	0,624
	
	

	23.7
	44543
	СМЕСИТЕЛИ
	ШТ
	10
	48
	
	

	23.8
	65851
	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
	Т
	0,0001
	0,00048
	
	

	24
	E20-3-2-1
	УСТАНОВКА ОКОННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т
	ШТ
	12
	
	

	24.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	3,98
	47,76
	
	

	 
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО ЗАТРАТ:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	ЧЕЛ-ЧАС
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	

	 
	 
	ВСЕГО ЗАТРАТ:
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	ЧЕЛ-ЧАС
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ВСЕГО
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	

	 
	 
	ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ
	СУМ
	 
	 
	 
	


IV. РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЗДАНИЮ КПП
	№№
	ОБОСНОВА НИЕ
	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ
	ЕД.ИЗМ
	КОЛ-ВО
	ЦЕНА
	СУММА

	
	
	
	
	НА ЕДИНИЦУ
	ПО ПРОЕКТУ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	 

	 
	РАЗДЕЛ 1:00003Р44059РНАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
	 

	1
	E15-4-12-3
	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ
	100М2
	0,65
	
	

	1.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	9,59
	6,2335
	
	

	1.2
	12138
	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6
	М3
	0,06
	0,039
	
	

	1.3
	31054
	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ
	Т
	0,038
	0,0247
	
	

	1.4
	35512
	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ
	М3
	0,0003
	0,000195
	
	

	2
	E63-7-5
	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК
	100М2
	0,074
	
	

	2.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	74,3
	5,4982
	
	

	2.2
	01199
	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	3,28
	0,24272
	
	

	3
	E15-1-26-1 ШHК.ДОП.6
	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ ПЛИТКАМИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА /КЕРАМОГРАНИТ/ ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ, ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ЧИСЛО ПЛИТ В 1М2: ДО 10 ШТ./ЦОКОЛЬ/
	100М2
	0,074
	
	

	3.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	279,29
	20,66746
	
	

	3.2
	01603
	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л
	МАШ-Ч
	0,53
	0,03922
	
	

	3.3
	01702
	СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
	МАШ-Ч
	7,3
	0,5402
	
	

	3.4
	31434
	ГРУНТОВКА
	Т
	0,015
	0,00111
	
	

	3.5
	31719
	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)
	Т
	0,375
	0,02775
	
	

	3.6
	44059
	ВЕТОШЬ
	КГ
	0,5
	0,037
	
	

	3.7
	45037
	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ
	Т
	0,02
	0,00148
	
	

	4
	30498
	КЕРАМОГРАНИТНЫЕ ПЛИТКИ
	М2
	7,4
	
	

	5
	E15-1-27-1 ШHК.ДОП.6
	ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕННИКОВ КЕРАМОГРАНИТНЫМИ ПЛИТКАМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ
	100М2
	0,05
	
	

	5.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	385,5
	19,275
	
	

	5.2
	01603
	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л
	МАШ-Ч
	0,72
	0,036
	
	

	5.3
	01702
	СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
	МАШ-Ч
	34,3
	1,715
	
	

	5.4
	31434
	ГРУНТОВКА
	Т
	0,015
	0,00075
	
	

	5.5
	31719
	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)
	Т
	0,58
	0,029
	
	

	5.6
	44059
	ВЕТОШЬ
	КГ
	0,5
	0,025
	
	

	5.7
	45036
	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ
	Т
	0,32
	0,016
	
	

	5.8
	45037
	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ
	Т
	0,02
	0,001
	
	

	6
	30498
	КЕРАМОГРАНИТНЫЕ ПЛИТКИ
	М2
	5
	
	

	 
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО ЗАТРАТ:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	ЧЕЛ-ЧАС
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ИТОГО
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 

	 
	РАЗДЕЛ 2:ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
	 

	7
	E15-4-5-4
	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ
	100М2
	0,18
	
	

	7.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	53,9
	9,702
	
	

	7.2
	31054
	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ
	Т
	0,069
	0,01242
	
	

	7.3
	31710
	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ
	Т
	0,055
	0,0099
	
	

	7.4
	35538
	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25
	М2
	0,84
	0,1512
	
	

	7.5
	44059
	ВЕТОШЬ
	КГ
	0,31
	0,0558
	
	

	8
	E15-4-5-3
	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН
	100М2
	0,12
	
	

	8.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	42,9
	5,148
	
	

	8.2
	31054
	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ
	Т
	0,063
	0,00756
	
	

	8.3
	31710
	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ
	Т
	0,051
	0,00612
	
	

	8.4
	35538
	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25
	М2
	0,84
	0,1008
	
	

	8.5
	44059
	ВЕТОШЬ
	КГ
	0,31
	0,0372
	
	

	 
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО ЗАТРАТ:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	ЧЕЛ-ЧАС
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ИТОГО
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	

	 
	 
	 

	 
	РАЗДЕЛ 3: ПОЛЫ
	 

	9
	E57-2-3
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК
	100М2
	0,07
	
	

	9.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	69,87
	4,8909
	
	

	10
	E11-1-11-1
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ
	100М2
	0,07
	
	

	10.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	39,51
	2,7657
	
	

	10.2
	00404
	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ
	МАШ-Ч
	9,07
	0,6349
	
	

	10.3
	12104
	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100
	М3
	2,04
	0,1428
	
	

	11
	E11-1-11-2 К=2
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 2 PАЗА
	100М2
	0,07
	
	

	11.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	1
	0,07
	
	

	11.2
	00404
	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ
	МАШ-Ч
	4,64
	0,3248
	
	

	11.3
	12104
	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100
	М3
	1,02
	0,0714
	
	

	12
	E11-1-34-7 ШHК.ДОП.4
	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO
	100М2
	0,11
	
	

	12.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	37,29
	4,1019
	
	

	12.2
	44059
	ВЕТОШЬ
	КГ
	0,5
	0,055
	
	

	12.3
	81864
	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ
	ШТ
	6
	0,66
	
	

	12.4
	83171
	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ
	М2
	102
	11,22
	
	

	12.5
	83200
	КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ШВОВ
	Л
	3,33
	0,3663
	
	

	12.6
	85918
	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO
	М2
	104
	11,44
	
	

	13
	E11-1-27-3
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ
	100М2
	0,07
	
	

	13.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	119,78
	8,3846
	
	

	13.2
	12104
	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100
	М3
	1,3
	0,091
	
	

	13.3
	30732
	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ
	М2
	102
	7,14
	
	

	13.4
	35510
	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ
	М3
	3,06
	0,2142
	
	

	14
	E11-1-40-3 ШHК.ДОП.6
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ
	100М
	0,13
	
	

	14.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	6,66
	0,8658
	
	

	14.2
	00521
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	1,33
	0,1729
	
	

	14.3
	01041
	ШУРУПОВЕРТЫ
	МАШ-Ч
	2,01
	0,2613
	
	

	14.4
	29840
	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА
	ШТ
	7
	0,91
	
	

	14.5
	29841
	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА
	ШТ
	7
	0,91
	
	

	14.6
	29842
	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА
	ШТ
	40
	5,2
	
	

	14.7
	29843
	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА
	ШТ
	16
	2,08
	
	

	14.8
	30795
	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ
	10 ШТ
	26,3
	3,419
	
	

	14.9
	35391
	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ
	ШТ
	263
	34,19
	
	

	14.10
	44346
	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА
	М
	101
	13,13
	
	

	 
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО ЗАТРАТ:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	ЧЕЛ-ЧАС
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ИТОГО
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	РАЗДЕЛ 4:КРОВЛЯ
	 

	15
	E15-1-91-1 ШHК.ДОП.9 #ОЧ-3.4-а,б#К=0,8
	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮПАН» С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ НА ПАРАПЕТНОЙ ЧАСТИ ДEМОHTАЖ
	100М2
	0,18
	
	

	15.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	163,28
	29,3904
	
	

	15.2
	00131
	АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ
	МАШ-Ч
	3,488
	0,62784
	
	

	15.3
	00521
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	9,44
	1,6992
	
	

	15.4
	01147
	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	0,128
	0,02304
	
	

	15.5
	02209
	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ
	МАШ-Ч
	17,28
	3,1104
	
	

	15.6
	02577
	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ
	МАШ-Ч
	0,248
	0,04464
	
	

	15.7
	02875
	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	64
	11,52
	
	

	16
	E15-1-91-1 ШHК.ДОП.9
	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮПАН» С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ НА ПАРАПЕТНОЙ ЧАСТИ
	100М2
	0,18
	
	

	16.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	204,1
	36,738
	
	

	16.2
	00131
	АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ
	МАШ-Ч
	4,36
	0,7848
	
	

	16.3
	00521
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	11,8
	2,124
	
	

	16.4
	01147
	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	0,16
	0,0288
	
	

	16.5
	02209
	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ
	МАШ-Ч
	21,6
	3,888
	
	

	16.6
	02577
	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ
	МАШ-Ч
	0,31
	0,0558
	
	

	16.7
	02875
	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	80
	14,4
	
	

	16.8
	29160
	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ
	ШТ
	2400
	432
	
	

	16.9
	29161
	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ
	ШТ
	200
	36
	
	

	16.10
	31419
	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ
	Т
	0,0003
	0,000054
	
	

	16.11
	34241
	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ
	М3
	0,511
	0,09198
	
	

	16.12
	35346
	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/45
	КГ
	1,25
	0,225
	
	

	16.13
	45077
	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ
	КГ
	0,114
	0,02052
	
	

	16.14
	96384
	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5
	10М
	0,003
	0,00054
	
	

	17
	29109
	АЛЬЮМИНИВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ТИПА "АЛЮПАН"
	М2
	18
	
	

	 
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО ЗАТРАТ:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	ЧЕЛ-ЧАС
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ИТОГО
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	РАЗДЕЛ 5:НАВЕС ДЛЯ КРЫЛЬЦА(2ШТ)
	 

	18
	E58-17-2
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ
	100М2
	0,04
	
	

	18.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	10,49
	0,4196
	
	

	18.2
	00975
	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)
	МАШ-Ч
	0,25
	0,01
	
	

	19
	E54-3-4 ШHК.ДОП.8
	РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ
	100М2
	0,07
	
	

	19.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	24,65
	1,7255
	
	

	20
	E58-1-1
	РАЗБОРКА: ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ
	100М2
	0,11
	
	

	20.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	15,16
	1,6676
	
	

	21
	E12-1-7-9
	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С НАСТЕННЫМИ ЖЕЛОБАМИ
	100М2
	0,06
	
	

	21.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	98,6
	5,916
	
	

	21.2
	30405
	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ
	Т
	0,0072
	0,000432
	
	

	21.3
	32501
	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ
	Т
	0,073
	0,00438
	
	

	21.4
	33732
	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ
	Т
	0,71
	0,0426
	
	

	21.5
	36060
	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА
	М3
	1,8
	0,108
	
	

	22
	E15-7-17-4 ШHК.ДОП.4
	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА
	100М2
	0,09
	
	

	22.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	155,3
	13,977
	
	

	22.2
	00521
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	3,21
	0,2889
	
	

	22.3
	01523
	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
	М-ЧАС
	0,55
	0,0495
	
	

	22.4
	30099
	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ
	КГ
	0,0012
	0,000108
	
	

	22.5
	30407
	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
	Т
	0,001
	0,00009
	
	

	22.6
	40955
	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ
	Т
	0,0028
	0,000252
	
	

	22.7
	43960
	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ
	М2
	105
	9,45
	
	

	22.8
	45401
	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ
	Т
	0,0021
	0,000189
	
	

	23
	35454
	БРУС 60Х50ММ
	М3
	0,12
	
	

	 
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО ЗАТРАТ:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	ЧЕЛ-ЧАС
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ИТОГО
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 

	 
	РАЗДЕЛ 6:ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
	 

	24
	Ц8-3-593-19
	СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ #/СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ/
	100ШТ
	0,04
	
	

	24.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	118
	4,72
	
	

	24.2
	45905
	ЗАЖИМ ЛЮСТРОВЫЙ
	ШТ
	102
	4,08
	
	

	24.3
	46109
	МУФТА
	ШТ
	102
	4,08
	
	

	24.4
	64080
	КРЮК
	ШТ
	102
	4,08
	
	

	24.5
	64809
	ПАТРУБКИ
	10ШТ
	10,2
	0,408
	
	

	24.6
	64931
	РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ
	100ШТ
	1,02
	0,0408
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	25
	СВ1
	СВЕТИЛЬНИК
	ШТ
	4
	
	

	26
	E67-9-1
	СМЕНА: ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
	100ШТ
	0,03
	
	

	26.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	24,1
	0,723
	
	

	26.2
	44066
	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
	ШТ
	100
	3
	
	

	27
	E67-9-2
	СМЕНА: РОЗЕТОК
	100ШТ
	0,03
	
	

	27.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	24,1
	0,723
	
	

	27.2
	46282
	ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ
	ШТ
	100
	3
	
	

	 
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО ЗАТРАТ:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	ЧЕЛ-ЧАС
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ИТОГО
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО ПО ВСЕ РАЗДЕЛАМ:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО ЗАТРАТ:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	ЧЕЛ-ЧАС
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ИТОГО
	СУМ
	 
	 
	 
	


V. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ОБЛИЦОВОЧНОЙ ЧАСТИ ЛИФТОВ
	№№
	ОБОСНОВАНИЕ
	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ
	ЕД.ИЗМ
	КОЛ-ВО
	ЦЕНА
	СУММА

	
	
	
	
	НА ЕДИНИЦУ
	ПО ПРОЕКТУ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	E15-1-91-4 ШHК.ДОП.9 #ОЧ-3.4-д#К=0,6
	ДЕМОНТАЖ АЛЮКОБОНД ДEМОHTАЖ
	100М2
	0,9
	
	

	1.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	54,246
	48,8214
	
	

	1.2
	00521
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	1,4
	1,26
	
	

	1.3
	02209
	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ
	МАШ-Ч
	15,12
	13,608
	
	

	2
	E15-1-91-4 ШHК.ДОП.9
	ОБЛИЦОВКА ДЕКОРАТИВНЫМИ КОМПОЗИТНЫМИ ПАНЕЛЯМИ
	100М2
	0,9
	
	

	2.1
	00001
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ-Ч
	90,41
	81,369
	
	

	2.2
	00521
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ-Ч
	2
	1,8
	
	

	2.3
	02209
	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ
	МАШ-Ч
	21,6
	19,44
	
	

	2.4
	29160
	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ
	ШТ
	2400
	2160
	
	

	3
	АКП
	АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ТИПА АЛЮКОБОНД
	М2
	99
	
	

	4
	ПРФ60Х27
	ПРОФИЛЬ 60Х27ММ
	М
	267,3
	
	

	 
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО ЗАТРАТ:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	ЧЕЛ-ЧАС
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	

	 
	 
	

	 
	 
	 

	 
	 
	ВСЕГО ЗАТРАТ:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ
	ЧЕЛ-ЧАС
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	СУМ
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ВСЕГО
	СУМ
	 
	 
	 
	


ДОГОВОР № _

на выполнение ремонтных работ

ОБРАЗЕЦ

г. Ташкент









______.2018г.

Мы, нижеподписавшиеся: РПИ «УзИнжиниринг», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. Директора Уразаева Т.Р., действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора ________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик берет на себя обязательство выполнить работы по текущему ремонту помещений архива (библиотеки), КПП, ТП, котельной, цокольной части ограждения (забор), санузлов и облицовку лифтовой шахты здания РПИ «УзИнжиниринг» при Кабинете Министров Республики Узбекистан, расположенных по адресу: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 66 (далее «Работы»).

1.2. Срок выполнения работ: ___ (_) календарных дней.

Подрядчик приступает к выполнению работ в течение 2 (двух) календарных дней с момента осуществления Заказчиком своего обязательства оплаты авансового платежа.

1.3. В ходе выполнения работ Подрядчик использует собственные материалы, а применение инструментов и оборудований может воспользоваться на арендной основе. 

1.4. Заказчик осуществляет постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом и качеством выполнения работ, соблюдением Подрядчиком принятых договорных обязательств, строительных норм и иных требований, установленных действующим законодательством.

1.5. Гарантийный срок на качество работ составляет 1 (один) год с момента подписания Сторонами окончательного акта выполненных работ.

2. Сумма Договора и порядок расчетов

2.1. Сумма настоящего Договора составляет _________ (________) сум.

Сумма Договора включает в себя стоимость всех расходных и строительных материалов, инструментов, оборудования, транспортные расходов и иные издержки Подрядчика, связанные с выполнением работ.

2.2. Заказчик осуществляет оплату по настоящему Договору в следующем порядке:

2.2.1. в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего Договора перечисляет на расчетный счет Подрядчика денежные средства в размере 50% от Суммы Договора в качестве авансового платежа;

2.2.2. в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Сторонами акта приема-передачи выполненных работ перечисляет на расчетный счет Подрядчика денежные средства в размере 45% от стоимости выполненных работ в соответствии с актом выполненных работ;

2.2.3 в течение 5 (пяти) календарных дней с момента окончания гарантийного периода перечисляет 5 % от Суммы Договора.

2.3. Обязательство оплаты считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3. Порядок выполнения работ и их приема-передачи

3.1. Подрядчик обязуется выполнить работы в строгом соответствии с перечнем и графиком выполнения работ, согласованными Сторонами в Приложении № 1 к настоящему Договору, локально-ресурсными ведомостями, согласованными Сторонами в Приложении № 2 к настоящему Договору, требованиями проектной и разрешительной документации, а также в соответствии с цветовыми и оформительскими решениями Заказчика.

3.2. Заказчик обязуется предоставить Подрядчику помещение для складирования и хранения инструментов и оборудования, используемых в ходе выполнения работ.

3.3. Подрядчик обязуется выполнять работы таким образом, чтобы их осуществление не создавало трудностей сотрудникам Заказчика в выполнении своих трудовых функций, а также нормальной производственной деятельности Заказчика.

3.4. Подрядчик обязуется неукоснительно следовать указаниям Заказчика в ходе выполнения работ. В случае, если указания Заказчика не могут быть выполнены или приведут к ухудшению результат работ, Подрядчик обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика с указанием причин.

3.5. Подрядчик обязуется в ходе выполнения работ соблюдать требования техники безопасности, в т.ч. пожарной и экологической, содержать в чистоте площадки, на которых ведутся работы, и примыкающие к ним территории, осуществлять вывоз строительного мусора с площадки работ. 

3.6. Подрядчик обязуется предоставить полный доступ представителям Заказчика, в том числе лицу, осуществляющему архитектурно-строительный надзор, за ходом выполнения работ, а также ко всей технической, бухгалтерской и иной документации, связанной с выполнением работ.

3.7. Подрядчик по окончании выполнения очередного этапа работ уведомляет Заказчика о завершении этапа работ и направляет ему на рассмотрение акт выполненных работ.

3.8. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Заказчиком уведомления Подрядчика о завершении этапа работ, Стороны приступают к приему-передаче работ, по итогам которого составляют либо акт выполненных работ, либо дефектный акт с указанием выявленных недостатков.

3.9. В случае составления Сторонами дефектного акта, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки в течение 5 (пяти) календарных дней или иного срока, согласованного Сторонами.

3.10. После устранения Подрядчиком выявленных недостатков, Стороны приступают к приему-передачи работ в порядке, предусмотренном пунктами 3.7. – 3.9. настоящей статьи.

3.11. После завершение последнего этапа работ Стороны оформляют окончательный акт выполненных работ на весь объем работ.

3.12. Работы считаются выполненными с момента подписания уполномоченными представителями Сторон акта выполненных работ.

4. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Республики Узбекистан.

4.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,1 % от стоимости невыполненного этапа работ за каждый календарный день просрочки, но не более 5 % от данной суммы.

4.3. В случае несвоевременного исполнения Заказчиком обязательств оплаты, предусмотренных пунктом 2.2. статьи 2 настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1 % от подлежащей оплате суммы за каждый календарный день просрочки, но не более 5 % от данной суммы.

4.4. В случае выявления недостатков работ в течение гарантийного срок года после подписания Сторонами окончательного акта выполненных работ, Заказчик вправе по своему усмотрению:

- потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в течение 3 (трех) календарных дней с момента направления соответствующего требования Заказчиком;

- потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения Суммы Договора и возврата денежных средств в течение 3 (трех) календарных дней с момента направления соответствующего требования Заказчиком;

- устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика, который обязан возместить Заказчику понесенные расходы в течение 3 (трех) календарных дней с момента направления соответствующего требования Заказчиком.

4.5. Уплата штрафов (пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

4.6. При возникновении каких-либо споров Стороны обязаны принимать все меры для урегулирования их путем переговоров. В случае невозможности урегулирования споров мирным путем, они подлежат рассмотрению в Экономическом межрайонном суде города Ташкента.

4.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

4.8. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 4.10. настоящей статьи, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

5. Гарантии

5.1. Подрядчик устанавливает гарантийной срок равный 1 (одному) году с момента подписания Сторонами окончательного акта выполненных работ на качество результата выполненных работ.

5.2. Подрядчик гарантирует:

- сохранение результата работ и внешнего вида отремонтированных зданий и помещений без повреждений и дефектов;

- использование качественного сырья, материалов, инструментов и оборудования, отвечающего техническим и экологическим требованиям и Приложению № 2 к настоящему Договору; 

- выполнение всех работ в соответствии с требованиями строительных норм, правил техники безопасности, в т.ч. экологической и пожарной, а также иных требований действующего законодательства;

- своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных как при приеме-передаче выполненных работ, так и в течении гарантийного срока.

5.3. В случае обнаружения недостатков работ в течении гарантийного срока, Заказчик направляет Подрядчику рекламацию с указанием выявленных недостатков.

5.4. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) календарных дней с момента направления Заказчиком рекламации рассмотреть ее и направить своего представителя для осмотра и предоставить Заказчику письменный ответ о признании или отклонении рекламации.

5.5. В случае признания рекламации Подрядчик за свой счет и своими силами устраняет выявленные недостатки в течение 3 (трех) календарных дней с момента признания рекламации.

5.6. Подрядчик несет ответственность за безопасность работ, проводимых на территории Заказчика, а также их полное соответствие требованиям охраны труда и техники безопасности.

6. Конфиденциальность.

6.1. Условия настоящего Договора, сведения, полученные от Заказчика в процессе исполнения настоящего Договора конфиденциальны и не подлежат разглашению. Нарушение условия о неразглашении конфиденциальной информации влечет за собой ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Узбекистан.

7. Срок действия Договора, порядок его изменения и расторжения.

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств.

7.2. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен путем подписания уполномоченными представителями Сторон дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью Договора.

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

- по взаимному согласию Сторон,

- Заказчиком в одностороннем порядке при условии предварительного уведомления Подрядчика в срок не позднее 3 (трех) календарных дней до предполагаемой даты расторжения, а также оплаты Подрядчику фактических затрат по исполнению настоящего Договора к моменту уведомления о расторжении Договора.

8. Прочие условия

8.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Узбекистан.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, каждый из которых составлен на русском языке и является оригиналом. 

8.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.

8.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

9. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	9.1. Заказчик
	

9.2. Подрядчик

	РПИ «УзИнжиниринг»

г. Ташкент, пр-т Мустакиллик, 66

р/с 20210000704525169005

в ГО АКБ «Асака»,

МФО 00873, ИНН206713598,

ОКЭД 72190

И.о. Директора

_______________

(Уразаев Т.Р.)
	


